Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Laringoscop cu set de lamele inclusiv pentru copii |  |  |  | - set din min. 6 lamele inclusiv pentru copii; Caracteristici excelente ale lamelor și mânerelor unice – bec de vid standard de 2,5 V – mâner ergonomic ușor, finisat satinat pentru a reduce strălucirea – Contactele din oțel inoxidabil garantează o durată lungă de viață – sterilizare ușoară ETO sau abur – gamă completă de lame Mc Intosh & Miller, fără latex – Fitingurile ISO 7376 permit utilizarea lamelor cu mânerele existente – setul este ambalat într-o cutie anti-șoc și într-o cutie de carton – Mânerele de 2,5 V funcționează atât cu baterii alcaline, fie cu baterii reîncărcabile – transmisie luminoasă bună de 3.500 LUX cu mânere de 2,5 V. – autoclavabil până la 134 ° timp de 5 minute (de aproximativ 2.000 de ori) – lame nemagnetice - Termen de garanție min 24 luni |  | ISO; CE |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33100000-1 | Laringoscop cu set de lamele inclusiv pentru copii | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________