| Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Teploficarea caloriferului

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC12C |  |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x2.8 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 17,280 |  |  |
|  |  |  | 252121670100076 |  |  |  |  | Teava din otel d.76x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 18,270 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  | 1,224 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 3,060 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | 287527402100076 |  |  |  |  | Curba pentru sudura d.76 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,700 |  |  |
| 2 |  |  | RpIF12B |  |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,170 |  |  |  | 5,031 |  |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  |  | Grund minium |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,774 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,430 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,043 |  |  |
| 3 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ду15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 28752742051004 |  |  |  |  | Шаровый кран ду15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 4 |  |  | ID04D |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Шаровый кран ду65 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 1,300 |  |  |
|  |  |  | 28752742051005 |  |  |  |  | Шаровый кран ду65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 5 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик ду15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 28752742051006 |  |  |  |  | Автоматический воздухоотводчик ду15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 6 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de evacuarea apei si umplere, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 28752742051007 |  |  |  |  | Robinet de evacuarea apei si umplere, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 7 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 2,760 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
| 8 |  |  | IC44B |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / (D108x2.8 L=500 mm) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 27221033100001 |  |  |  |  | Teava instalatie d.108x2.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,428 |  |  |  | 1,712 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 9 |  |  | IE03C |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 2,340 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 1,080 |  |  |
| 10 |  |  | IE04C |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 2,160 |  |  |
| 11 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie Flexorock gr.30 mm ф76 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 11,340 |  |  |
|  |  |  | 33205173522312 |  |  |  |  | Izolatie Flexorock gr.30 mm ф76 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 19,467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | VC29A |  |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / aplicativ, Смесительный узел |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,920 |  |  |  | 9,920 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,502 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,090 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
| 13 |  |  | ID05B |  |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Supapa de balansare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | 287527442820065 |  |  |  |  | Flansa rotunda libera d.65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,065 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,620 |  |  |  | 0,620 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |
| 14 |  |  | IA18B |  |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Смесительный узел УВС 1-5-Л sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  |  | Смесительный узел УВС 1-5-Л |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Supapa de balansare PN25 D65 tip Danfoss MSV-F2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  |  | Supapa de balansare PN25 D65 tip Danfoss MSV-F2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Termomanometru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70018 |  |  |  |  | Termomanometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |