Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea_ Condiționere inclusiv intalarea acestora

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”

2. IDNO 1003607150139

3. Adresa or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu 2/3

4. Numărul de telefon/fax /252/22448,2-23-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante srdrochia@gmail.com, https://sr-drochia.com.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică –servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42500000-1 | Lotul 1 Condiționere inclusiv intalarea acestora |  |  |  |  |
| 1 | 42500000-1 | Condiționer cu filtru biologic pentru suprăfața de încălzire pînă la 25m2. | Buc. | 3 | Putere, BTU: 9000 Suprafata incaperii, m²: 25 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 18 Putere la răcire, kW: 2,60 Putere la încălzire, kW: 2,80 Consum en. electrică la răcire, kW: 0,80 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,75 Debit de aer, m³/h: 550 Lungime maxima trasa, m: 20 Inaltime cadere maxima, m: 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: 805x200x290 Dimensiune bloc extern, mm: 700x245x544 Greutatea bloc intern, kg: 8,3 Greutatea bloc extern, kg: 22,8 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi / UV-Sterilization Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Dа Regulare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: -10...+43 Termenul de garanție 5 ani |  |
| 2 | 42500000-1 | Condiționer cu filtru biologic pentru suprăfața de încălzire pînă la 35m2. | Buc. | 2 | Putere, BTU: 12000 Suprafata incaperii, m²: 35 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 18 Putere la răcire, kW: 3,5 Putere la încălzire, kW: 3,5 Consum en. electrică la răcire, kW: 1,21 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,94 Debit de aer, m³/h: 600 Lungime maxima trasa, m: 20 Inaltime cadere maxima, m: 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: 805x200x290 Dimensiune bloc extern, mm: 700x245x544 Greutatea bloc intern, kg: 8,3 Greutatea bloc extern, kg: 23,6 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi / UV-Sterilization Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Dа Regulare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: -10...+43 Termenul de garanție 5 ani |  |
| 3 | 42500000-1 | Condiționer cu filtru biologic pentru suprăfața de încălzire pînă la 50m2. | Buc. | 1 | Putere, BTU: 18000 Suprafata incaperii, m²: 50 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 18 Putere la răcire, kW: 5,0 Putere la încălzire, kW: 5,2 Consum en. electrică la răcire, kW: 1,55 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,4 Debit de aer, m³/h: 900 Lungime maxima trasa, m: 25 Inaltime cadere maxima, m: 15 Diametru conexiunii, inch: 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: 975x220x320 Dimensiune bloc extern, mm: 800x275x553 Greutatea bloc intern, kg: 11,6 Greutatea bloc extern, kg: 33,0 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi / UV-Sterilization Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Dа Regulare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: -10...+43 Termenul de garanție 5 ani |  |
| 4 | 42500000-1 | Condiționer cu filtru biologic pentru suprăfața de încălzire pînă la 70m2. | Buc. | 1 | Putere, BTU: 24000 Suprafata incaperii, m²: 70 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 29 Putere la răcire, kW: 6,8 Putere la încălzire, kW: 6,8 Consum en. electrică la răcire, kW: 2,11 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,83 Debit de aer, m³/h: 1100 Lungime maxima trasa, m: 25 Inaltime cadere maxima, m: 15 Diametru conexiunii, inch: 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: 975x220x320 Dimensiune bloc extern, mm: 890x340x705 Greutatea bloc intern, kg: 11,6 Greutatea bloc extern, kg: 44,0 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi / UV-Sterilization Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Dа Regulare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: -10...+43 Termenul de garanție 5 ani |  |
| Valoarea estimativă fără TVA totală |  |  |  |  |  | 98387.50 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: livrarea și montarea la sediul instituției conform solicitării in termen de 5 zile de către Furnizor.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Decizie de inregistrare/ Extras de inregistrare | Copie, emis de Agentia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 2. | Standarde de asigurare a calitatii | Certificatele de provinienta bunului certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; confirmate prin semnatura eletronica al participantului | Da |
| 3. | Specificatii tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4. | Specificatii de pret | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de detinerea contului bancar | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6. | Date despre participant | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului Prin transfer în termen de 10 zile de la livrarea și instalarea bunurilor.

15. Ofertele se prezintă în valută_MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului_Prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la:  platforma achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare_Limba Română

23. Alte informaţii relevante

Conducătorul grupului de lucru

Director IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu                                    Babin Iurie

Șefa serviciu juridic Filip A.____________