Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. SV-G-L-01/01-2026 din 11.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

„Alimentarea cu gaze naturale a casele de locuit din str.Libertatii, Tineretului,

s.Stefanesti, r-nul Stefan Voda”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | 1.1. Presiune Medie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m | 3,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,100 |
|  | 25212167010006 | Teava din otel Dn 57x3.5mm | m | 3,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,465 |
|  | 2734113803000 | Sirma pentru sudura | kg | 0,030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,069 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,159 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,570 |
| 2 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,040 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,080 |
|  | 28752740400001 | Cot din otel Dn 57mm | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma pentru sudura | kg | 0,240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,860 |
| 3 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,000 |
|  | 28752742050001 | Robinet bila cu flanse Dn 50mm | buc | 1,000 |
|  | 28752744002004 | Flanse din otel d.50mm | buc | 2,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,060 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,340 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,120 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,100 |
|  |  | 1.1.2. Ingradirea, betonarea teritoriului PRG |  |  |
| 4 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (fundatie pentru piloni ((0,3mx0,3mx0,5m)x5buc; pregatirea teren 2,1x1,7x0,15m) | m3 | 0,761 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,131 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,761 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,236 |
| 6 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,800 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 1,2 mm | kg | 0,600 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase (cherestea 150*25*6000 - 2buc) | m3 | 0,036 |
| 7 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,761 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,930 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 139,263 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,119 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piloni-5buc. d.57*3.5mm Ltotal=13m; teava profil 40*20*2mm - 5m) | kg | 65,687 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,657 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,657 |
|  | 2521216700509 | Teava profil 40*20*2mm | m | 5,000 |
|  | 25212167010006P | Teava din otel Dn 57x3.5mm | m | 13,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,657 |
| 9 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m | m | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,260 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard "EuroGard" 1500*2500mm | buc | 4,000 |
| 10 | CC13G | Innadirea prin sudare electrica a balamalelor | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,400 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,240 |
| 11 | pret de piata | Balamale | buc | 2,000 |
|  | 101-0956 | Balama sudabila 20*80 | buc | 2,000 |
| 12 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Teava otel d.57mm - 17,00m; teava profil 40*20*2mm - 5,00m.) | m | 22,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,300 |
|  | 2430226101024 | Grund | kg | 0,990 |
|  | 2430116103218 | Vopsea galbena | kg | 0,990 |
|  | 2416526101467 | Diluant | l | 1,100 |
|  | 1711317306661 | Cirpe/zdrente | kg | 1,100 |
|  |  | 1.1.3. Montarea acoperisului la PRG |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*20*2mm L=5m; teava patrata 40*40*2mm L=6m) | kg | 23,366 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,234 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,234 |
|  | 2521216700482 | Teava patrata 40*40*2mm | m | 6,000 |
|  | 2521216700509 | Teava profil 40*20*2mm | m | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,234 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 5,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla (profnastil) | m2 | 6,037 |
|  | 2875276312000 | Surub p/u tigla metalica | buc | 47,250 |
| 15 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Teava profil 40*20*2mm - 8,00m; teava patrata 40*40*2mm - 6,00m.) | m | 14,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,100 |
|  | 2430116103218 | Vopsea galbena | kg | 0,630 |
|  | 2430226101024 | Grund | kg | 0,630 |
|  | 2416526101467 | Diluant | l | 0,700 |
|  | 1711317306661 | Cirpe/zdrente | kg | 0,700 |
|  |  | 1.2. Presiune Joasa |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (690m * 0,3m * 0,8m) | 100 m3 | 1,656 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,395 |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (690m * 0,3m * 0,1m) | m3 | 20,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,642 |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (690m * 0,3m * 0,15m) | m3 | 31,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 18,941 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 31,826 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (690m * 0,3m * 0,1m) | m3 | 20,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,417 |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 20,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,525 |
| 21 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,390 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,515 |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,139 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,046 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 11,834 |
|  |  | 1.2.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 23 | ID12B | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm. Robinet cu bila flanse Dn 80mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,800 |
|  | 2875274205000 | Robinet bila cu flanse Dn.80mm | buc | 1,000 |
|  | 28752744002007 | Flansa din otel Dn 80mm | buc | 2,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,110 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,200 |
| 24 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. TEAVA PE Dn 90mm. | m | 600,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 72,600 |
|  | 25212167100017 | Teava din polietilena PE100 SDR11 Dn 90mm | m | 600,600 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 660,660 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj GAZ | m | 648,648 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 15,616 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 24,000 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 24,000 |
| 25 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,600 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,312 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil | h-ut | 0,024 |
| 26 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. TEAVA PE Dn 32mm | m | 90,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,989 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,240 |
|  | 25212167100012 | Teava din polietilena PE100 SDR11 Dn 32mm | m | 90,090 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 99,099 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj GAZ | m | 97,297 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,351 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,600 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,600 |
| 27 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,090 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,014 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil | h-ut | 0,001 |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. MUFA PE Dn 90mm | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,000 |
|  | 25231567138117 | Mufa PE Dn 90mm | buc | 6,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
| 29 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. COT PE Dn 90mm | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 252315671381149 | Cot PE Dn 90mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. MUFA PE Dn 32mm | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 25231567138112 | Mufa PE Dn 32mm | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
|  |  | 1.2.3. УПГ 14-5 Teu electrosudabil 90x32mm - 27buc. |  |  |
| 31 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. TEU REDUS PE Dn 90x63mm | buc | 27,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 27,000 |
|  | 252315671381142 | Teu redus PE Dn 90x63mm | buc | 27,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 21,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 21,600 |
|  |  | 1.2.4. Intrarea/Iesirea conductei din PE in/din pamint Dn 90mm - 1buc. |  |  |
| 32 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. TEAVA DIN OTEL Dn 219mm IZOLATA CU BITUM | m | 1,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,490 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,630 |
|  | 252121670100012 | Teava din otel Dn 219x4,5mm | m | 1,530 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,750 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,180 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,210 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,075 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,075 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,450 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,435 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,090 |
| 33 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cap L=500mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,600 |
|  | 2734113803000 | Sirma pentru sudura | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,270 |
|  | 2523156713810 | Stut din teava de otel Dn 20mm cu cep L=500mm | buc | 1,000 |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0.01m3/buc | m3 | 0,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,044 |
| 35 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Capac din tabla zincata CT 14918-80) | buc | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,300 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,391 |
| 36 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 0.01m3/buc | m3 | 0,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,154 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 7,320 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,028 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| 37 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc | 1,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,010 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,256 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,452 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |
| 38 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m, avind diametrul de 65; 80 TEAVA DIN OTEL Dn 89mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 25212167010009 | Teava din otel Dn 89x4,0mmmm | m | 1,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,016 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Cirpe/zdrente | kg | 0,006 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,120 |
| 39 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. MUFA PE Dn 90mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138117 | Mufa PE Dn 90mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 40 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. TRECERE PE x OTEL Dn 90x89mm | buc | 1,000 |
|  | 252315671381119 | Trecere PE x otel Dn 90x89mm | buc | 1,000 |
| 41 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. COT PE Dn 90mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671381149 | Cot PE Dn 90mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
|  |  | 1.2.5. Intrarea/iesirea conductei din PE in/din pamint Dn 32mm - 27buc |  |  |
| 42 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. TEAVA DIN OTEL Dn 89mm IZOLATA CU BITUM | m | 40,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 67,230 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 17,010 |
|  | 25212167010009 | Teava din otel Dn 89x4,0mmmm | m | 41,310 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 182,250 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 4,860 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 5,670 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 2,025 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 32,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 2,025 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 12,150 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 11,745 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,430 |
| 43 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cap L=500mm) | buc | 27,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 16,200 |
|  | 2734113803000 | Sirma pentru sudura | kg | 2,160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 3,510 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 7,290 |
|  | 2523156713810 | Stut din teava de otel Dn 20mm cu cep L=500mm | buc | 27,000 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0.01m3/buc | m3 | 0,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,243 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,297 |
| 45 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Capac din tabla zincata CT 14918-80) | buc | 27,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 35,100 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 10,568 |
| 46 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 0.01m3/buc | m3 | 0,270 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,040 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 49,410 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,207 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,046 |
| 47 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm | buc | 27,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 40,770 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 126,757 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 49,730 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,162 |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. MUFA PE Dn 32mm | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 25231567138112 | Mufa PE Dn 32mm | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. TRECERE PE x OTEL 32x25mm | buc | 27,000 |
|  | 252315671381114 | Trecere PE x otel Dn 32x25mm | buc | 27,000 |
| 50 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de 25; 40; 50; TEAVA DIN OTEL Dn 25mm | m | 27,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,510 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,020 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,510 |
|  | 25212167010003 | Teava din otel Dn 25x2,8mm | m | 27,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,270 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,027 |
|  | 1711317306661 | Cirpe/zdrente | kg | 0,108 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,027 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,027 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,916 |
|  |  | 1.2.6. Intersectarea conductei de gaze din PE Dn 90mm - 5 buc. cu alte comunicatii ingineresti L-10m |  |  |
| 51 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. TEAVA PE Dn 140mm | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 252121671000110TP | Teava polietilena PE 100 SDR 11 Dn 140mm | m | 5,110 |
|  |  | 1.2.7. Intersectarea conductei de gaze din PE Dn 32mm - 5 buc. cu alte comunicatii ingineresti L-10m |  |  |
| 52 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. TEAVA PE Dn 63mm | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 25212167100015TP | Teava polietilena PE 100 SDR 11 Dn 63mm | m | 5,110 |
|  |  | 1.2.8. Instalarea echipamentului de masurare 27buc |  |  |
| 53 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,215 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,446 |
| 54 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,215 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,678 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 222,345 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,931 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,857 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,207 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (PILONI - 27buc, TEAVA PATRATA 40x40x2mm L=3,0m/buc) | kg | 193,298 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 36,727 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,933 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,933 |
|  | 2873155901000 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,665 |
|  | 2722103209502 | Teava patrata 40x40x2mm | m | 81,000 |
|  | 2811236312779 | Tija filitata | m | 8,000 |
|  | 2721104125000 | Colier cu garnitura p/u teava din otel d.25mm | buc | 27,000 |
| 56 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (PILONI 4buc. TEAVA PATRATA 40*40*2mm - 81m) | t | 0,193 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,232 |
| 57 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina TEAVA PATRATA 40x40x2mm L-81m | t | 0,193 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea galbena | kg | 1,544 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,108 |
| 58 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm. | buc | 27,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 31,320 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 11,070 |
|  | 2734113803000 | Sirma pentru sudura | kg | 2,160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 1,350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,810 |
|  |  | 2. MONTAREA UTILAJULUI |  |  |
| 59 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,340 |
|  | 2734113803000 | Sirma pentru sudura | kg | 0,083 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic | m3 | 0,124 |
|  | 2430116103294 | Vopsea galbena | kg | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu (carbid) | kg | 0,286 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,060 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  |  | 3. PROCURAREA UTILAJULUI |  |  |
| 60 | pret de piata | Post de reglare a presiunii gazelor | buc | 1,000 |
|  | 1 | PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB standart DN25 (debit 100m3/h) | buc | 1,000 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Anatolie GHIDIRIM