| Directia regională căutare- salvare nr.1 a IGSU al MAI |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

pentru efectuarea lucrărilor de reparație a obiectului “Depozit“

din str. Alba Iulia 75/3, mun. Chișinău, a Direcției regionale căutare-salvare nr.1 a IGSU al MAI

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Reparație depozit |  |  |
|  | - Pereti |  |  |
| 1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 100,000 |
| 2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 20,000 |
| 3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 13,500 |
| 4 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 198,300 |
| 5 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 198,300 |
|  | 1.2 Tavan |  |  |
| 6 | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 20,000 |
| 7 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,600 |
| 8 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 75,600 |
|  | 1.3 Pardoseli |  |  |
| 9 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi | kg | 150,000 |
| 10 | Pardoseli din beton gata preparat clasa B20 in grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 75,000 |
| 11 | Pardoseli din beton simplu clasa B20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Se adauga 2 cm) | m2 | 75,000 |
| 12 | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 TOPING | m2 | 75,000 |

Întocmit: Șef adjunct DRCS nr.1 lt. colonel al s/intern                      S. Mihailov