Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Gazificarea Centralei termice a gradinitei de copii din s.Cristesti r-nul Nisporeni (Nr.Ob.886/24-AIT/AAGI) | Investitor ООО |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Sursa autonoma de alimentare cu caldura 2-1-4

Automatizare .   (marca AIT/AAGI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17E | Перенос существующего щита: Demontarea tablourilor (cazangeria existenta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8400 |  |  |
| 2 | 11-06-001-01 | Перенос существующего щита: Panou, masa, kg, pina la: 50 (cazangeria existenta) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 3 | RpED18A | Перенос существующего кабеля :Demontarea cablurilor instalate aparent , avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp (cazangeria existenta) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
| 4 | RpED18A | Перенос существующего кабеля : Demontarea cablurilor instalate aparent, avind sectiunea conductorilor pina la 5 mmp (cazangeria existenta) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
| 5 | 08-02-146-1 | Перенос существующего кабеля :Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (cazangeria existenta) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu adaugator in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cazangeria existenta) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 7 | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 (cazangeria existenta) | m |  |  |  |
|  | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 8 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (cazangeria existenta) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
| 9 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 034 PG (cazangeria existenta) | m |  |  |  |
|  | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 034PG | m | 1,0000 |  |  |
| 10 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,termo-manometre | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 11 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,manometre | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 12 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 13 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5: HMП-100 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 15 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: semnalizatoare de gaz | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |  |  |
| 16 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module), masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 17 | 10-08-019-04 | Taimer | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 |  |  |
| 18 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9000 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 19 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse:GSM-GST | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
| 21 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 22 | 10-08-002-02 | Avertizoare : de lumina,sonor in executare normala | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 24 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 25 | 11-06-002-04 | Тeаva de impuls | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 63,9000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 8,1200 |  |  |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
| 27 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu si tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 32 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 33 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
| 34 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
| 35 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |  |  |
| 36 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |  |
| 37 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 |  |  |
| 38 | 08-01-082-1 | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 39 | 11-06-002-02 | -Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
| 40 | 335000417 | Robinet cu cep Dy15, 11Б12бк | buc |  |  |  |
|  | 335000417 | Robinet cu cep 11Б12бк | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | 335000418 | Robinet cu 3 cai Dy15, 14M1-16 | buc |  |  |  |
|  | 335000418 | Robimet cu 3 cai 14M1-16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | 3332027-46 | Cablu КВВГнг-LS 2х1mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332027-46 | Cablu КВВГнг-LS 2х1mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 43 | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | 3332127-03 | Cablu КВВГнг-LS 5х1.0mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332127-031 | Cablu КВВГнг-LS 5х1.0mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 45 | 3332127-021 | Cablu КВВГнг-LS 7х1.0mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332127-0201 | Cablu КВВГнг-LS 7х1.0mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 46 | 3332027-45 | Cablu КВВГЭнг-LS 2х0.75mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332027-45 | Cablu КВВГЭнг-LS 2х0.75mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 47 | 33321277-01 | Cablu informational ,sect.4x1x0.35mm2 LAPP-LIV-TR | m |  |  |  |
|  | 33321277-01 | Cablu informational ,sect.4x1x0.35mm2 LAPP-LIV-TR | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | 44400020 | Teava din otel fara sudura 10x1,2mm | m |  |  |  |
|  | 44400020 | Teava din otel fara sudura 10x1.2mm | m | 1,0000 |  |  |
| 49 | 44400018 | Teava din otel fara sudura 18x1,2mm | m |  |  |  |
|  | 44400018 | Teava din otel fara sudura 18x1.2mm | m | 1,0000 |  |  |
| 50 | 3331017-17 | Conductor ПВ1 1,5mm2 (pentru comutare ) | m |  |  |  |
|  | 3331017-17 | Conductor ПВ1 1,5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 51 | 3331018-04 | Conductor ПВ3 1,5mm2 (pentru comutare ) | m |  |  |  |
|  | 3331018-04 | Conductor ПВ3 1,5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 52 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 034 PG | m |  |  |  |
|  | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 034PG | m | 1,0000 |  |  |
| 53 | 445000-102 | Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm | m |  |  |  |
|  | 445000-102 | Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16 | m | 1,0000 |  |  |
| 54 | 3337101-056 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-300 -3 | m |  |  |  |
|  | 3337101-056 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-300 -3 | m | 1,0000 |  |  |
| 55 | 3337101-060 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-500 -3 | m |  |  |  |
|  | 3337101-060 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-500 -3 | m | 1,0000 |  |  |
| 56 | 3337200036 | Daspartitura de parcelare CLP1F-080--2 | m |  |  |  |
|  | 3337200036 | Daspartitura de parcelare CLP1F-080--2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 57 | 3380001 | Tермоmanoметр | buc |  |  |  |
|  | 3380001 | Теrmomanometru | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | 338000220 | Маnometru | buc |  |  |  |
|  | 338000220 | Маnometru | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | 3380003 | Манометр de semnalizare DM2010Cr | buc |  |  |  |
|  | 3380003 | Манометр de semnalizare DM2010Cr | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | 3380007-03 | Aparat de masurat presiunea НМП-100 | buc |  |  |  |
|  | 3380007-03 | Aparat de masurat presiunea НМП-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | 3380004-12 | Detector-releu de presiune | buc |  |  |  |
|  | 3380004-12 | Detector-releu de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | 33800037-21 | Detector releu de nivel POC-301-3 | set |  |  |  |
|  | 33800037-21 | Detector releu de nivel POC-301 | set | 1,0000 |  |  |
| 63 | 338000151-6 | Semnalizator de gaz CТРАЖ-S10 A3K | buc |  |  |  |
|  | 338000151-6 | Signalizator de gaze СТРАЖ-S10 A3K | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | 338000151-7 | Semnalizator de gaz CТРАЖ-S30 A3K | buc |  |  |  |
|  | 338000151-7 | Signalizator de gaze СТРАЖ-S30 A3K | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | 33800031-6 | Modul cu antena GSM Ke-GSM25 | buc |  |  |  |
|  | 33800031-6 | Modul cu antena GSM Ke-GSM25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | 2550114-14 | Releu electronic TЭ-15 230V | buc |  |  |  |
|  | 2550114-14 | Releu electronic TЭ-15 230V | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | 33800095-041 | Termostat intelegent PT59X (Программный регулятор) | buc |  |  |  |
|  | 33800095-041 | Termostat intelegent RT59X (Программный регулятор) | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | 338039-01 | Sensor termic exterior Q01 TERMONA cod:TH040579 | buc |  |  |  |
|  | 338039-01 | Sensor termic exterior Q01 TERMONA cod:TH040579 | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | 338000205-2 | Sond de temperatura SO 1001 TH023657 | buc |  |  |  |
|  | 338000205-2 | Sond de temperatura S010001 | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | 33800031-7 | GSM-modul de comanda cu telefonul, cu antena si bloc de alimentare GSM--GST 1 | buc |  |  |  |
|  | 33800031-7 | GSM-modul de comanda cu telefonul cu antena si bloc de alimentare GSM--GST 1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | 33800031-8 | Modul semnalizator de erori MS2 | buc |  |  |  |
|  | 33800031-8 | Modul semnalizator de erori MS2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | 3380201-13 | Interfata 1U 05 TERMONA TH-044922 | buc |  |  |  |
|  | 3380201-13 | Interfata IU05 TH-044922 | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 | 3380201-02 | Interfata IU04 TH040068 | buc |  |  |  |
|  | 3380201-02 | Interfata IU04-040068 | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | 3380201-05 | Papuc BS95/7-21650 | buc |  |  |  |
|  | 3380201-05 | Papuc BS95/7-21650 | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | 3380201-04 | Conector TUV-21645 | buc |  |  |  |
|  | 3380201-04 | Conector TUV-21645 | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | 3380201-09 | Conector 2.54 21540 | buc |  |  |  |
|  | 3380201-09 | Conector 2.54 21540 | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | 33800031-15 | Modul de semnalizare BIM A | buc |  |  |  |
|  | 33800031-15 | Modul de semnalizare BIM A | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | 33410011-03 | Buton manual de avarie OA1-WO1-D-01-230 | buc |  |  |  |
|  | 33410011-03 | Buton manual de avarie OA1-WO1-D-01-230 | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina IP54 | buc |  |  |  |
|  | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 | 338000207-1 | Dulap metalic , ЩМП-4-0 У2 IP54, dim:800х650х250 (ЩУС) | buc |  |  |  |
|  | 338000207-1 | Dulap metalic, ЩМП-4-0 У2 IP54, dim:800х650х250 | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 | 3380002011 | -Comutator universal УП5312-С86 | buc |  |  |  |
|  | 3380002011 | Comutator universal УП5312-С86 | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | 33800014-10 | -Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALСLR-22 | buc |  |  |  |
|  | 33800014-10 | Переключатель поворотный на три фиксированных положения ALCLR-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | 33800115-1 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc |  |  |  |
|  | 33800115-1 | Buton de comanda cu 1 stift SB-7 "Пуск" | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | 3380018-1 | -Buton de comanda culoare verde AEA-22 | buc |  |  |  |
|  | 3380018-1 | Buton de comanda culoare verde AEA22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | 3380018-1 | -Buton de comanda culoare rosie AEA-22 | buc |  |  |  |
|  | 3380018-2 | Buton de comanda culoare rosie AEA22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 | 33810004 | -Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc |  |  |  |
|  | 33810004 | Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | 33810001-11 | -Releu de timp ВС-33-1 УХЛ4 (2140p*0.25 01.03.2023 int) | buc |  |  |  |
|  | 33810001-11 | Releu de timp ВС-33-1 УХЛ4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | 33800401-06 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V alb | buc |  |  |  |
|  | 33800401-06 | Indicator de semnalizare AD-22DS alb220V | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | 33800401-16 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc |  |  |  |
|  | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc |  |  |  |
|  | 33800401-05 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | 33800401-17 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V verde | buc |  |  |  |
|  | 33800401-17 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V verde | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | 33800016 | -Diod Д226Б | buc |  |  |  |
|  | 33800016 | Diod Д226Б | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | 338000204 | (Электроапарвтура раздела EEF/IEI) | buc |  |  |  |
|  | 338000204 | (Электроапарвтура раздела EEF/IEI) | buc | 0,0000 |  |  |
| 94 | 5550240-4 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2C | buc |  |  |  |
|  | 5550240-4 | Intrerupаtor automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2C | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 | 5550240-8 | Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C | buc |  |  |  |
|  | 5550240-8 | Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | 5550249-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29M/3/20C | buc |  |  |  |
|  | 5550249-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20С | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | 5550295-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc |  |  |  |
|  | 5550295-5 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/10, 16A, 10mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc |  |  |  |
|  | 5550295-6 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc |  |  |  |
|  | 555000260 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 | 33361031-7 | Comutator la 2 pozitii COMO-C-3-25 | buc |  |  |  |
|  | 33361031-7 | Comutator la 2 pozitii COMO-C-3-25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc |  |  |  |
|  | 33700305-4 | Contactor КМИ-10910 , 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 | 33700403-5 | Anexa de conexiune ПКИ-40 | buc |  |  |  |
|  | 33700403-5 | Anexa de conexiune ПКИ-40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 | 337000406-7 | Releu termic PTИ-1308, 2.5-4.0А | buc |  |  |  |
|  | 337000406-7 | Releu termic PTИ-1308 , 2,5-4А | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie deschisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP31 | buc |  |  |  |
|  | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie deschisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 | 55500073-2 | Bara nul "N" 6x9mm 8/2 ,YNN11-08-100 | buc |  |  |  |
|  | 55500073-2 | Bara nul "N" 6х9mm 8/2 , YNN11-08-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc |  |  |  |
|  | 33800017 | Bloc de cleme БЗ24-12 | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                        L.S.