Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de reparație în Unitatea de Primire Urgentă a IMSP Institutul de Cardiologie etajul I. Etapa II și  Restabilirea bazinului de acumulare a apei,  str. N. Testimițanu 29/1, mun. Chișinău.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP           
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lotul I |  |  |  | 1 |
|  |  | Lucrări de reparație în Unitatea de Primire Urgentă a IMSP Institutul de Cardiologie etajul I. Etapa II | buc | 1 | Conform anexei 1 | 820 000,00 |
| 2 |  | Lotul II |  |  |  |  |
|  |  | Restabilirea bazinului de acumulare a apei | buc | 1 | Conform anexei 2 | 250 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 070 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _45_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 1% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras/Decizie/Certificat de Inregistrare al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similară de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani,.confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta. Pentru lotul 2 suficient experiența similar întrucît obiectivul se afla in exterior. | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier | semnata electronic | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 14 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   1%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform Anexei 1 și 2__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| Unitatii de primire urgenta a IMSP institutului Cardiolojie N14/2023 Etapa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (LC)

Deviz-oferta № 2-1-1 (LC)

Lucrari  de constructie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 120,000 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 25,000 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn -PVC(usi) | m2 | 20,000 |  |  |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120mm | m2 | 110,000 |  |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 85,000 |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din placi ceramice | m2 | 65,870 |  |  |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 60,000 |  |  |
| 8 | RpCM33E | Demontarea placajelor din ''Armstrong'' la tavan | m2 | 12,000 |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din coteleti | m3 | 1,660 |  |  |
| 10 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 30,000 |  |  |
| 11 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 30,000 |  |  |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,300 |  |  |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Ferestre |  |  |  |  |
| 14 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu miez zincat min 1.5 mm grosimea, cu cinci camere termice, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 1,300 |  |  |
| 15 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latimea 250 mm | m | 1,000 |  |  |
| 16 | CK26B | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu latimea 400 mm (Сливы) | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Vitrale din PVC pentru pereti despartitori |  |  |  |  |
| 17 | CK25D | Vitrina (V-1) (H-2900 x L- 1800-3300mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( vetrala la exsterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita netransparenta,,profil cu 5 ( cinci) camere termice,la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 15,980 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Usi din PVC |  |  |  |  |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastic 2.10x 0.80mm (2 buc) (captusala din panou termic tip ,"Sandvich'' inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,360 |  |  |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastic 2.10 x 0.820 - 0.92mm ( usi 5 buc material binefeciar ) (captusala din panou termic tip ,"Sandvich'' inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,800 |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastic 2.10x1,00mm (3buc) (captusala din panou termic tip ,"Sandvich'' inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,300 |  |  |
| 21 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( Fara prag, partea inferioara din panou termic tip, "Sandvich ", partea superioara -sticla grosime 6mm netrnsparenta)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,500 |  |  |
| 22 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn .(ancadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli acoperire lenoleu medical |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pozitia 1.Suprafata - 55.11m2 |  |  |  |  |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,110 |  |  |
| 24 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 55,110 |  |  |
| 25 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 59,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Poitia 2-.Suprafata - 7.13 m2 |  |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 7,130 |  |  |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 7,130 |  |  |
| 28 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 7,130 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finiseri interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavane suspendate din PGC. |  |  |  |  |
| 29 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 15,000 |  |  |
| 30 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 25,000 |  |  |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,000 |  |  |
| 32 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Tavan suspendat (spatii medicale) |  |  |  |  |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 63,430 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Pereti despartitori din PGC |  |  |  |  |
| 34 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 70,000 |  |  |
| 35 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 60,000 |  |  |
| 36 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 120,000 |  |  |
| 37 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 50,000 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 120,000 |  |  |
| 39 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: pereti, glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 260,000 |  |  |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 260,000 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 140,000 |  |  |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, speciala de calitate, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 140,000 |  |  |
| 43 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 120,000 |  |  |
| 44 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti 150x15x1000mm | m | 20,000 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 16,000 |  |  |
| 46 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,590 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Pereti despartitor din aluminiu. pentru (cabine de proceduri ) cu h=2.0m |  |  |  |  |
| 47 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu sticla netransparenta | m2 | 40,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Unitatii de primire urgenta a IMSP institutului Cardiolojie N14/2023 Etapa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Retele interioare apeduct si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 25,000 |  |  |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 15,000 |  |  |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | RpSC06A | Demontarea cabina dus, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar ( CU RECUPERARE) de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema A1,T3 |  |  |  |  |
| 6 | IC11A k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=15 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 10,000 |  |  |
| 7 | IC11B k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=20 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 6,000 |  |  |
| 8 | IC11E k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=40 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 4,000 |  |  |
| 9 | IC11F k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=50 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 5,000 |  |  |
| 10 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 6,000 |  |  |
| 11 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d20mm | m | 10,000 |  |  |
| 12 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 6,000 |  |  |
| 13 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 14 | RpSA33B | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 45,000 |  |  |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |  |  |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoizolant d50mm | m | 2,000 |  |  |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoizolant d15mm | m | 30,000 |  |  |
| 19 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2'' | buc | 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistemul C1 |  |  |  |  |
| 20 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |  |  |
| 21 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 5,000 |  |  |
| 22 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,500 |  |  |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,000 |  |  |
| 24 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d100 mm | buc | 10,000 |  |  |
| 25 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d50mm | buc | 5,000 |  |  |
| 26 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aerisire d50mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Materiale sanitare |  |  |  |  |
| 27 | SC04C | Lavoar din semiportelan (recuperat material benefeciar), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | SD04A | Baterie amestecatoar (recuperat ,material benefeciar) cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Unitatii de primire urgenta a IMSP institutului Cardiolojie N14/2023 Etapa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 V.C.

Deviz-oferta № 2-1-3 V.C.

Ventelare.Conditionare.(V.C.)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,000 |  |  |
| 2 | VA10G2 | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane | m2 | 0,500 |  |  |
| 3 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,500 |  |  |
| 4 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 1,000 |  |  |
| 5 | IzI05F | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,5 mm grosime pe suport de folie de aluminiu de 0,04 mm grosime ondulata, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm | m2 | 1,000 |  |  |
| 6 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=100mm) | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | VD06A-1 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=160mm) | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG 150x150) | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie .( RAG 200x100) | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200) | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Ventus 430/2) | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=100mm) | m | 6,500 |  |  |
| 13 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=150mm) | m | 6,000 |  |  |
| 14 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate(rerur) | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | VB03A1 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, pentru tabla din aluminiu(drosel) | buc | 4,000 |  |  |
| 16 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |  |  |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | As. m+s | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Tr. | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ch.de regi | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ben.d | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 19 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | VD03C | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric | buc | 2,000 |  |  |
| 26 | VD02B | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | VD02H | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea | buc | 3,000 |  |  |
| 31 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (asamblare) | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 12,000 |  |  |
| 33 | 11-08-001-02 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu confectionarea inelilor | 100 buc | 0,360 |  |  |
| 34 | RpEE08B | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea releului optic | buc | 3,000 |  |  |
| 35 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -LED | buc | 2,000 |  |  |
| 36 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri | m | 30,000 |  |  |
| 38 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asm+s | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Tr | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ch.reg. | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ben. d | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | B1 | Ventelator monoasperante, ''Sustemair''K100M | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | B1 | Ventelator , ''Sustemair'' BF150 S | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=100mm, l - 1000mm | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=160mm, l - 1000mm | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Эл.привод (Belimo)LF230 | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | Pretul | Panou metalic ЩМП--1-1 359 x 310x150, IP 31 | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | Pretul | Intreruptor automat C1A/C2A | buc | 2,000 |  |  |
| 46 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3P/16A | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | Pretul | Rele R4 (6A) cu pirgie GTZ4 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Pretul | Lampa AD 22DS(LED) | buc | 2,000 |  |  |
| 49 | Pretul | Buton ABLFS -22 | buc | 2,000 |  |  |
| 50 | Prerul | Cablu canal perforat | m | 10,000 |  |  |
| 51 | Prerul | Cablu ПВСн2*1,0+1*1.0 | m | 20,000 |  |  |
| 52 | Prerul | Cablu ПВСн2*1,0+1*2.5 | m | 10,000 |  |  |
| 53 | Pretul | Tiava gofrata 20mm | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Ch. depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele de conditionare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 54 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | As.m+s | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Tr. | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ch. reg. | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ben d | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 55 | Toshiba | Aparat rezidential de perete IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozita | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| ( ) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

| Unitate Primire Urgenta a IMSP institutului Cardiolojie N14/2023 IEI,IEF Etapa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  № 2-1-4.  EEL,IEL

Deviz-oferta №  № 2-1-4.  EEL,IEL

Retele electrice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala de proceduri |  |  |  |  |
| 1 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 12,000 |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 7,000 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С13А | buc | 5,000 |  |  |
| 7 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R ECO LED 595 33W | 100 buc | 0,080 |  |  |
| 8 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 9 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 10 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |  |  |
| 11 | 590-4000 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 20,000 |  |  |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,500 |  |  |
| 13 | 590-1001 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 155,000 |  |  |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,500 |  |  |
| 15 | 590-1002 | Conductor ПВ1-2,5 | m | 200,000 |  |  |
| 16 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,100 |  |  |
| 17 | 590-1004 | Conductor ПВ1-4.0 | m | 40,000 |  |  |
| 18 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m | 0,300 |  |  |
| 19 | 590-1006 | Conductor ПВ1-10 | m | 120,000 |  |  |
| 20 | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 | set | 14,000 |  |  |
| 21 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 22 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,180 |  |  |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 25 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 26,000 |  |  |
| 26 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,330 |  |  |
| 27 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,150 |  |  |
| 28 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, (штыри омедненные д20мм) | 100 m | 0,500 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 |  | Dulap ЩРн-24 | buc | 1,000 |  |  |
| 30 |  | Intrerupator ВН32-3P/20А | buc | 2,000 |  |  |
| 31 |  | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 7,000 |  |  |
| 32 |  | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 1,000 |  |  |
| 33 |  | Automat BA47-29/3/С13А | buc | 5,000 |  |  |
| 34 |  | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 595 33W | buc | 8,000 |  |  |
| 35 |  | Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W | buc | 4,000 |  |  |
| 36 |  | Indicator de iluminat cu lampa pe perete "Iesire" EFS73 (1x11W) | buc | 4,000 |  |  |
| 37 |  | Priza IP54 | buc | 6,000 |  |  |
| 38 |  | Priza deschisa | buc | 18,000 |  |  |
| 39 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,000 |  |  |
| 40 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |  |  |
| 41 |  | Teava din v/p D16 | m | 50,000 |  |  |
| 42 |  | Teava din v/p D20 | m | 50,000 |  |  |
| 43 |  | Teava din v/p D32 | m | 10,000 |  |  |
| 44 |  | Teava din v/p D40 | m | 30,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare si depozitar | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

Anexa 2

| IMSP Institutul de Cardiologie mun.Chişinău, str. N. Testemițanu 29/1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Restabilirea bazinului de acumulare a apei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de terasament si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpDB37A |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC12B |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II |  |  | 100 m3 |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsA03D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip - pat gr.20cm |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC35A11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,5000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DB19G |  | Beton asfaltic cu granulatie mare tip BMII STB 1033-2008 h=6cm |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DB16H |  | Beton asfaltic cu granulatie fina tip A SM STB 1033-2008 h=4 cm |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de constructii ( hidroizolarea bazinului de acumulare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IzF32A |  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor la bazin |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 230,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii ( hidroizolarea bazinului de acumulare) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE 100 SDR17 PN10 d-100 |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Capat flansa PE100 SDR 17 d-100) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe PE 100) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Venit |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana cu flansa d-100mm), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting ( teu fonta cu flanse) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | SD13C |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, ( Supapa de sens d-100mm cu flansa) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpSE24A1 |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind d-100mm cu flansa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Venit |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Vana din fonta cu flansa d-100mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Supapa fonta de sens d-100mm cu flansa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Filtru fonta d-100mm cu flansa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Teu fonta 100x100 PN10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tva |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |