## ANEXA-22
Anexa 22
la contractul nr. 1/_________
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice (a. 2026)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Lotul 1. Rulouri pentru sterilizare 100/200 | buc | 6 |  | Rulouri pentru sterilizare 100/200. Fabricate din hârtie specială de uz medical (60gr/mp) și un strat de rotectiv/polipropilenă. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile și uniforme pentru o rotective antimicrobiana înaltă. Dotate cu martor de sterilizare. Cerneala specială, pe bază de apă, pentru a nu contamina instrumentele în timpul sterilizării.
2 | Lotul 2. Rulouri pentru sterilizare 150/200 | buc | 7 |  | Rulouri pentru sterilizare 150/200. Fabricate din hârtie specială de uz medical (60gr/mp) și un strat de rotectiv/polipropilenă. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile și uniforme pentru o rotective antimicrobiana înaltă. Dotate cu martor de sterilizare. Cerneala specială, pe bază de apă, pentru a nu contamina instrumentele în timpul sterilizării.
3 | Lotul 3. Rulouri pentru sterilizare 200/200 | buc | 6 |  | Rulouri pentru sterilizare 200/200. Fabricate din hârtie specială de uz medical (60gr/mp) și un strat de rotectiv/polipropilenă. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile și uniforme pentru o rotective antimicrobiana înaltă. Dotate cu martor de sterilizare. Cerneala specială, pe bază de apă, pentru a nu contamina instrumentele în timpul sterilizării.
4 | Lotul 4. Rulouri pentru sterilizare 75/200 | buc | 4 |  | Rulouri pentru sterilizare 75/200. Fabricate din hârtie specială de uz medical (60gr/mp) și un strat de rotectiv/polipropilenă. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile și uniforme pentru o rotective antimicrobiana înaltă. Dotate cu martor de sterilizare. Cerneala specială, pe bază de apă, pentru a nu contamina instrumentele în timpul sterilizării.
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## ANEXA-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice (a. 2026)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lotul 1. Rulouri pentru sterilizare 100/200 | buc | 4: 6; 10: MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Lotul 2. Rulouri pentru sterilizare 150/200 | buc | 4: 7; 10: MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Lotul 3. Rulouri pentru sterilizare 200/200 | buc | 4: 6; 10: MD64TRPCCV518430A00224AA
4 | Lotul 4. Rulouri pentru sterilizare 75/200 | buc | 4: 4; 10: MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________