Specificația Tehnică

- Aparat de Aer Condiționat

- White Wi-Fi Inverter 12000 BTU/h (iarnă/vară)

Tip Produs

Split de Perete

Capacitate Nominală

12000 BTU/h

Clasa Energetică Răcire

A+++

Agent Frigorific

R32

Tehnologie Wi-Fi

Wi-Fi Ready

Regim De Funcționare                   -25 ... +50 gr C

Suprafața Acoperită

25 ... 35 m ²

Culoare Unitate Interioara

Alb

LIVRAREA ȘI MONTAREA UTILAJULUI  LA ETAJUL  2, 3 ȘI 4 INCLUSĂ ÎN PRET

Suma totală cu TVA pentru 3 Aparate de aer Condiționat constituie – 34700-00 lei