# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenti,calibratori si material de control pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot (sistem inchis)
prin procedura de achiziție achiziție valoare mica

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS,MPS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scms.ms.md.,tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagenti,calibratori si material de control pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | EMERALD DILUENT 10 litri /9H4802 | unit | 10 | Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) sa dispuna de certificat sau declaratie CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) eliberat de catre producatorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizor Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EMERALD HGB LYSE 960 ml /9H4702 | unit | 10 | Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) sa dispuna de certificat sau declaratie CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) eliberat de catre producatorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizor Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | EMERALD CLEANER 960 ml /9H4602 | unit | 15 | Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) sa dispuna de certificat sau declaratie CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) eliberat de catre producatorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizor Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător | 27000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. ( L,N,H) , set 3fl.x2,5ml | set | 3 | Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) sa dispuna de certificat sau declaratie CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul hematologic Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) eliberat de catre producatorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizor Cell Dyn Emirald 22 Abbot(sistem inchis) Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător | 6480 |  |  |  | set | 1 | 2 160 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 87480 | TOTAL 9 360 |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.10.2020-31.12.2020

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Formular informativ despre Participant | original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii,emis de Camera Înregistrării de Stat | copie,confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar,eliberat de bancă | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii şi electronic Participantului | Obligatoriu |
| 5 | Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie, confirmată prin semnătura electronic Participantulu | Obligatoriu |
| 6 | Ultimul raport financiar | copie, confirmată prin semnătura electronic Participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de calitate de la Producător | Copie,confirmată prin semnătura electronica Participantului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat CE | copie – confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind specializarea personalului in domeniul deservirii, calibrarii, a utilajului medical la care sunt folositi reagentii cistigati | copie,confirmată prin aplicarea semnăturii electronica Participantului. | Obligatoriu |
| 10 | Confirmare privind asigurarea deservirii si calibrarii utilajului | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronica Participantului. | Obligatoriu |
| 11 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Specificații de preț | original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatoriu |
| 13 | Prezentarea mostrelor |  | La necesitate |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:22.08.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________             L.Ș.