
	                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____

                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
Specificaţii tehnice 

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: 

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă


	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri
	
	
	
	
	
	

	Dulap frigorific
	
	
	
	Dulap frigorific destinat pentru păstrarea legumelor și fructelor și produselor de origine animalieră

· Capacitatea și demensiuni:

· Volum:Minim 1400 litri

· Dimenisiuni (+/-50mm) 2050*1400*810 mm

· Adâncimea 810 mm

· Regim de temperatură:

· Interval de funcționare:-2C….+10C

· Temperatura ambientală maximă:+42C

· Umiditatea ambientală maximă :65%

· Construcție:

· Camera interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 430.

· Grosimea izolației minim 60 mm, ecologică.

· Garnitură magnetice detașabile ușor de curățat

· Picioare reglabile pe înîlțime din oțel inoxidabil.

· Ușă cu sustem special de balamale și iluminare automata la deschidere.

· Sistem de răcire:

· Sistem automat de evaporare a apei

· Dezghețare automata cu gaz fierbinte .

· Control digital sau analogic.

· Alte cerințe:

· Garanție  minim 24 luni

· Declarație de conformitate 

· Manualul/instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă.
· Livrare și instalare incluse.
	
	.



	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

  la Documentația standard nr._____

                                                                                                                                                                  din “____” ________ 20___

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul de achiziției: 

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor

Unitatea de măsură

Canti-tatea

Preţ unitar (fără TVA)

Preţ unitar (cu TVA)

Suma

fără

TVA

Suma

cu TVA

Termenul de 

livrare/prestare 
Clasificație bugetară (IBAN)

Discount

%

Nu se aplică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bunuri/servicii

39141000-2
Dulap frigorific
buc

2
pînă la 18.05.2026
TOTAL

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________



	

	
	
	


