APROBAT

Director interimar al IMSP SR Anenii Noi

________________  Diana BRADU

CAIET DE SARCINI

Reagenţi pentru analizatori de tip închis  , pentru perioada sem I a. 2024

| Analizator de tip inchis Mindray C 3100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS A set: 4x2 mL |  | set | 32 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) set: 4x15 mL |  | set | 8 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | PROTHROMBIN TIME (PT) set: 4x5 mL + 4x5 mL |  | set | 25 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | COAGULATION CALIBRATOR set: 4x1mL |  | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL I set: 4x1 mL |  | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL II set: 4x1 mL |  | set | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
| 7. | Cleanser set: 1*2500 ml |  | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
| 8. | Probe Cleanser set: 10*15 ml |  | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
| 9. | Auto Cuvettes 1x5000 buc |  | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
| 10. | Ser pentru controlul calitatii de Coagulare extern international |  | set | 1 | Parametrii inclusi:APTT(Activated Partial Thromboplastin Time,Fibrinogen Clauss,Prothrombine Time(PT)and Thrombin Time(TT) |  |

Șef Laboratorul spitalului raional