|  |  |  |  | Anexa –3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reconectarea la SACET a Î.S. S.P.B. „CONSTRUCTORUL” din str. Nicolae Zelinski, 15, proiectul - 05/25-RT |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Cantitate | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø108*4,0 (Ø114,3*4,0)/200 | m.l. | 322,0 | 616,22 |
| 2 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø38*4,0 (Ø42,4*4,0)/110 | m.l. | 34,5 | 275,32 |
| 3 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN100/200 | buc. | 16 | 1 662,09 |
| 4 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 60° DN100/200 | buc. | 2 | 1 662,09 |
| 5 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 45° DN100/200 | buc. | 2 | 1 662,08 |
| 6 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN32/110 | buc. | 4 | 537,65 |
| 7 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN100/200 | buc. | 10 | 3 193,66 |
| 8 | Căciulă de capăt DN100/200 | set | 20 | 247,61 |
| 9 | Căciulă de capăt DN32/110 | set | 4 | 107,57 |
| 10 | Set de izolare îmbinărilor DN100/200 | set | 80 | 316,66 |
| 11 | Set de izolare îmbinărilor DN32/110 | set | 10 | 197,83 |
| 12 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN100/200 | buc. | 64 | 450,00 |
| 13 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN32/110 | buc. | 10 | 250,00 |
| 14 | Talpă de reazem ОП-2 | buc. | 64 | 155,12 |
| 15 | Talpă de reazem ОП-1 | buc. | 10 | 134,90 |