Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenților de laborator, pentru analizatorul Selectra PRO-M (sistem închis), prin procedura de achiziții Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

- IDNO: 1003600150602;

- Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagenților de laborator, pentru analizatorul Selectra PRO-M |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696300-8 | ASAT 4+1SL 5x125ml | set | 3 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M | 47 000,00 |
| 1.2 |  | ALAT4+1 SL 5x125ml | set | 3 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.3 |  | Acid uric Mono SL 6x100 ml cu standard | set | 3 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.4 |  | Albumin 2x125ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.5 |  | ALP (DEA) SL 4x62.5ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.6 |  | Amilaza SL 2x50ml | set | 5 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.7 |  | Bilirubin direct 1 x125 ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.8 |  | Bilirubin total 2 x125 ml | set | 4 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.9 |  | Calciu Arsenazo /2*125 ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.10 |  | Cholesterol SL 4x250ml cu standard | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.11 |  | Creatinin Jaffe 2x125 cu standard | set | 4 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.12 |  | Fosfor 2x125ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.13 |  | Gamma GT SL 4x62.5ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.14 |  | Glucoza PAP SL 4x250ml cu standard | set | 5 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.15 |  | HDL Cholesterol 240 ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.16 |  | LDL Cholesterol 112 ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.17 |  | HDL LDL calibrator 1 ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.18 |  | Iron Ferene 250 ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.19 |  | LDH L 2+1 SL 2x62.5 ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.20 |  | Magnesium XB 2x100 ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.21 |  | Proteina totala plus 2x125ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.22 |  | Triglyceride MONO 6x100+std | set | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.23 |  | Urea UV SL 5x125ml cu standard | set | 5 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.24 |  | Ser uman de control Normal, liofilizat, Elitrol I fl.5ml | fl. | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.25 |  | Ser uman de control Patologic, liofilizat, Elitrol II fl.5ml | fl. | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO |  |
| 1.26 |  | Multicalirator universal Elical 2 fl.3ml | fl. | 2 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.27 |  | Solutie Acida de hipoclorid 1l | fl. | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.28 |  | Solutie cleaning pentru sistema 1000ml | unit | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.29 |  | Solutie sistema 1000ml | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.30 |  | Cuva p-u ser 2 ml PS d. 16x24 mm 1022/V Aptaca | buc. | 5000 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.31 |  | Rotor cuveta set (3 rotori in set) p-u ProM 6002-706 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.32 |  | Butelie p-u reagent (25ml) 30unit. 3062-031 | buc. | 30 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.33 |  | Butelie p-u reagenti 10ml 3062-042 Vital | unit | 10 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |
| 1.34 |  | Adaptere pentru cuve pediatrice 65 x 15 mm (10 unit) 6002-828 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul Selectra PRO-M |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

În decurs de 5 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz NU, cuantumul 0 % din valoarea ofertei fără TVA;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz NU, cuantumul 0 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu;

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor solicitate, pe  lot, cel mai mic preț oferit;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse;

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP;

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu;

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Grigorii ZAPUHLÎH______________________