| Reconstructia imobilului cu nr. cad. 0100212.178.03 cu extindere pe verticala pe imobilul/terenul cu nr.cad. 0100212.178.03 situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr. 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1 IVC

Doar lucrări de instalare/montare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sisfema de incaizire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K-300-1300 | buc | 2,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K-500-400 | buc | 3,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K-500-1100 | buc | 1,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K-500-1200 | buc | 3,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K-500-1300 | buc | 1,00 |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K-500-1700 | buc | 6,00 |
| 7 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K-500-1800 | buc | 6,00 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K-300-1300 | buc | 4,00 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K-300-1400 | buc | 1,00 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K-500-1300 | buc | 2,00 |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K-500-1400 | buc | 6,00 |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K-500-1500 | buc | 3,00 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RTR-N coltar | buc | 38,00 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RLV coltar | buc | 38,00 |
| 15 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 16x2,0 Teava din PEX-AL-PEX Multistrat cu folie de aluminiu fitinguri S-Press k=1,4 fitig | m | 260,00 |
| 16 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x2,5 Teava din PEX-AL-PEX Multistrat cu folie de aluminiu fitinguri S-Press k=1,4 fitig | m | 250,00 |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PEX-AL-PEX Multistrat cu folie de aluminiu fitinguri S-Press k=1,4 fitig | m | 120,00 |
| 18 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PEX-AL-PEX Multistrat cu folie de aluminiu fitinguri S-Press k=1,4 fitig | m | 100,00 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea TL-18/6-S | m | 260,00 |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea TL-20/6-S | m | 250,00 |
| 21 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea TL-25/6-S | m | 120,00 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea TL-35/6-S | m | 100,00 |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 20,00 |
| 24 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 140,00 |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 130,00 |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 90,00 |
| 27 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 120,00 |
| 28 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 100,00 |
| 29 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm | m | 80,00 |
| 30 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=15 | m | 20,00 |
| 31 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=20 | m | 140,00 |
| 32 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=25 | m | 130,00 |
| 33 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=32 | m | 90,00 |
| 34 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=40 | m | 120,00 |
| 35 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=50 | m | 100,00 |
| 36 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=65 | m | 80,00 |
| 37 | IC39B | Distribuitor/colector pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida DN25) x 4 derivatii | buc | 1,00 |
| 38 | IC39B | Distribuitor/colector pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1 1/2" pe zid de caramida DN40 x 4 derivatii | buc | 1,00 |
| 39 | IC39B | Distribuitor/colector pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida DN50 x 4 derivatii | buc | 1,00 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 | buc | 2,00 |
| 41 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 | buc | 2,00 |
| 42 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 | buc | 14,00 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 | buc | 6,00 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 | buc | 4,00 |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Grup de capat pentru tur cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere | buc | 6,00 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Grup de capat pentru retur cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere | buc | 6,00 |
| 48 | IB20A | Elemente de sustinere Consol e de prindere pentru colectoare | buc | 12,00 |
| 49 | CK30A | Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita | buc | 3,00 |
| 50 | CK30A | Cutie de amplasare a colectorului | buc | 3,00 |
| 51 | IC45A | Nod de amestec La sistema de refulare aer cald DSM-H/TM-20-5,6-1,0 | buc | 9,00 |
| 52 | IC45A | Nod de amestec La sistema de refulare aer cald DSM-H/TM-20-5,2-1,63 | buc | 5,00 |
| 53 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 28,00 |
| 54 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 | buc | 20,00 |
| 55 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20-Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 32,00 |
| 56 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 380,00 |
| 57 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 50,10 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 440,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. AR1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Canale de aer din tabla zincata |  |  |
| 59 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125mm | m2 | 6,24 |
| 60 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 1,25 |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 1,89 |
| 62 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 24,85 |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 250 mm | m2 | 20,40 |
| 64 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 280 mm | m2 | 12,76 |
| 65 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 315 mm | m2 | 7,92 |
| 66 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 350 mm | m2 | 0,55 |
| 67 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 355 mm | m2 | 7,77 |
| 68 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 400 mm | m2 | 9,45 |
| 69 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 450 mm | m2 | 16,21 |
| 70 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 500 mm | m2 | 18,83 |
| 71 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 560 mm | m2 | 14,96 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm | m2 | 22,80 |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x350 mm | m2 | 4,20 |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm | m2 | 4,55 |
| 75 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x350 mm | m2 | 11,90 |
| 76 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm | m2 | 8,00 |
| 77 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x350 mm | m2 | 5,75 |
| 78 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x700 mm | m2 | 96,00 |
| 79 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x350 mm | m2 | 18,90 |
| 80 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1050x350 mm | m2 | 5,15 |
| 81 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1100x350 mm | m2 | 2,90 |
| 82 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1100x400 mm | m2 | 31,50 |
| 83 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200x400 mm | m2 | 1,60 |
| 84 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 200 | m | 2,00 |
| 85 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 225 | m | 1,50 |
| 86 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 250 | m | 1,00 |
| 87 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 315 | m | 5,00 |
| 88 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mmsau echivalent | m2 | 182,00 |
| 89 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 32 mmsau echivalent | m2 | 153,00 |
| 90 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 730,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Difuzor/Grile |  |  |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 450x450 | buc | 2,00 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 600x600 | buc | 1,00 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular DCG 500 | buc | 7,00 |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular cu jet DEE 315 | buc | 3,00 |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular reglabil la refulare EA V-CM 200 | buc | 1,00 |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular reglabil la a spira fie EA V-CR 160 | buc | 2,00 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circula r CFC-RC 350 | buc | 14,00 |
| 98 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, (doar manopera) | buc | 3,00 |
| 99 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 500 | buc | 1,00 |
| 100 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 560 | buc | 1,00 |
| 101 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie rectangulare cu servomotor BELIMO LM230A SRC-A 1200x400 | buc | 1,00 |
| 102 | VB03B2 | Regulator de inchidere pentru canale verticale, confectionarea in ateliere centralizate(doar manopera) | buc | 14,00 |
| 103 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 125 | buc | 1,00 |
| 104 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc | 3,00 |
| 105 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 | buc | 2,00 |
| 106 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 | buc | 1,00 |
| 107 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 315 | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. AR 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Canale de aer din tabla zincata |  |  |
| 108 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 19,91 |
| 109 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 33,06 |
| 110 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 25,90 |
| 111 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 250 mm | m2 | 12,80 |
| 112 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 280 mm | m2 | 18,48 |
| 113 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 315 mm | m2 | 24,75 |
| 114 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 355 mm | m2 | 32,74 |
| 115 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 400 mm | m2 | 85,68 |
| 116 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 450 mm | m2 | 55,00 |
| 117 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 560 mm | m2 | 18,48 |
| 118 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D=630 mm | m2 | 1,98 |
| 119 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 9,90 |
| 120 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x550 mm | m2 | 11,55 |
| 121 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 180 | m | 7,50 |
| 122 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 200 | m | 1,50 |
| 123 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 225 | m | 2,50 |
| 124 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile D 180 | m | 3,50 |
| 125 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile D200 | m | 1,00 |
| 126 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile D225 | m | 4,50 |
| 127 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile D=250 | m | 1,50 |
| 128 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mmsau echivalent | m2 | 43,00 |
| 129 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 32 mmsau echivalent | m2 | 323,00 |
| 130 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 1 050,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Difuzor/Grile |  |  |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 300x300 | buc | 4,00 |
| 132 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 375x375 | buc | 27,00 |
| 133 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 450x450 | buc | 2,00 |
| 134 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 600x600 | buc | 2,00 |
| 135 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, (doar manopera) | buc | 18,00 |
| 136 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 180 | buc | 1,00 |
| 137 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 200 | buc | 5,00 |
| 138 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 225 | buc | 5,00 |
| 139 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 250 | buc | 3,00 |
| 140 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 300 | buc | 3,00 |
| 141 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchiderea au tomata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO LM230A EFC-P 315 | buc | 1,00 |
| 142 | VB03B2 | Regulator de inchidere pentru canale verticale, confectionarea in ateliere centralizate(doar manopera) | buc | 29,00 |
| 143 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 | buc | 19,00 |
| 144 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc | 6,00 |
| 145 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. A3 |  |  |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie supapa de sens MCA-160/100 | buc | 1,00 |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie difuzor circular tip CFC-RC 150 | buc | 1,00 |
| 148 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 3,00 |
| 149 | IzH11A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 | m2 | 1,86 |
| 150 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. A4 |  |  |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie supapa de sens KOM 200 | buc | 1,00 |
| 152 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125mm | m2 | 1,36 |
| 153 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 1,64 |
| 154 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 0,75 |
| 155 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 5,00 |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular reglabil la a spira fie EA V-CR 125 | buc | 3,00 |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular reglabil la a spira fie EA V-CR 150 | buc | 2,00 |
| 158 | IzH11A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 | m2 | 3,78 |
| 159 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. A5 |  |  |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie supapa de sens KOM 150 | buc | 1,00 |
| 161 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125mm | m2 | 1,36 |
| 162 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 1,54 |
| 163 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 0,50 |
| 164 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 1,74 |
| 165 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular reglabil la a spira fie EA V-CR 125 | buc | 4,00 |
| 166 | IzH11A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 | m2 | 1,14 |
| 167 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. A6 |  |  |
| 168 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 3,00 |
| 169 | IzH11A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - gr 50 | m2 | 1,86 |
| 170 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. VN1-VN3 |  |  |
| 171 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 2,17 |
| 172 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 2,11 |
| 173 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 7,12 |
| 174 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 0,94 |
| 175 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm | m2 | 18,20 |
| 176 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm | m2 | 24,80 |
| 177 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, (doar manopera) | buc | 12,00 |
| 178 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchidere REG-L-100-N-HD | buc | 3,00 |
| 179 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchidere REG-L-150-N-HD | buc | 4,00 |
| 180 | pret furnizor | Clapeta de aer pentru inchidere REG-L-200-N-HD | buc | 4,00 |
| 181 | pret furnizor | Clapeta autoreglabila (cu inel separabil) VTK 160 | buc | 1,00 |
| 182 | CL20A | Grile de ventilatie Deflector DN200 | buc | 1,00 |
| 183 | CL20A | Grile de ventilatie Deflector DN400 | buc | 1,00 |
| 184 | CL20A | Grile de ventilatie Deflector DN500 | buc | 1,00 |
| 185 | CL20A | Grile de ventilatie Grila de transfer TA 400x100 | buc | 1,00 |
| 186 | CL20A | Grile de ventilatie Grila de transfer TA 400x160 | buc | 2,00 |
| 187 | CL20A | Grile de ventilatie Grila de transfer TA 500x500 | buc | 2,00 |
| 188 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узлы прохода УП 4-11 D=200 | buc | 1,00 |
| 189 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узлы прохода УП 4-11D400 | buc | 1,00 |
| 190 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узлы прохода УП 4-11D500 | buc | 1,00 |
| 191 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 150,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. C-1,C-2 |  |  |
| 192 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 355 mm | m2 | 39,96 |
| 193 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 450 mm | m2 | 18,23 |
| 194 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 500 mm | m2 | 18,84 |
| 195 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x500 mm | m2 | 20,80 |
| 196 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x400 mm | m2 | 5,60 |
| 197 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mmsau echivalent | m2 | 118,00 |
| 198 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular DCG 500 | buc | 20,00 |
| 199 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GMA3 800x800 | buc | 4,00 |
| 200 | VB03B2 | Regulator de inchidere pentru canale verticale, confectionarea in ateliere centralizate(doar manopera) | buc | 8,00 |
| 201 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei K P 450 | buc | 4,00 |
| 202 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 500 | buc | 4,00 |
| 203 | GD15A | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, Kit de distributie conducte freon "(doar manapera) | buc | 2,00 |
| 204 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 215,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. C-3 |  |  |
| 205 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 0,63 |
| 206 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 355 mm | m2 | 9,90 |
| 207 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 450 mm | m2 | 4,93 |
| 208 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 500 mm | m2 | 4,70 |
| 209 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 | 8,00 |
| 210 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm | m2 | 6,00 |
| 211 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x200 mm | m2 | 3,60 |
| 212 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x500 mm | m2 | 1,30 |
| 213 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x400 mm | m2 | 5,60 |
| 214 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mmsau echivalent | m2 | 54,00 |
| 215 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 200 | m | 13,50 |
| 216 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 250 | m | 6,00 |
| 217 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 450x450 | buc | 18,00 |
| 218 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular DCG 500 | buc | 5,00 |
| 219 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GMA3 800x800 | buc | 1,00 |
| 220 | VB03B2 | Regulator de inchidere pentru canale verticale, confectionarea in ateliere centralizate(doar manopera) | buc | 20,00 |
| 221 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc | 12,00 |
| 222 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 | buc | 6,00 |
| 223 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei K P 450 | buc | 1,00 |
| 224 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 500 | buc | 1,00 |
| 225 | GD15A | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, Kit de distributie conducte freon "(doar manapera) | buc | 5,00 |
| 226 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. C-4 |  |  |
| 227 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D= 280 mm | m2 | 2,64 |
| 228 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm | m2 | 4,50 |
| 229 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm | m2 | 0,80 |
| 230 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm | m2 | 2,70 |
| 231 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mmsau echivalent | m2 | 14,00 |
| 232 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 200 | m | 4,00 |
| 233 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor circular cu jet DEE 315 | buc | 4,00 |
| 234 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GMA3 800x800 | buc | 1,00 |
| 235 | VB03B2 | Regulator de inchidere pentru canale verticale, confectionarea in ateliere centralizate(doar manopera) | buc | 4,00 |
| 236 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc | 4,00 |
| 237 | GD15A | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, Kit de distributie conducte freon "(doar manapera) | buc | 5,00 |
| 238 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. C-5 |  |  |
| 239 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 1,26 |
| 240 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 | 13,00 |
| 241 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm | m2 | 9,75 |
| 242 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x200 mm | m2 | 5,40 |
| 243 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mmsau echivalent | m2 | 39,00 |
| 244 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 200 | m | 22,00 |
| 245 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate,-Canale de aer flexibile izolate D 250 | m | 9,50 |
| 246 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Difuzor rectangular AQN 450x450 | buc | 30,00 |
| 247 | VB03B2 | Regulator de inchidere pentru canale verticale, confectionarea in ateliere centralizate(doar manopera) | buc | 30,00 |
| 248 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc | 20,00 |
| 249 | pret furnizor | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 | buc | 10,00 |
| 250 | GD15A | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, Kit de distributie conducte freon "(doar manapera) | buc | 8,00 |
| 251 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 75,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. AR 1 |  |  |
| 252 | VC18C | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, (cost utilaj) Duplex 11000 Multi | buc | 1,00 |
| 253 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. AR 2 |  |  |
| 254 | VC18C | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, (cost utilaj) Duplex 6500 Multi-N | buc | 1,00 |
| 255 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. A3 |  |  |
| 256 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. A4 |  |  |
| 257 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |
| 258 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj) | buc | 2,00 |
| 259 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. A5 |  |  |
| 260 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |
| 261 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj) | buc | 2,00 |
| 262 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. A6 |  |  |
| 263 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. C-1,C-2 |  |  |
| 264 | VC37H k=2 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj | buc | 2,00 |
| 265 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.8. C-3 |  |  |
| 266 | VC37H k=6 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj | buc | 1,00 |
| 267 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.9. C-4 |  |  |
| 268 | VC37H k=7 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj | buc | 1,00 |
| 269 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2.10. C-5 |  |  |
| 270 | VC37H k=9 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj | buc | 1,00 |
| 271 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 2.11. C-6 |  |  |
| 272 | VC37H | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj | buc | 1,00 |
| 273 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.12. C-7 |  |  |
| 274 | VC37H | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud tevile de cupru+izolarea,,blocuri interioare/exterioare se vor calculaa in utilaj | buc | 1,00 |
| 275 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului va fi predat de catre beneficiar |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. AR 1 |  |  |
| 276 | pret furnizor | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=7860 m 3/h, P=500Pa ventilator N=5 40kW· n=2130 rotlmin· I=8,6A o U=400 V la aspiratie: L=7810 m3/h, P=500Pa ventilator N=5,40kW· n=2130 rot/min· I=8,6A ; U=400 V recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=56,87 kw/h de la -16 pina la +5,6 °C filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, Baterie cu freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului CHF 11000 4R/tip2 Q=37, 91 k w / h de l a + 5, 6 pin a la +20 ° C Q=50,30 kw/h de la +35 pina la +21° sistema de automatizare de inclusa in copletatie cu utilajul | set | 1,00 |
| 277 | pret furnizor | Atenuator de zgomot LDR 1100x400 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. AR 2 |  |  |
| 278 | pret furnizor | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4500 m 3/h, P=500Pa ventilator N=3,4kW· n=2700 rot/min· I=5,4A ; U=400 V la aspiratie: L=4100 m3/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW· n=2700 rot/min· I=5,4A ; U=400 V recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=32,56 kw/h de la -16 pina la +5,6 °C filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, Baterie cu freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului CHF 6500 4R/tip1 Q=21,7 k w / h de l a + 5, 6 pin a la +20 ° C Q=28,8 kw/h de la +35 pina la +21° sistema de automatizare de inclusa in copletatie cu utilajul | set | 1,00 |
| 279 | pret furnizor | Atenua tor de zgomot LDR 630x1200 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. A-3 |  |  |
| 280 | pret furnizor | Sistema de ventilare la aspiratie: L=60 m 3/h, P=40Pa de completat: ventilator axial silentios de tubulatura cu a tenuator incorporate N=0,029kW; n=2400 rot/min; l=0, 17A; U=230 V tip TD-160/100N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. A-4 |  |  |
| 281 | pret furnizor | Sistema de ventilare la aspiratie: L=450 m 3/h, P=300Pa de completat: ventilator axial N=0,154kW; n=2375 rot/min; l=0, 67A; U=230 V tip VKM200 | buc | 1,00 |
| 282 | pret furnizor | suport elastic VVGF 200 | buc | 2,00 |
| 283 | pret furnizor | Atenuator de zgomot SR 200/900 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. A-5 |  |  |
| 284 | pret furnizor | Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m 3/h, P=250Pa de completat: ventilator axial N=0,098kW; n=2705 rot/min; l=0,43A; U=230 V tip VKM150 | buc | 1,00 |
| 285 | pret furnizor | suport elastic VVGF 150 | buc | 2,00 |
| 286 | pret furnizor | Atenuator de zgomot SR 150/900 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. A-6 |  |  |
| 287 | pret furnizor | Ventilator circular de baie SILENT 200 L=50m3/h | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. C-1,C-2 |  |  |
| 288 | pret furnizor | Bloc exterior, unitate Mul tizonala VRF tip PUHY-P350YNW-A 1 | buc | 2,00 |
| 289 | pret furnizor | Unitate interioara, necarcasa ta de plafon fals tip PEFY-P 200 VMHS-E | buc | 4,00 |
| 290 | pret furnizor | Controler de la distanta | buc | 4,00 |
| 291 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102LS-G2 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.8. C-3 |  |  |
| 292 | pret furnizor | Bloc exterior, unitate Mul tizonala VRF tip PUHY-P450YNW-A 1 | buc | 1,00 |
| 293 | pret furnizor | Unitate interioara tip caseta PLFY-P50VFM-E1 | buc | 2,00 |
| 294 | pret furnizor | Unitate interioara tip caseta PLFY-P63VMA-E3 | buc | 3,00 |
| 295 | pret furnizor | Unitate interioara, necarcasata de plafon fals tip PEFY-P 200 VMHS-E | buc | 1,00 |
| 296 | pret furnizor | Controler de la distanta | buc | 6,00 |
| 297 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y202S-G2 | buc | 1,00 |
| 298 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102LS-G2 | buc | 2,00 |
| 299 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102SS-G2 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.9. C-4 |  |  |
| 300 | pret furnizor | Bloc exterior, unitate Mul tizonala VRF tip PUHY-P300YNW-A 1 | buc | 1,00 |
| 301 | pret furnizor | Unitate interioara tip caseta PLFY-P32VFM-E1 | buc | 4,00 |
| 302 | pret furnizor | Unitate interioara tip caseta PLFY-P50VFM-E1 | buc | 2,00 |
| 303 | pret furnizor | Unitate interioara, necarcasata de plafon fals tip PEFY-P 63 VMHS-E | buc | 1,00 |
| 304 | pret furnizor | Controler de la distanta | buc | 7,00 |
| 305 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102LS-G2 | buc | 1,00 |
| 306 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102SS-G2 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.10. C-5 |  |  |
| 307 | pret furnizor | Bloc exterior, unitate multizonala VRF tip PUHY-P450YNW-A 1 | buc | 1,00 |
| 308 | pret furnizor | Unitate interioara tip caseta PLFY-P32VFM-E1 | buc | 2,00 |
| 309 | pret furnizor | Unitate interioara tip caseta PLFY-P40VFM-E1 | buc | 2,00 |
| 310 | pret furnizor | Unitate interioara, necarcasata de plafon fals tip PEFY-P 63 VMHS-E | buc | 5,00 |
| 311 | pret furnizor | Controler de la distanta | buc | 9,00 |
| 312 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y202S-G2 | buc | 1,00 |
| 313 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102LS-G2 | buc | 3,00 |
| 314 | pret furnizor | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102SS-G2 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.11. C-6 |  |  |
| 315 | pret furnizor | Bloc exterior, unitate de condensare tip PUHY-P500YNW-A 1 | buc | 1,00 |
| 316 | pret furnizor | Controler de la distanta | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.12. C-7 |  |  |
| 317 | pret furnizor | Bloc exterior, unitate de condensare tip PUHY-P300YNW-A 1 | buc | 1,00 |
| 318 | pret furnizor | Controler de la distanta | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.13. Conducte freon izolate in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm |  |  |
| 319 |  | Conducte freon d=6,4 | m | 48,00 |
| 320 |  | Conducte freon d=9,5 | m | 149,00 |
| 321 |  | Conducte freon d= 12,7 | m | 59,00 |
| 322 |  | Conducte freon d= 15,9 | m | 90,00 |
| 323 |  | Conducte freon d=19,1 | m | 53,00 |
| 324 |  | Conducte freon d=22,2 | m | 29,00 |
| 325 |  | Conducte freon d=28,6 | m | 33,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.