| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț Bucată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul - Materiale electrice |  |  |  |  |  | 185000,00 |
| 1 | 31681410-0 | corp de iluminare LED | buc | 70 | corp de iluminare LED PL-UL-A48CW 48W 6000K |  |
| 2 |  | corp de iluminare LED | buc | 30 | corp de iluminare LED PL-UL-A24CW |  |
| 3 |  | corp de iluminat PL-SLG | buc | 10 | corp de iluminat PL-SLG 100 W 100 6500K |  |
| 4 |  | Suport p/u felinar stradal | buc | 10 | Suport p/u felinar stradal Z-llne 300 D48 D48 |  |
| 5 |  | Cabiu WGngd (LS) 3 2,5 Z | m | 400 | Cabiu WGngd (LS) 3 2,5 Z |  |
| 6 |  | Canal p/u cablu adeziv | m | 100 | Canal p/u cablu adeziv 40x25 |  |
| 7 |  | Canal p/u cablu adeziv | m | 150 | Canal plu cablu adeziv 2 x16 |  |
| 8 |  | Furtun metalic cu izolatie d 21mm | m | 200 | Furtun metalic cu izolatie d 21mm |  |
| 9 |  | Cutie e distributie exter. 100* 100 *70 IP65 | buc | 10 | Cutie e distributie exter. 100* 100 *70 IP65 |  |
| 10 |  | Cutie de distribuție exter. 200*155*80 IP65 | buc | 10 | Cutie de distribuție exter. 200*155*80 IP65 |  |
| 11 |  | Scoaba de metal cu fixare dubla d25-26mm 100 buc | buc | 200 | Scoaba de metal cu fixare dubla d2526mm 100 buc EKF PROxima |  |
| 12 |  | Conectiune si elemente forbox JH-03, 6mm PL | buc | 30 | Conectiune si elemente forbox JH-03, 6mm PL |  |
| 13 |  | Conectune si elemente forbox PL | buc | 30 | Conectlune si elemente forbox 10mm PL |  |
| 14 |  | Conectiune SI elemente forbox 16mm PL | buc | 10 | Conectiune SI elemente forbox 16mm PL |  |
| 15 |  | Conectiune si elemente forbox JH-02,4mm PL | buc | 30 | Conectiune si elemente forbox JH-02,4mm PL |  |
| 16 |  | Terminal de montare CMK-414 PL | buc | 50 | Terminal de montare CMK-414 PL |  |
| 17 |  | Întrerupător automat 25A IP C 6 KA MC125A | buc | 200 | Intrerupator automat 25A IP C 6 KA MC125A |  |
| 18 |  | Disjunctor IP 16A 6kA C IM MC 116A | buc | 50 | Disjunctor IP 16A 6kA C IM MC 116A |  |
| 19 |  | Întrerupător automat 20A IP C 6 KA MC120A | buc | 50 | Întrerupător automat 20A IP C 6 KA MC120A |  |
| 20 |  | Intrerupâtor automat diferential C 6kA 1 P+N 25A 30mA AD975J | buc | 15 | Intrerupator automat diferential C 6kA 1 P+N 25A 30mA AD975J |  |
| 21 |  | Sina de conectare PIN 3P 63A 1m (5 buc) | buc | 4 | Sina de conectare PIN 3P 63 lm (5 buc) |  |
| 22 |  | Sina de montare DIN-35 lm (20 buc) | buc | 4 | Sina de montare DIN-35 lm (20 buc) |  |
| 23 |  | Cutie p/u 15 automate ext. HT IP65 (15 buc) | buc | 2 | Cutie p/u 15 automate ext. HT IP65 (15 buc) |  |
| 24 |  | Diblu cu surub SMK 6*40 | buc | 1000 | Diblu cu surub SMK 6*40 |  |
| 25 |  | Diblu montare rapida cu bord. 6x60mm 100 buc | pachet | 2 | Diblu montare rapida cu bord. 6x60mm 100 buc |  |
| 26 |  | Priza euro dubla ext. Minsk IP20 | buc | 30 | Priza euro dubla ext. Minsk IP20 |  |
| 27 |  | Bloc 4 cuiburi euro Expert EKF | buc | 20 | Bloc 4 cuiburi euro Expert EKF |  |
| 28 |  | Intrerupator unitar Minsk | buc | 20 | Intrerupator unitar Minsk |  |
| 29 |  | Priza euro dubla cu protectie p/u copii Minsk | buc | 30 | Priza euro dubla cu protectie p/u copii Minsk |  |
| 30 |  | Corp de iluminare PL-Y(A 2x36W | buc | 50 | Corp de iluminare PL-Y(A 2x36W |  |
| 31 |  | Tub LED T8 18W 765K 1200mm OSRAM | buc | 500 | TubL DT8 18 1765K 1200mm OSRAM |  |
| 32 |  | Tub LED T8 9W/765K 600mm OSRAM | buc | 150 | Tub LED T8 9W/765K 600mm OSRAM |  |
| 33 |  | Sina de dist.izolata N pe DIN JHS03-0609 12p albastra | buc | 20 | Sina de dist.izolata N pe DIN JHS03-0609 12p albastra |  |
| 34 |  | Sina de dist.izo ata N pe DIN JHS03-0609 10p albastra | buc | 10 | Sina de dist.izo ata N pe DIN JHS03-0609 10p albastra |  |
| 35 |  | Banda izol. (alba) PVC 19*20 | buc | 10 | Banda izol. (alba) P C 19*20 |  |
| 36 |  | Banda izol. (rosie) PVC 19*20 | buc | 10 | Banda izol. (rosie) PVC 19*20 |  |
| 37 |  | Banda izol. (albastra) PVC 19*20 | buc | 10 | Banda izol. (albastra) PVC 19*20 |  |
| 38 |  | Banda izo . (verde) PVC 19*20 | buc | 10 | Banda izo . (verde) PVC 19*20 |  |
| 39 |  | Lampa LED LVCLA 150 20SW/ 865 E27 Osram | buc | 40 | Lampa LED LVCLA 150 20SW/ 865 E27 Osram |  |
| 40 |  | Lampa LED LVCLA 125 15SW/865 E27 Osram | buc | 40 | Lampa LED LVCLA 125 15SW/865 E27 Osram |  |
| 41 |  | Bec LED C37 CANDLE FROSTED 10W E14 230V/ 6000K PL-CAP10146 | buc | 50 | Bec LED C37 CANDLE FROSTED 10W E14 230V/ 6000K PL-CAP10146 |  |
| 42 |  | Corp de iluminare PL-Y ) 2x18W | buc | 10 | Corp de iluminare PL-Y ) 2x18W |  |
| 43 |  | corp de Iluminare PL- GS2X36WL IP65 | buc | 70 | corp de Iluminare PL- GS2X36WL IP65 |  |
| 44 |  | Intrerupator unitar exterior IP 54 seria Vladivostoc EKF | buc | 10 | Intrerupator unitar exterior IP 54 seria Vladivostoc EKF |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 185000,00 |