# CAIET DE SARCINI

(pentru proiectare)

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect pentru executare a lucrărilor de reparație capitală al blocului nefuncțional al Liceului Teoretic „A.Pușkin” din or.Dondușeni

- Autoritatea contractantă: Liceului Teoretic „A.Pușkin” din or.Dondușeni

- Tipul procedurii de atribuire: concurs prin cererea ofertelor de preţ.

- Criterii de atribuire: „prețul cel mai scăzut”.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 120 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Durata contractului: până la 31 decembrie 2022.

# Sursa de finanţare:.Bugetul raional.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect pentru proiectarea lucrărilor de reparație capitală al blocului nefuncțional al Liceului Teoretic „A.Pușkin” din or.Dondușeni în vederea creării condițiilor favorabile pentru exercitarea procesului educațional modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene (în continuare UE) şi internaţionale, în măsură să răspundă pro-activ şi în mod egal la nevoile cetăţenilor şi ale societăţii în ansamblu.

# Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect:

  - Expertiza tehnică a clădirii existente.

  - Soluții Arhitecturale:

- planul general;

- fatadele;

- acoperiș;

- fișa coloristica a fatadelor;

- organizarea lucrărilor;

- graficul de executare a lucrărilor.

  - Soluții tehnologice, inclusiv cantina liceului;

  - Structura de rezistenţa;

  - Reţele inginereşti interioare și exterioare:

- încălzire și ventilare;

- apă şi canalizare;

- sistemul electric;

- telecomunicaţii, inclusiv internet;

- semnalizare antiincendiară;

- monitorizare video;

  - Soluții de eficiență energetică a edificiului conform auditului energetic;

  - Proiectul de execuţie;

  - Proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie;

  - Deviz (formele 3;5 și 7) pe compartimente (acoperiș, reparție exterioară, reparație interioară, rețele edilitare, amenajarea teritoriului)

  - Memoriu explicativ;

- Sarcini şi responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

- Efectuarea expertizei tehnice a clădirii supuse proiectării (blocului nefuncțional și galeriei de legatură cu blocul principal);

- obţinerea Condiţiilor tehnice de racordare la reţelele edilitare (apa /canalizare /electricitate etc.), în comun cu beneficiarul, după caz;

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea studiului  topografic a terenului liceului, cod cadastral  3401111001,  cu suprafața de 1.658ha;

- elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuţie (soluţii arhitecturale / rezistenţa);

- proiectarea sistemului de încălzire şi ventilare;

- proiectarea reţelelor de apă şi canalizare interioare şi exterioare;

- proiectarea reţelei de comunicaţii (telefonie, internet);

- proiectarea reţelelor interioare de energie electrica;

- proiectarea sistemelor de pază şi siguranţa antiincendiară;

- elaborarea documentației de deviz;

- coordonarea și aprobarea cu autoritățile de resort, verificarea proiectului;

- realizarea supravegherii de autor;

- participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;

# DESCRIEREA GENERALĂ

Liceul Teoretic „A.Pușkin” din or.Dondușeni

- Amplasarea: Liceul Teoretic „A.Pușkin”or. Dondușeni, str. Iu.Gagarin 1A...............

- Regimul Juridic: imobil situat în intravilanul localității, proprietate publică

- Faza de proiect: proiect de execuţie

## Informaţii şpre proiectare

  - Parametrii tehnici ai obiectului: Construcţia este amplasată pe un teren organizat care are pantă de înclinaţie aproximativ egală cu 1-3% (în raza de 200m a terenului de constructie, procese şi fenomene periculoase, alunecări de teren, rîpi nu sînt prezente.

După schemă, construcţia se referă la construcţii cu rezistenţă rigidă mixtă, formată din zidărie de blocuri mici din calcar tăiat cu grosimea de 390 mm pe mortar de ciment – nisip.

Liceul Teoretic „A.Pușkin” este format dintr-un complex de clădiri: blocul de studii principal cu 3 etaje, subsol; bloc de studii nefuncțional cu 2 etaje, fara subsol, unde este amplasată cantina funcțională; blocul sălii de sport și a bazinului de înot, 2 galerii care  fac legatura între aceste edificii.

Serviciile de proiectare vor fi axate pe blocul de studii cu 2 etaje , în prezent nefuncțional, și galeria de legătură cu blocul principal, necesitatea fiind de a mari capacitatea liceului cu număr mai mare de beneficiari (elevi, profesori ș.a.). Vor fi efectuate investigații a obiectivului în general, un urma cărora în proiect se vor propune soluții pentru reparația capitală a acoperișului cu instalarea sistemului fotovoltaic la puterea enrgetică  necesară a activității instituției, reparații exterioare a  fațadelor (inclusiv termoizolarea), schimbarea tuturor ușilor și ferestrelor, rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare (interioare și exterioare), rețelelor electrice interioare și racordarea la rețelele exterioare (punctul de transformare PT se află pe teritoriul liceului), rețelelor de comuncații (telefonie, internet, supravegere video ș.a.), renovarea sistemului de încalzire și racordarea la  cazangeria existentă conectata la rețele de gaze naturale (examinarea soluției pentru o sursă de energie termica regenerabilă alternativă), reparație capitală interioară (tavane, pereți, pardoseli), reutilarea cantinei, amenajarea teritoriului. Suprafața la sol al edificiilor spre proiectare este de 1424 m2 și volumul aproximativ 8940m3

Capacitatea funcțională în prezent a liceului este de 273 beneficiari (elevi 240, profesori 20, personal auxiliar 13 persoane), urmând să fie după implementarea proiectului aproximativ 450-500 de beneficiari.

## Cerinţe speciale:

5.1. spaţiile să aibă un aspect prietenos, asigurând maximă luminozitate, transparenţă, accesibilitate şi condiţiile de ambianţă potrivit sezoanelor timpului.

## Standardizarea faţadei exterioare:

  - scările de acces şi pragurile să respecte accesibilitatea uşoară inclusiv pentru persoanele cu                             dizabilităţi locomotorii;

  - hotărîrea coloristică  a faţadelor Liceului va fi conform pașaportului coloristic.

## Proiectul de sistematizare a terenului adiacent sediului Liceului:

## 7.1Amenajarea teritoriului.

## Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

  - de respectare a exigenţelor	normative	urbanistice,	tehnice,	sanitare-igienice	şi antiincendiare;

# Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

## Finisajul pereţilor exteriori / interior:

  - Soclul – termoizolare, plăci de teracotă pentru exterior;

  - Pereţii exteriori -termoizolare conform cerinţelor normative, tencuială decorativă (colerul                   conform paşaportului coloristic coordonat în modul stabilit).

  - Finisajul încăperilor se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi conform cerinţelor sanitare-igienice.

- Acoperiș:

- acoperiș – în șarpantă;

- învelitori din țiglă metalică profilată pe astereală de lemn;

- izolații hidrofuge-fonice și termice - vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare;

- se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure paramateri necesari de conservare a energiei

## Geamurile şi uşile exterioare:

  - Se vor aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza numai materiale certificate sau agrementate.

- Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

# Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

  - Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea   reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, radio, semnalizarea de pază şi incendiu, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, reţeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

- Evacuarea apelor pluviale – la rețeaua centralizată urbană.

- Încălzire şi ventilare:

- proiectarea reţelelor din interiorul clădirii conform normelor în vigoare;

- încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare;

- sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede;

- menţinerea temperaturii în spaţii  conform normativelor sanitare.

# Președintele Grupului

de lucru al LT „A.Pușkin”

Dondușeni	______________________