|  | Tipul | Marcaj | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitata | Pret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lichid | CE | Sisteme pentru hemocultură (cu sistem indicator) | flacon | 200 buc |  |
| 2 | Lichid | CE | Oxoid Kit grupare p/u streptococi ABCDFG | Kit (50teste) | 3 |  |
| 3 |  | CE | Dyspot Pneumo (test rapid latex aglutinare pentru confirmarea Str. pneumonaea | Kit (60 teste) | 2 |  |
| 4 | lichid | CE | Sînge de berbec | Fl 0,025 l | 0,500 l |  |
| 5 | dehidratat | CE | Manitol-Salt agar | 0,5 kg | 2,5 |  |
| 6 | lichid | CE | Emulsie galbenuş ou | Flacon 100 ml | 1500,0 ml |  |
| 7 | dehidratat |  | Agar Slanetz Bartley | 0,5 kg | 1,5 kg |  |
| 8 | lichid | CE | Ser bovine | ml (fl 100,0 ml) | 100 |  |
| 9 | liofilizat | CE | Plazma de iepure liofilizată | ml | 90 |  |
| 10 | dehidratat | CE | Columbia agar | 0,5 kg | 1,0 kg |  |
| 11 |  | CE | GenBag anaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | set | 5 |  |
| 12 |  | CE | GenBag microaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | set | 5 |  |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |
| Pret per lot |  |  |  |  |  |  |