|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2, pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Achiziționarea ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2, pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Blocul Nr.1 – desen tehnic 08.9050.013 (Anexa 2), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.022 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.059-02 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (3 buc) |  |  |  | 08.2330.038-02 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (8 buc) |  |  |  | 08.2330.039-01 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.040-01 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.041 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.042 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.043-01 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.044-01 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.045 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.046 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (14 buc) |  |  |  | 08.2330.059-01 |  |  |  |
| 13. | Țeavă 60x6 oțel 20* (7 buc) |  |  |  | 08.2330.038-01 |  |  |  |
| 14. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.056-01 |  |  |  |
| 15. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.058-01 |  |  |  |
| 16. | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 (24 buc) |  |  |  | 0173Н-2826-63 |  |  |  |
| 17. | Eclisă (24 buc) |  |  |  | 3Н-3022-69 |  |  |  |
| 18. | Scoabă ф20 tip I (24 buc) |  |  |  | 13Н-3021-69 |  |  |  |
| 19. | Cârlig de întindere м20 N1 (16 buc) |  |  |  | 13Н-3020-69 |  |  |  |
| 20. | Suport (24 buc) |  |  |  | 3Н-3017-69 |  |  |  |
| 21. | Fund D=222; d=163 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01.48 |  |  |  |
| 22. | Ștuț N15; 60x6 (2 buc) |  |  |  | 153H-2910-70 |  |  |  |
| 23. | Tablă de poziționare 39 (3 buc) |  |  |  | 3Н-2323-58 |  |  |  |
| 24. | Legătoare (48 buc) |  |  |  | 3Н-3016-69 |  |  |  |
| 25. | Colier (1 buc) |  |  |  | 08.9903.007 |  |  |  |
| 26. | Cârlig de întindere м20 N2 (8 buc) |  |  |  | 23Н-3020-69 |  |  |  |
| 1.2 | Blocul Nr.3 – desen tehnic 08.9050.015 (Anexa 3), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.024 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.046 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.045 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (7 buc) |  |  |  | 08.2330.038-01 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (2 buc) |  |  |  | 08.2330.038-02 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.044-01 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (6 buc) |  |  |  | 08.2330.039-01 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.059-01 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.047 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.048 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.049-01 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.052-01 |  |  |  |
| 13. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.050 |  |  |  |
| 14. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.051-01 |  |  |  |
| 15. | Legătoare (42 buc) |  |  |  | 3Н-3016-69 |  |  |  |
| 16. | Tablă de poziționare 35 (3 buc) |  |  |  | 3Н-2323-58 |  |  |  |
| 17. | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 (21 buc) |  |  |  | 0173Н-2826-63 |  |  |  |
| 18. | Cârlig de întindere м20 N1 (14 buc) |  |  |  | 13Н-3020-69 |  |  |  |
| 19. | Suport (21 buc) |  |  |  | 3Н-3017-69 |  |  |  |
| 20. | Fund D=222; d=163 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01.48 |  |  |  |
| 21. | Eclisă (21 buc) |  |  |  | 3Н-3022-69 |  |  |  |
| 22. | Scoabă ф20 tip I (21 buc) |  |  |  | 13Н-3021-69 |  |  |  |
| 23. | Carcasa de rezistență (1 buc) |  |  |  | 08.8560.002 |  |  |  |
| 24. | Cârlig de întindere м20 N2 (7 buc) |  |  |  | 23Н-3020-69 |  |  |  |
| 1.3 | Blocul Nr.4 – desen tehnic 08.9050.016 (Anexa 4), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.025 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.047 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.048 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (9 buc) |  |  |  | 08.2330.038-01 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.044-02 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.039-02 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.059-01 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (5 buc) |  |  |  | 08.2330.039-01 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.045 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.046 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.049-02 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.053 |  |  |  |
| 13. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.051-02 |  |  |  |
| 14. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.052-02 |  |  |  |
| 15. | Scoabă ф20 tip I (21 buc) |  |  |  | 13Н-3021-69 |  |  |  |
| 16. | Legătoare (42 buc) |  |  |  | 3Н-3016-69 |  |  |  |
| 17. | Tablă de poziționare 35 (3 buc) |  |  |  | 3Н-2323-58 |  |  |  |
| 18. | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 (21 buc) |  |  |  | 0173Н-2826-63 |  |  |  |
| 19. | Cârlig de întindere м20 N1 (14 buc) |  |  |  | 13Н-3020-69 |  |  |  |
| 20. | Suport (21 buc) |  |  |  | 3Н-3017-69 |  |  |  |
| 21. | Fund D=222; d=163 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01.48 |  |  |  |
| 22. | Eclisă (21 buc) |  |  |  | 3Н-3022-69 |  |  |  |
| 23. | Carcasa de rezistență (1 buc) |  |  |  | 08.8560.002 |  |  |  |
| 24. | Cârlig de întindere м20 N2 (7 buc) |  |  |  | 23Н-3020-69 |  |  |  |
| 1.4 | Blocul Nr.5 – desen tehnic 08.9050.017 (Anexa 5), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.026 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.047 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.048 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (9 buc) |  |  |  | 08.2330.038-01 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.044-02 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.039-02 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.059-01 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (6 buc) |  |  |  | 08.2330.039-01 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (2 buc) |  |  |  | 08.2330.038-02 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.044-01 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.045 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.046 |  |  |  |
| 13. | Eclisă (21 buc) |  |  |  | 3Н-3022-69 |  |  |  |
| 14. | Legătoare (42 buc) |  |  |  | 3Н-3016-69 |  |  |  |
| 15. | Tablă de poziționare 35 (3 buc) |  |  |  | 3Н-2323-58 |  |  |  |
| 16. | Cârlig de întindere м20 N1 (14 buc) |  |  |  | 13Н-3020-69 |  |  |  |
| 17. | Scoabă ф20 tip I (21 buc) |  |  |  | 13Н-3021-69 |  |  |  |
| 18. | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 (21 buc) |  |  |  | 0173Н-2826-63 |  |  |  |
| 19. | Suport (21 buc) |  |  |  | 3Н-3017-69 |  |  |  |
| 20. | Fund D=222; d=163 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01.48 |  |  |  |
| 21. | Carcasa de rezistență (1 buc) |  |  |  | 08.8560.002 |  |  |  |
| 22. | Cârlig de întindere м20 N2 (7 buc) |  |  |  | 23Н-3020-69 |  |  |  |
| 1.5 | Blocul Nr.6 – desen tehnic 08.9050.018 (Anexa 6), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.027 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.047 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.048 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (3 buc) |  |  |  | 08.2330.038-01 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.044-02 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (8 buc) |  |  |  | 08.2330.039-02 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (14 buc) |  |  |  | 08.2330.059-02 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (7 buc) |  |  |  | 08.2330.038-02 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.043-02 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.054 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.055 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.040-02 |  |  |  |
| 13. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.059-01 |  |  |  |
| 14. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.058-02 |  |  |  |
| 15. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.056-02 |  |  |  |
| 16. | Eclisă (24 buc) |  |  |  | 3Н-3022-69 |  |  |  |
| 17. | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 (24 buc) |  |  |  | 0173Н-2826-63 |  |  |  |
| 18. | Legătoare (48 buc) |  |  |  | 3Н-3016-69 |  |  |  |
| 19. | Tablă de poziționare 39 (3 buc) |  |  |  | 3Н-2323-58 |  |  |  |
| 20. | Scoabă ф20 tip I (24 buc) |  |  |  | 13Н-3021-69 |  |  |  |
| 21. | Cârlig de întindere м20 N1 (16 buc) |  |  |  | 13Н-3020-69 |  |  |  |
| 22. | Suport (24 buc) |  |  |  | 3Н-3017-69 |  |  |  |
| 23. | Fund D=222; d=163 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01.48 |  |  |  |
| 24. | Ștuț N15; 60x6 (2 buc) |  |  |  | 153H-2910-70 |  |  |  |
| 25. | Colier (1 buc) |  |  |  | 08.9903.007 |  |  |  |
| 26. | Cârlig de întindere м20 N2 (8 buc) |  |  |  | 23Н-3020-69 |  |  |  |
| 1.6 | Blocul Nr.7 – desen tehnic 08.9050.019 (Anexa 7), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.031 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.060-01 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.061-02 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (19 buc) |  |  |  | 08.2330.062-02 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (18 buc) |  |  |  | 08.2330.063-01 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-01 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.065 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.066 |  |  |  |
| 9. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.003 |  |  |  |
| 10. | Profil U tip 2 ВМСт3пс (5 buc) |  |  |  | 08.3230.088-01 |  |  |  |
| 11. | Grindă (1 buc) |  |  |  | 08.3812.037-03 |  |  |  |
| 12. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (20 buc) |  |  |  | 08.3447.011 |  |  |  |
| 13. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3462.016 |  |  |  |
| 14. | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 (6 buc) |  |  |  | 023 3H-2826-63 |  |  |  |
| 15. | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 805 3H-2825-63 |  |  |  |
| 16. | Grindă (2 buc) |  |  |  | 08.3813.013 |  |  |  |
| 17. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.012 |  |  |  |
| 18. | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3471.049 |  |  |  |
| 19. | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; (2 buc) |  |  |  | 14БчЛ006.014.55 |  |  |  |
| 20. | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 819 3H-2825-63 |  |  |  |
| 21. | Profil U N16 l=2678 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (2 buc) |  |  |  | 16.4 Бч.02678.54 |  |  |  |
| 22. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (2 buc) |  |  |  | 08.3461.025 |  |  |  |
| 23. | Profil U (3 buc) |  |  |  | 08.3486.006 |  |  |  |
| 24. | Profil U N20 ВМСт3пс (15 buc) |  |  |  | 08.3230.089 |  |  |  |
| 25. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (30 buc) |  |  |  | 08.3447.010 |  |  |  |
| 26. | Element de fixare ВМСт3ПС (12 buc) |  |  |  | 08.3447.012 |  |  |  |
| 27. | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (4 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00100.54 |  |  |  |
| 28. | Profil I N20; l=2678; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 (3 buc) |  |  |  | 20.5Бч.02678.55 |  |  |  |
| 29. | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (8 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00200.54 |  |  |  |
| 30. | Ștuț N37 32х5 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 37.3H.2910.70 |  |  |  |
| 31. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3461.023 |  |  |  |
| 32. | Colier (1 buc) |  |  |  | 08.9903.008 |  |  |  |
| 1.7 | Blocul Nr.8 – desen tehnic 08.9050.020 (Anexa 8), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.028 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.066 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.065 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (2 buc) |  |  |  | 08.2330.062-02 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-01 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.063-01 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.069 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (14 buc) |  |  |  | 08.2330.062-01 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.063-02 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-02 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.067 |  |  |  |
| 13. | Grindă (1 buc) |  |  |  | 08.3812.037-04 |  |  |  |
| 14. | Grindă (2 buc) |  |  |  | 08.3813.013 |  |  |  |
| 15. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (2 buc) |  |  |  | 08.3461.025 |  |  |  |
| 16. | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3471.049 |  |  |  |
| 17. | Profil U (3 buc) |  |  |  | 08.3486.002 |  |  |  |
| 18. | Profil U N20 ВМСт3пс (12 buc) |  |  |  | 08.3230.089 |  |  |  |
| 19. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (24 buc) |  |  |  | 08.3447.010 |  |  |  |
| 20. | Element de fixare ВМСт3ПС (12 buc) |  |  |  | 08.3447.012 |  |  |  |
| 21. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3462.016 |  |  |  |
| 22. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.010 |  |  |  |
| 23. | Profil U tip 2 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3230.088-01 |  |  |  |
| 24. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (16 buc) |  |  |  | 08.3447.011 |  |  |  |
| 25. | Ștuț N37 32х5 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 37.3H.2910.70 |  |  |  |
| 26. | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 (3 buc) |  |  |  | 20.5Бч.02294.55 |  |  |  |
| 27. | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (8 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00200.54 |  |  |  |
| 28. | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (4 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00100.54 |  |  |  |
| 29. | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (2 buc) |  |  |  | 16.4 Бч.02294.54 |  |  |  |
| 30. | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; (2 buc) |  |  |  | 14БчЛ006.014.55 |  |  |  |
| 31. | Fund D=222, d=163 Oțel 20 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01-48 |  |  |  |
| 32. | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 819 3H-2825-63 |  |  |  |
| 33. | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 (6 buc) |  |  |  | 023 3H-2826-63 |  |  |  |
| 34. | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 805 3H-2825-63 |  |  |  |
| 35. | Colier Tip 2 (1 buc) |  |  |  | 08.8560.003-01 |  |  |  |
| 36. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3461.023 |  |  |  |
| 1.8 | Blocul Nr.9 – desen tehnic 08.9050.020 (Anexa 8), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 37. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.028 |  |  |  |
| 38. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.066 |  |  |  |
| 39. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.065 |  |  |  |
| 40. | Țeavă 60x6 oțel 20* (2 buc) |  |  |  | 08.2330.062-02 |  |  |  |
| 41. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-01 |  |  |  |
| 42. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.063-01 |  |  |  |
| 43. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.069 |  |  |  |
| 44. | Țeavă 60x6 oțel 20* (14 buc) |  |  |  | 08.2330.062-01 |  |  |  |
| 45. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.063-02 |  |  |  |
| 46. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-02 |  |  |  |
| 47. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 48. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.067 |  |  |  |
| 49. | Grindă (1 buc) |  |  |  | 08.3812.037-04 |  |  |  |
| 50. | Grindă (2 buc) |  |  |  | 08.3813.013 |  |  |  |
| 51. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (2 buc) |  |  |  | 08.3461.025 |  |  |  |
| 52. | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3471.049 |  |  |  |
| 53. | Profil U (3 buc) |  |  |  | 08.3486.002 |  |  |  |
| 54. | Profil U N20 ВМСт3пс (12 buc) |  |  |  | 08.3230.089 |  |  |  |
| 55. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (24 buc) |  |  |  | 08.3447.010 |  |  |  |
| 56. | Element de fixare ВМСт3ПС (12 buc) |  |  |  | 08.3447.012 |  |  |  |
| 57. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3462.016 |  |  |  |
| 58. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.010 |  |  |  |
| 59. | Profil U tip 2 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3230.088-01 |  |  |  |
| 60. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (16 buc) |  |  |  | 08.3447.011 |  |  |  |
| 61. | Ștuț N37 32х5 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 37.3H.2910.70 |  |  |  |
| 62. | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 (3 buc) |  |  |  | 20.5Бч.02294.55 |  |  |  |
| 63. | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (8 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00200.54 |  |  |  |
| 64. | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (4 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00100.54 |  |  |  |
| 65. | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (2 buc) |  |  |  | 16.4 Бч.02294.54 |  |  |  |
| 66. | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; (2 buc) |  |  |  | 14БчЛ006.014.55 |  |  |  |
| 67. | Fund D=222, d=163 Oțel 20 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01-48 |  |  |  |
| 68. | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 819 3H-2825-63 |  |  |  |
| 69. | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 (6 buc) |  |  |  | 023 3H-2826-63 |  |  |  |
| 70. | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 805 3H-2825-63 |  |  |  |
| 71. | Colier Tip 2 (1 buc) |  |  |  | 08.8560.003-01 |  |  |  |
| 72. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3461.023 |  |  |  |
| 1.9 | Blocul Nr.10 – desen tehnic 08.9050.021 (Anexa 9), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.029 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.065 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (2 buc) |  |  |  | 08.2330.062-02 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-01 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.063-01 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.069 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (14 buc) |  |  |  | 08.2330.062-01 |  |  |  |
| 9. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.063-02 |  |  |  |
| 10. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-02 |  |  |  |
| 11. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 12. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.067 |  |  |  |
| 13. | Grindă (1 buc) |  |  |  | 08.3812.037-04 |  |  |  |
| 14. | Grindă (2 buc) |  |  |  | 08.3813.013 |  |  |  |
| 15. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (2 buc) |  |  |  | 08.3461.025 |  |  |  |
| 16. | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3471.049 |  |  |  |
| 17. | Profil U (3 buc) |  |  |  | 08.3486.002 |  |  |  |
| 18. | Profil U N20 ВМСт3пс (12 buc) |  |  |  | 08.3230.089 |  |  |  |
| 19. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (24 buc) |  |  |  | 08.3447.010 |  |  |  |
| 20. | Element de fixare ВМСт3ПС (12 buc) |  |  |  | 08.3447.012 |  |  |  |
| 21. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3462.016 |  |  |  |
| 22. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.010 |  |  |  |
| 23. | Profil U tip 2 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3230.088-01 |  |  |  |
| 24. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (16 buc) |  |  |  | 08.3447.011 |  |  |  |
| 25. | Ștuț N37 32х5 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 37.3H.2910.70 |  |  |  |
| 26. | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 (3 buc) |  |  |  | 20.5Бч.02294.55 |  |  |  |
| 27. | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (8 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00200.54 |  |  |  |
| 28. | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (4 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00100.54 |  |  |  |
| 29. | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (2 buc) |  |  |  | 16.4 Бч.02294.54 |  |  |  |
| 30. | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; (2 buc) |  |  |  | 14БчЛ006.014.55 |  |  |  |
| 31. | Fund 219х28 Oțel 20 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01-48 |  |  |  |
| 32. | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 819 3H-2825-63 |  |  |  |
| 33. | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 (6 buc) |  |  |  | 023 3H-2826-63 |  |  |  |
| 34. | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 805 3H-2825-63 |  |  |  |
| 35. | Colier Tip 2 (1 buc) |  |  |  | 08.8560.003-01 |  |  |  |
| 36. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3461.023 |  |  |  |
| 1.10 | Blocul Nr.11 – desen tehnic 08.9050.021 (Anexa 9), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 37. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.029 |  |  |  |
| 38. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 39. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.065 |  |  |  |
| 40. | Țeavă 60x6 oțel 20* (2 buc) |  |  |  | 08.2330.062-02 |  |  |  |
| 41. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-01 |  |  |  |
| 42. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.063-01 |  |  |  |
| 43. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.069 |  |  |  |
| 44. | Țeavă 60x6 oțel 20* (14 buc) |  |  |  | 08.2330.062-01 |  |  |  |
| 45. | Țeavă 60x6 oțel 20* (12 buc) |  |  |  | 08.2330.063-02 |  |  |  |
| 46. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-02 |  |  |  |
| 47. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 48. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.067 |  |  |  |
| 49. | Grindă (1 buc) |  |  |  | 08.3812.037-04 |  |  |  |
| 50. | Grindă (2 buc) |  |  |  | 08.3813.013 |  |  |  |
| 51. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (2 buc) |  |  |  | 08.3461.025 |  |  |  |
| 52. | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3471.049 |  |  |  |
| 53. | Profil U (3 buc) |  |  |  | 08.3486.002 |  |  |  |
| 54. | Profil U N20 ВМСт3пс (12 buc) |  |  |  | 08.3230.089 |  |  |  |
| 55. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (24 buc) |  |  |  | 08.3447.010 |  |  |  |
| 56. | Element de fixare ВМСт3ПС (12 buc) |  |  |  | 08.3447.012 |  |  |  |
| 57. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3462.016 |  |  |  |
| 58. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.010 |  |  |  |
| 59. | Profil U tip 2 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3230.088-01 |  |  |  |
| 60. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (16 buc) |  |  |  | 08.3447.011 |  |  |  |
| 61. | Ștuț N37 32х5 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 37.3H.2910.70 |  |  |  |
| 62. | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 (3 buc) |  |  |  | 20.5Бч.02294.55 |  |  |  |
| 63. | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (8 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00200.54 |  |  |  |
| 64. | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (4 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00100.54 |  |  |  |
| 65. | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (2 buc) |  |  |  | 16.4 Бч.02294.54 |  |  |  |
| 66. | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; (2 buc) |  |  |  | 14БчЛ006.014.55 |  |  |  |
| 67. | Fund 219х28 Oțel 20 (1 buc) |  |  |  | СТП 5041.01-48 |  |  |  |
| 68. | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 819 3H-2825-63 |  |  |  |
| 69. | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 (6 buc) |  |  |  | 023 3H-2826-63 |  |  |  |
| 70. | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 805 3H-2825-63 |  |  |  |
| 71. | Colier Tip 2 (1 buc) |  |  |  | 08.8560.003-01 |  |  |  |
| 72. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3461.023 |  |  |  |
| 1.11 | Blocul Nr.12 – desen tehnic 08.9050.022 (Anexa 10), inclusiv: |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |
| 1. | Colector 219x30 (1 buc) |  |  |  | 08.1807.030 |  |  |  |
| 2. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.067 |  |  |  |
| 3. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.068 |  |  |  |
| 4. | Țeavă 60x6 oțel 20* (19 buc) |  |  |  | 08.2330.062-01 |  |  |  |
| 5. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.064-02 |  |  |  |
| 6. | Țeavă 60x6 oțel 20* (18 buc) |  |  |  | 08.2330.063-02 |  |  |  |
| 7. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.061-01 |  |  |  |
| 8. | Țeavă 60x6 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 08.2330.060-02 |  |  |  |
| 9. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.003 |  |  |  |
| 10. | Profil U tip 2 ВМСт3пс (5 buc) |  |  |  | 08.3230.088-01 |  |  |  |
| 11. | Grindă (1 buc) |  |  |  | 08.3812.037-03 |  |  |  |
| 12. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (20 buc) |  |  |  | 08.3447.011 |  |  |  |
| 13. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3462.016 |  |  |  |
| 14. | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 (6 buc) |  |  |  | 023 3H-2826-63 |  |  |  |
| 15. | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 805 3H-2825-63 |  |  |  |
| 16. | Grindă (2 buc) |  |  |  | 08.3813.013 |  |  |  |
| 17. | Profil U (1 buc) |  |  |  | 08.3486.012 |  |  |  |
| 18. | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3471.049 |  |  |  |
| 19. | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; (2 buc) |  |  |  | 14БчЛ006.014.55 |  |  |  |
| 20. | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 (2 buc) |  |  |  | 819 3H-2825-63 |  |  |  |
| 21. | Profil U N16 l=2678 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (2 buc) |  |  |  | 16.4 Бч.02678.54 |  |  |  |
| 22. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (2 buc) |  |  |  | 08.3461.025 |  |  |  |
| 23. | Profil U (3 buc) |  |  |  | 08.3486.006 |  |  |  |
| 24. | Profil U N20 ВМСт3пс (15 buc) |  |  |  | 08.3230.089 |  |  |  |
| 25. | Scoabă δ=10 ВМСт3пс (30 buc) |  |  |  | 08.3447.010 |  |  |  |
| 26. | Element de fixare ВМСт3ПС (12 buc) |  |  |  | 08.3447.012 |  |  |  |
| 27. | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (4 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00100.54 |  |  |  |
| 28. | Profil I N20; l=2678; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 (3 buc) |  |  |  | 20.5Бч.02678.55 |  |  |  |
| 29. | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 (8 buc) |  |  |  | 08.3Бч.00200.54 |  |  |  |
| 30. | Ștuț N37 32х5 oțel 20* (1 buc) |  |  |  | 37.3H.2910.70 |  |  |  |
| 31. | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс (4 buc) |  |  |  | 08.3461.023 |  |  |  |
| 32. | Colier (1 buc) |  |  |  | 08.9903.008 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * – oțel 20 conform МРТУ 14-4-21-67 (datele de pașaport) → ТУ 14-3Р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009) (actual) |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________