|  | ## SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul COP: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „ 26 ” 05 2023 |  | Alternativa nr.: − |  |
| Denumirea COP: |  | Procurarea Echipament de laborator |  |  |  |  |  | Lot: 1 |  | Pagina: 1din1 |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Stand. de refer |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38550000-5 | Contor de capsule de masă |  | YL-02 |  |  | Mașină de birou automată pentru numărarea capsulelor moi în același timp în două butoaie de plastic. Principiul de alimentare cu capsule. Neapărat funcție de vibrație reglabilă și control prin senzori optici. Productivitate 500-900 capsule pe minut. Utilizat în laborator și în farm preparate experimentale. Contor de capsule și ambalatorAnsamblu versatil de sisteme care funcționează ca o unitate pentru numărarea precisă a produselor farmaceutice și alimentare. Aceste produse includ tablete, pastile, capsule gelatinoase tari și moi. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________              Numele, prenumele:  ___________________________  În calitate de: _____________________

Ofertantul: __________________________________         Adresa:______________________________