ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

- Privind achiziționarea: Inventar antiincendiar prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105,

- IDNO: 1006601003762.

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.

- Numărul de telefon/ fax: 022 820 205; 820 221; 820 201; 820 196.

- Adresa de e-mail și pagina web a autorității contractante: sap@parlament.md; https://www.parlament.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii - în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

| Nr.crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitate de măsură | Canti- tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35111000-5 | Extingtor | buc | 32 | Extingtor Model: OP - 3; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 3kg; con de injectare montat, suport de fixare pe perete inclus. | 8000,00 |
| 2. | 35111000-5 | Extingtor | buc | 39 | Extingtor Model: OP - 5; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40%); Greutatea încărcării- 5kg; con de injectare montat | 12350,00 |
| 3. | 35111000-5 | Extingtor | buc | 1 | Extingtor Model: OP-50; Tipul: Cu pulbere, (clasa ABCE 40%); presiune de lucru 14 bar, recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare etc, cu furtun de refulare cu duza de evacuare, greutate 50 kg, fixat pe verticală pe un cadru metalic, transportabil cu roți. | 3750,00 |
| 4. | 35111000-5 | Furtun de incendiu | buc | 42 | Furtun pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20 m lungime. Confecționat din material textile cauciucat care nu prezinta crăpături, porozitați sau incluziuni străine, cu o structura unica realizata dintr-o împletitura rezistenta din material sintetic, înglobata în cauciuc cu densitate scăzută, echipate cu racorduri si manson cauciucat. Furtun cu o excelenta rezistenta la torsionare (răsucire), folosit la echiparea cutiilor de hidranți. Este durabil — rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice. Nu necesita întreținere, nu necesita uscare și este ușor de curățat. | 17500,00 |
| 5. | 35111000-5 | Țeavă de refulare | buc | 38 | Țeavă de refulare de tip ,,B” din aluminiu cu racord fix, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu. | 4750,00 |
| 6. | 35111000-5 | Bandă adezivă antiderapantă | buc | 2 | Adezivul este acrilic pe baza de solvent, cu o adeziune de 1500 g/25 mm², forța de tracțiune de 6000 g/25 mm² si rezista la temperaturi cuprinse intre -30°C si +60°C. (lungimea 18-20 m, lățime 25-30mm) | 750,00 |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei |  |  |  |  |  | 47100,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile -V

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se aplică.

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: livrarea bunurilor până la data de 12 decembrie 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31decembrie 2023.

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea financiară | Specificația de preț - cu indicarea prețului pe unitate fără TVA, pe unitate cu TVA, total fără TVA, total cu TVA. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |
| 2. | Propunerea tehnică | Specificalia tehnică - cu indicarea producătorului, caracteristicilor tehnice a bunului propus. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |
| 4. | Declarația de eligibilitate | Declarația de eligibilitate, conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achiziliile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.87 01.2022. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |
| 5. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. tel, adresa e-mail), persoana de contact Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |
| 6. | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza  licitația electronică): se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ------ |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIA RSAP

- Pe data: Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: _____________ Tatiana RUSU

Coordonat:

Diana LIPCAN ______________

Șef Secție achiziții publice

Executor: Ala Macari
Tel: 022 820 196