Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

LOT 1.   Relee și accesorii pentru reparaţia şi deservirea tehnică a DPRA

| Nr | Denumirea bunului solicitat | Parametrii tehnici solicitați | Tipul de referință sau analogic (denumire, nr. articol, producator) | Tipul bunului propus (denumire, nr. articol, producator) | Unitatea de masura | Cantitatea Totala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc de alimentare şi reîncărcare | (gabarite: 282*147*240mm, greutate - 9000g), 400 V, 2000 mF | БПЗ 401 з/п-ш |  | buc | 3 |
| 2 | Bloc de cleme | bloc terminal de măsurare, 25 A, 0.35-4mm2 | БЗН24-4И25-10-В/В тип 2 |  | buc. | 10 |
| 3 | Bloc de cleme | bloc terminal de trecere, 25 A, 0.35-4mm2 | БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2 |  | buc | 80 |
| 4 | Bloc de condensatoare | (gabarite: 185*147*136mm, Unom 400 V, 80 mF) | БК 402 з/п-ш |  | buc. | 8 |
| 5 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, mâner negru, pentru circuitele de tensiune) | circuite de tensiune T0-3-8007/EZ |  | buc | 2 |
| 6 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, schema 1-0-2, cu revenire pe 0) | 1->0<-2 cu intoarcere T0-3-8216/EZ |  | buc | 5 |
| 7 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, 4 contacte) | 1-2 4 contacte TO-4-8223/E |  | buc | 5 |
| 8 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, 6 poli) | ON-OF 6 Poli 20A, 90° montare aparenta TO-3-8342/E |  | buc. | 9 |
| 9 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 2.5A,) | АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-3П-У3 |  | buc. | 10 |
| 10 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 2.5A,) | АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3 |  | buc. | 20 |
| 11 | Intreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 16A,) | АП50Б-3МТ-16-11Iн-400АС/220DC-2П-У3 |  | buc | 5 |
| 12 | Întreruptor automat | 3 poli, 4A,carcteristica C, industrial | 3P C4 (Ics=10kA) |  | buc | 4 |
| 13 | Contact auxiliar | la intreruptor 3P 4A | 1NO+1NC |  | buc | 4 |
| 14 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 4A,) | АП50-2МТ 4А-10Iн -400АС/220DC-3П-У3 |  | buc | 4 |
| 15 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 3 poli, 6 A,) | АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DC-3П-У3 |  | buc | 4 |
| 16 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30min, DC 220V) | РСВ160 = 220В УХЛ4 з/п-ш |  | buc. | 45 |
| 17 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V) | РСВ-255~220V з/п-ш |  | buc | 4 |
| 18 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V) | РСВ-255~380V з/п-ш |  | buc | 4 |
| 19 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30min, AC, 220V) | РСВ260 ~ 220В УХЛ4 з/п-ш |  | buc. | 12 |
| 20 | Releu cu temporizare după curent | (gabarite: 118*147*168mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 01-12.7 sec) | PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в |  | buc | 11 |
| 21 | Releu de curent | (gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | РТ 40/10 УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 14 |
| 22 | Releu de curent | (gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | РТ 40/20 УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 20 |
| 23 | Releu de curent | (gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РТ 40/50 УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 4 |
| 24 | Releu de curent diferential | (gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | ДЗТ 11 УХЛ4з/п-ш |  | buc. | 3 |
| 25 | Releu de curent diferential | (gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | РНТ565 УХЛ4 з/п-ш |  | buc. | 2 |
| 26 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), AC 220V) | РУ21 УХЛ4 ~ 0.16А з/п-ш |  | buc. | 30 |
| 27 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V) | РУ21 УХЛ4 =0.05А з/п-ш |  | buc. | 26 |
| 28 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), AC 220V) | РУ21~0.1А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 8 |
| 29 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V) | РУ21 УХЛ4 =0.01А |  | buc | 2 |
| 30 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V) | РУ21=0.1А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 20 |
| 31 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V) | РУ21 УХЛ4 =1А з/п-ш |  | buc | 4 |
| 32 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V) | РУ21=220В УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 4 |
| 33 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, AC 220V) | РЭУ11~0.1А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 8 |
| 34 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=0.01А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 6 |
| 35 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru) | РЭУ11=0.05А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 30 |
| 36 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=0.1А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 35 |
| 37 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=0.5А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 18 |
| 38 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=1А УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 6 |
| 39 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, 220V) | РЭУ11=220В УХЛ4 з/п-ш |  | buc | 4 |
| 40 | Releu intermediar | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, DC 220V) | РП 11 =220В УХЛ4з/п-ш |  | buc. | 10 |
| 41 | Releu intermediar | (gabarite: 67*128*118mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, AC 220V) | РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш |  | buc. | 10 |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)