CAIET DE SARCINI 2-1-1
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor  Reconstructia imobilului  cu  nr.cad.0100213832.01 cam nr.8 din str .M. Lomonosov 63. sect, Centru, mun Chisinau   065/18-92- SA
                           
                                                   Lucrari de demolare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Демонтажные работы  
	
		1.1. Перегородки  
	
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida
	m2	319,6000	
2	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din  gips 2  rinduri -разборка перегородок из  гипсолитовых  плит  2 слоя 
	m3	64,1000	
3	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din  gips 2  rinduri -разборка перегородок из  гипсолитовых  плит  1 слой  
	m3	81,4000	
4	CK11B
 к=0,5 sal
	Vitrine gata confectionate-Demolarea  -разборка пластик перегородок в душевых и санузлах 	m2	55,0000	
5	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie-Разборка вентканалов  	m3	25,5000	
6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) (Разборка: столярные изделия-окна)
	m2	197,6000	
7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre- balcon ) (Разборка: столярные изделия-окна ,балконные )	m2	246,8000	
8	CK26B 
к=0,5 зп
	DEMOLAREA Glafuri montate la ferestre din tabla zincata  b=20 cm	m	204,4000	
9	RpCP45D
	Demontarea , grilelor metalice etc (Демонтаж металлических  окон  решеток)
	kg	355,0000	
		1.2. Двери
	
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери)
	m2	249,5000	
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lem) (Разборка: столярные изделия (витраж с дверн блоками )
	m2	62,8000	
		1.3. Полы 
	
		1.3.1. по грунту   
	
12	RpCB18A
	Demolarea betoanelor Разборка бетонной подготовки 
	m3	20,1600	
13	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаических плит и т.д.)
	m2	153,0000	
14	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)
	m2	187,6000	
15	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida-Кирпичные  столбики 
	m3	3,7500	
16	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ .)
	m2	186,7000	
		1.3.2. по перекрытию 
	
17	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)
	m2	1 849,3600	
18	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаических плит и т.д.)
	m2	539,5600	
19	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ .)	m2	1 309,8000	
20	RpCG29B
	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянной обшивки разводки трубопроводов   1 эт))
	m2	16,0000	
21	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона в туалетах м3)
	m3	5,0000	
		1.4. Кровля 
	
22	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш -  покрытие парапета .)
	m	73,0000	
23	CP15A  к=0,5
	DEMOLAREA  placutelor prefabricate din beton -ДЕМОНТАЖ  ПАРАПЕТНЫХ  ПЛИТ  	buc	73,0000	
24	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки- парапет ) 
	m3	22,4000	
25	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -, burlane, (Разборка элементов крыш - ж, водосточных труб.)
	m	33,0000	
26	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi (Разборка элементов крыш - желобов.)
	m	42,0000	
27	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	560,0000	
28	RpCK42A
	Desfacerea sapei  din  mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)
	m2	560,0000	
29	CG32C   
к  з/п=0.5
	DESFACEREA    Umpluturi in straturi - executate cu zgura - разборка утеплителя из   керамзита  
	m3	39,2000	
30	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie-Разборка вентшахт  на кровле  	m3	16,0000	
31	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) Вентшахта в осях  5-6
	m2	8,9000	
32	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами,  сборные плиты толщ. до 15 см)
	m3	0,4000	
33	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки-  шахта  ) 
	m3	2,7000	
34	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окно)
	m2	0,4000	
35	RpCP45A
	Demontarea usilor  metalice (Демонтаж металлических дверей - люк)
	kg	15,0000	
36	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis . (Разборка элементов крыш -  откосов, фартуков и т.д.)
	m	53,3000	
		1.5. Лестницы внутренние 
	
37	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, .)
	kg	462,0000	
		1.6. Балконы 
	
38	RpCO56C
	Demontari: captuseli din plastic , la  tavane suspendate, usi, etc.  (Разборка обшивки потолка  из  пластиковой вагонки) 
	m2	357,0000	
39	RpCI42B
	Demontarea  - invelitori din tabla,-Демонтаж  обшивки  ограждений балконов из профнастила 
	m2	220,5000	
40	RpCI42B
	Demontarea* - invelitori din tabla, Разборка обшивки каркаса межбалконных перегородок 
	m2	144,0000	
41	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлокаркаса  перегородок  )
	kg	516,0000	
42	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлокаркаса  ограждения балкона  )
	kg	1 929,0000	
43	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, (Разборка элементов крыш - кровли металлочерепица  )свесы балконов  
	m2	84,0000	
44	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлокаркаса  свес балкона  )
	kg	250,0000	
		1.7. Внутренняя отделка  
	
45	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах и потолках)
	m2	6 021,0000	
46	RpCO56B
	Demontari: lambriuri din plastic  la pereti .( Разборка обшивки короба  из пластиковой вагонки .)
	m2	3,5000	
47	CK29F           k sal =0.5
	DEMOLAREA     Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	63,5000	
		1.8. Наружняя отделка  
	
48	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  (Разборка  наружной затертой штукатурки на стенах )
	m2	1 410,0000	
		2. Transportarea gunoiului 
	
49	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))
	t	1 162,3000	
50	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)
	t	1 162,3000	
51	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)
	t	1 162,3000