APROBAT:

Director Interimar SRL „Orhei-gaz”

_____________Gheorghe Munteanu

CAIET DE SARCINI

Pentru procurarea materialelor necesare la deservirea tehnică și reparația  curentă a gazoductelor conform Planului de măsuri tehnico-organizatorice a SRL „Orhei-gaz”

- Obiectul achiziției: Materialele conform Planului de completare, pentru îndeplinirea lucrărilor MTO a.2025

- Cod CPV: 44190000-8

- Entitatea contractantă: SRL „Orhei-gaz”

- Procedura de achiziției: Achiziții de valoare mică

- Sursa de finanțare: Bugetul SRL „Orhei-gaz” (autogestiune)

- Valoarea estimată totala – 130000 (una sută treizeci  mii lei) fără TVA

Materialele, conform Planului de completare MTO a.2025, folosite la lucrările de deservire tehnică și reparația curentă a gazoductelor SRMG, SRG, PRG, cu valoarea estimată în sumă de 130000 (una sută treizeci mii lei) fără TVA

|  | Полное наименование | Единица изм | Всего на 2025 год | квартал 1 | квартал 2 | квартал 3 | квартал 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Втулки пластмассовые д12 | шт. | 3300 | 340 | 1420 | 1220 | 320 |
| 2 | Втулки пластмассовые д14 | шт. | 760 | 230 | 210 | 210 | 110 |
| 3 | Втулки пластмассовые д16 | шт. | 491 | 110 | 61 | 260 | 60 |
| 4 | Втулки пластмассовые д22 | шт. | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Втулки пластмассовые д24 | шт. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Рем комплект (ДСР 10-25) | шт. | 55 | 12 | 14 | 16 | 13 |
| 7 | Рем комплект (ДКР 50-70) | шт. | 60 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 8 | Рем комплект РДНК-400 | шт. | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | Рем комплект РДНК-50 | шт. | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Рем комплект РДГД -20 | шт. | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | Рем комплект ФЛ -25 | шт. | 25 | 4 | 8 | 8 | 5 |
| 12 | Рем комплект Р2Т50 | шт. | 17 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Рем комплект RDG-50B | шт. | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Рем комплект РДГ-50Н | шт. | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Рем комплект ПГЩМ-10 | шт. | 17 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | Рем комплект FRG 20-25 | шт. | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | Рем комплект РДСК-50 | шт. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Рем комплект РДГК-10 | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Cerințe suplimentare:

1.Criteriul de atribuire este raportul calitate/preț.

Șef STP 	 ________________________Svetlana BIVOL