Caiet de sarcini pentru îndeplinirea lucrărilor de control și măsurare a calității sistemului de ventilare în cabinetele radiologice a

Centrului Stomatologic Universitar

În Clinicile Stomatologice Universitare Nr.1 și 2 avem 3 cabinete radiologice. În toate acestea este necesar de îndeplinit următoarele lucrări:

- Lucrări de reglare-demorare a sistemului de ventilare.

- Examinarea și revizuirea utilajului și sistemului de ventilare în întregime.

- Pornirea sistemului de ventilare în regim de lucru eficient.

- Cotrolul instrumental al calității sistemului de ventilare (măsurarea tuturor caracteristicilor necesare conform cerințelor medicinii preventive și Centrului Radiologic Republican).

- A regla sistemul de ventilare în cabinetele radiologice.

- Întocmirea pașapoartelor și totalizărilor măsurărilor efectuate.