| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Contoare și produse conexe necesare instalării (cu montare/dezinstalare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Lot 1 Contoare, produse conexe necesare instalării(cu montare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Contor electric trifazat ZMG405CR4.041b.37 S2 5(10)A |  |  |  |  | Contor electric trifazat ZMG405CR4.041b.37 S2 5(10)A Ecran LCD, Posibilitatea de citire a indicațiilor la deconectarea tensiunii, Prezentarea indicațiilor în regim auto(autoscrol),optoport, manual și autoport. Măsurarea energiei electrice active reactive în două direcții.Clasa de exactitate 0,5S Inom=5A Imax=10A Memorizarea valorilor înregistrate timp de 90 zile(la fiecare 15 minute) Asigurarea cu programul de citire și parametrizare. Certificat de metrologie pentru fiecare contor |  |  |  |
| Lot 1.2 Set p/u ZMG(310,405) MODEM 4G+Antenă GPS |  |  |  |  | Set p/u ZMG(310,405) MODEM 4G+Antenă GPS |  |  |  |
| Lot 1.3 Cablu RS-232,RJ-6PIN |  |  |  |  | Cablu RS-232,RJ-6PIN |  |  |  |
| Lot 1.4 Servicii de demontare/montare |  |  |  |  | Servicii de demontare/montare |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________