| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (850/450/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (850/450/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/450/150 mm +/- 50 Volum: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |
| 2. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/250/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/250/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/250/150 mm +/- 50 Volum: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |
| 3. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(400/250/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(400/250/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 400/250/150 mm +/- 50 Volum: 5 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |
| 4. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(500/350/200 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(500/350/200 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 500/350/200 mm +/- 50 Volum: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |
| 5. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/650/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/650/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/650/150 mm +/- 50 Volum: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |
| LOT.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  | Produs concentrat lichid. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 3 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea detergentului cu mașina de spălat în dotarea spitalului mini ETD 2. |  |  |  |  |  |
| 6.2. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 5 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea dezinfectantului cu mașina de spălat în dotarea spitalului mini ETD 2. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |