| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Automatizarea AIVC (04/2021-1,2,3,4-AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc A |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 13,000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura | buc | 12,000 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 13,000 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления | buc | 6,000 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,200 |
| 6 |  | Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2 | m | 20,000 |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 8 |  | Кабель МКШЭ 3x0,75mm2 | m | 50,000 |
| 9 |  | Кабель МКШЭ 3x0,35mm2 | m | 70,000 |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 12,000 |
| 11 |  | Отборные устройство ТКЧ-130-67 | buc | 12,000 |
| 12 |  | Штуцер ЗКЧ-46-87 | buc | 12,000 |
| 13 |  | Прокладка | buc | 12,000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся | 100 m | 1,250 |
| 15 |  | Метизы | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc B1 |  |  |
| 16 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 5,000 |
| 17 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura | buc | 4,000 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 5,000 |
| 19 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления | buc | 4,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,070 |
| 21 |  | Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2 | m | 7,000 |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,450 |
| 23 |  | Кабель МКШЭ 3x0,75mm2 | m | 15,000 |
| 24 |  | Кабель МКШЭ 3x0,35mm2 | m | 30,000 |
| 25 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,000 |
| 26 |  | Отборные устройство ТКЧ-130-67 | buc | 4,000 |
| 27 |  | Штуцер ЗКЧ-46-87 | buc | 4,000 |
| 28 |  | Прокладка | buc | 4,000 |
| 29 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся | 100 m | 0,450 |
| 30 |  | Метизы | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc B2 |  |  |
| 31 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 13,000 |
| 32 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura | buc | 12,000 |
| 33 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 13,000 |
| 34 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления | buc | 6,000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,070 |
| 36 |  | Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2 | m | 7,000 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,450 |
| 38 |  | Кабель МКШЭ 3x0,75mm2 | m | 15,000 |
| 39 |  | Кабель МКШЭ 3x0,35mm2 | m | 30,000 |
| 40 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,000 |
| 41 |  | Отборные устройство ТКЧ-130-67 | buc | 4,000 |
| 42 |  | Штуцер ЗКЧ-46-87 | buc | 4,000 |
| 43 |  | Прокладка | buc | 4,000 |
| 44 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся | 100 m | 0,450 |
| 45 |  | Метизы | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Sistema de ventilare prin refulare П1 |  |  |
| 46 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Controler | buc | 1,000 |
| 47 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura | buc | 5,000 |
| 48 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Sistema de refulare-aspirare ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ21, ПВ22 |  |  |
| 49 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 10,000 |
| 50 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura | buc | 10,000 |
| 51 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 10,000 |
| 52 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare П1 |  |  |
| 53 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / PD | buc | 1,000 |
| 54 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф | buc | 11,000 |
| 55 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator | buc | 1,000 |
| 56 |  | Cleme ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF |  |  |
| 57 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / PDF | buc | 1,000 |
| 58 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф | buc | 17,000 |
| 59 |  | DIN-рейка (60см) оцинкованная | buc | 1,000 |
| 60 |  | Marginator pentru DIN-рейку | buc | 2,000 |
| 61 |  | Cleme ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Aparate locale |  |  |
| 62 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Cablu si conductori, materiale pentru montare |  |  |
| 63 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,400 |
| 64 |  | Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,0 mm2 | m | 25,000 |
| 65 |  | Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2 | m | 15,000 |
| 66 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,500 |
| 67 |  | Кабель КВВГнг-FRLSLTx 4x1,0mm2 | m | 400,000 |
| 68 |  | Кабель КВВГнг-FRLSLTx 5x1,0mm2 | m | 250,000 |
| 69 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,650 |
| 70 |  | Кабель МКШЭ 3x0,75mm2 | m | 85,000 |
| 71 |  | Кабель МКШЭ 3x0,35mm2 | m | 80,000 |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,250 |
| 73 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 25,000 |
| 74 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,600 |
| 75 | pret furnizor | Teava care nu propaga ardere d=20 mm | m.l. | 60,000 |
| 76 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,000 |
| 77 | pret furnizor | Teava care nu propaga ardere d=32 mm | m.l. | 200,000 |
| 78 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 1,000 |
| 79 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 13,000 |
| 80 |  | Dispozitiv de colectare a temperaturii | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc A |  |  |
| 81 |  | Термометр биметалический диап. изм. 0...120 С А4502 | buc | 13,000 |
| 82 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 12,000 |
| 83 |  | Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-1Ok | buc | 6,000 |
| 84 |  | Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03 | buc | 6,000 |
| 85 |  | Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6 | buc | 13,000 |
| 86 |  | Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc B1 |  |  |
| 87 |  | Термометр биметалический диап. изм. 0...120 С А4502 | buc | 5,000 |
| 88 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 4,000 |
| 89 |  | Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-1Ok | buc | 2,000 |
| 90 |  | Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03 | buc | 2,000 |
| 91 |  | Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6 | buc | 5,000 |
| 92 |  | Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc B2 |  |  |
| 93 |  | Термометр биметалический диап. изм. 0...120 С А4502 | buc | 13,000 |
| 94 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 12,000 |
| 95 |  | Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-1Ok | buc | 6,000 |
| 96 |  | Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03 | buc | 6,000 |
| 97 |  | Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6 | buc | 13,000 |
| 98 |  | Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Sistema de ventilare prin refulare П1 |  |  |
| 99 |  | Controlor Arcon-4 | buc | 1,000 |
| 100 |  | Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30 | buc | 1,000 |
| 101 |  | Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+70 С, STw-02 | buc | 1,000 |
| 102 |  | Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare -30...50 С, L=150mm STa-02 | buc | 1,000 |
| 103 |  | Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+50 С, STa-01 | buc | 1,000 |
| 104 |  | Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare 0...40 С, ST-02 | buc | 1,000 |
| 105 |  | Termometru tehnic drept in carcasa metalica -30...+50С ТТП2.1.240.103 | buc | 1,000 |
| 106 |  | Termometru tehnic drept in carcasa metalica 0...100С ТТП4.1.240.103 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Sistema de refulare-aspirare ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ21, ПВ22 |  |  |
| 107 |  | Термометр биметалический диап. изм. 0...120 С А4502 |  | 10,000 |
| 108 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 10,000 |
| 109 |  | Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-1Ok |  | 5,000 |
| 110 |  | Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03 |  | 5,000 |
| 111 |  | Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6 |  | 10,000 |
| 112 |  | Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310 |  | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare П1 |  |  |
| 113 |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare П1, габ.500х400х220 Шмп-2-0 IP-31 | buc | 1,000 |
| 114 |  | Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1Р | buc | 2,000 |
| 115 |  | Lampa de semnalizare (verde) AD22DS | buc | 2,000 |
| 116 |  | Lampa de semnalizare (rosie) AD22DS | buc | 1,000 |
| 117 |  | Releu universal Uk=220B, RelPol R4-2014-23-5230-WT | buc | 2,000 |
| 118 |  | Transformator de coborire 220В/24В GW 9634 | buc | 1,000 |
| 119 |  | Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1Р | buc | 1,000 |
| 120 |  | Buton de comanda, negru SB-7 | buc | 1,000 |
| 121 |  | Buton de comanda, rosu SB-7 | buc | 1,000 |
| 122 |  | Contactor 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4.4. Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF |  |  |
| 123 |  | Panou dirijare antifum PDF, габ.800х650х220 Шмп-4-1 IP-31 | buc | 1,000 |
| 124 |  | Bloc releu С2000-СП1-01 | buc | 3,000 |
| 125 |  | Bloc de receptie-control C2000-20SMD | buc | 1,000 |
| 126 |  | Bloc de receptie-control C2000-10 | buc | 1,000 |
| 127 |  | Panou de dirijare С2000-ПУ | buc | 1,000 |
| 128 |  | Bloc de indicatie С2000-БИ | buc | 1,000 |
| 129 |  | Panou control si dirijare С2000M | buc | 1,000 |
| 130 |  | Bloc de alimentare de rezerva исп.04 12В/3А РИП-12 | buc | 1,000 |
| 131 |  | Acumulator 12V, 7Ah | buc | 1,000 |
| 132 |  | Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1Р | buc | 1,000 |
| 133 |  | Lampa de semnalizare 220В, Lovato 8LP2TILM | buc | 1,000 |
| 134 |  | Indicator de tensiune 12В, Lovato 8LP2TILВ3 | buc | 1,000 |
| 135 |  | Contactor 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V | buc | 1,000 |
| 136 |  | Buton de comanda, negru KE-011 | buc | 1,000 |
| 137 |  | Buton de comanda, rosu KE-011 | buc | 1,000 |
| 138 |  | Buton rotativ trei poz. stabile 8LP2TS130 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4.5. Aparate locale |  |  |
| 139 |  | Buton de comanda, SB-7 | buc | 2,000 |
| 140 |  | Post de comanda ПКЕ-212 | buc | 11,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.