| Amenajarea spatiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat cu replanificarea incaperilor la Spitalul Raional Causeni "Ana si Alexandru" teren cu nr.cadastral 2701205001 situat in or.Causeni, str.Iur.Gagarin,54 Obiect Nr.995-5 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (, ferestre - ( Окна из РVC) | m2 | 5,90 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Разборка бетонной отмостки ) | m2 | 4,50 |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонной лестницы) | m3 | 0,45 |  |  |
| 4 | CD73A,k-0,4 | (Numai lucru K-0,4) Demontare pereti din panouri usoare de tip " Sandwich" | m2 | 3,00 |  |  |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка мусора на а/с вручную) | t | 1,30 |  |  |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1,30 |  |  |
| 7 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de tersament |  |  |  |  |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под ф-ты) | m3 | 4,10 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) | m3 | 1,90 |  |  |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 | 1,90 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание грунта лишнего) | m3 | 2,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Fundatie |  |  |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 0,53 |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pat de beton clasa В7,5) | m3 | 0,24 |  |  |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона В 15) | m3 | 2,00 |  |  |
| 15 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 11,30 |  |  |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 Д-6мм) | kg | 27,02 |  |  |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3 д-10мм), | kg | 30,30 |  |  |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3 д-14мм), | kg | 21,00 |  |  |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса А3 д-16мм), | kg | 20,40 |  |  |
| 20 | IzF04F к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная обмазка стен битумом , в 2 слоя) | m2 | 11,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Сarcas metalic |  |  |  |  |
| 21 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Cтойки из квадратного профиля 100х100х4мм) | t | 0,09 |  |  |
| 22 | RCsB21A,k-0,4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gaura d-18mm,gr.60mm) | buc | 8,00 |  |  |
| 23 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 8,00 |  |  |
| 24 | CL03A | ) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Балки из швеллера 14) | t | 0,05 |  |  |
| 25 | RCsB21A,k-0,4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gaura d-18mm,gr.60mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.(Фахверк стальной) | kg | 198,50 |  |  |
| 28 | CL03A | ) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Прогоны из швеллера 14) | t | 0,18 |  |  |
| 29 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( Очистка металлических поверхностей щетками) | m2 | 19,20 |  |  |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,52 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti |  |  |  |  |
| 31 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, типа "Сэндвич"- 100мм ) | m2 | 28,62 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Acoperisul |  |  |  |  |
| 32 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, типа "Сэндвич" 100mm) | m2 | 11,22 |  |  |
| 33 | CD73A | (Numai Automacara 0,1 h/ut) Invelitori din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.( De exclus materiale si manopera) | m2 | 11,22 |  |  |
| 34 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala 30mm -Noduri 1,2,3,4) | m2 | 1,35 |  |  |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,00 |  |  |
| 36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,00 |  |  |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi ) | m | 4,50 |  |  |
| 38 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка) | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (герметизация швов по контуру) | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Usi si ferestrele |  |  |  |  |
| 40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-4) | m2 | 3,09 |  |  |
| 41 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из PVC , 3 camere , geamul dublu, 5mm., F-1 ) | m2 | 1,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Pardosele |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Tip P-1, S-8.70m2 |  |  |  |  |
| 42 | TsC54C | (De exclus - Compresor, Compactor) Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,44 |  |  |
| 43 | CG22A1 | (De exclus - buldozer) Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B 15) | m2 | 8,70 |  |  |
| 44 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp1 d- 5 100x100 - 8.70х2.7 г=23,45kg | kg | 23,45 |  |  |
| 45 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat Penoplex 40mm) | m2 | 8,70 |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка М150 - 50mm) | m2 | 8,70 |  |  |
| 47 | CG01A1,K-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5х4=2,0 сm de strat suport din mortar M 150-T, se аdauga(Стяжка 50mm . Разницу в плюс на каждые 0,5x4=2сm добавить) | m2 | 8,70 |  |  |
| 48 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp-1 d-4 100x100 - 8.70х1.80 г=15.66kg | kg | 15,66 |  |  |
| 49 | IzF18A,k-2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm ( Гидроизоляционный слой раствором Ceresit CR65 , т.5мм ) | m2 | 8,70 |  |  |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки 8mm на клею) | m2 | 8,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari diferite |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Рereu, S-5,0 m2 |  |  |  |  |
| 51 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,11 |  |  |
| 52 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Oтмостка из бетона В15) | m3 | 1,10 |  |  |
| 53 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Отмостка из плит 40мм) по слою цементного раствора М100-Т толщ. 2 см) (Se exclud - nisip, ciment,apa,malaxor) ( Mortar ciment M100 - 0,022m3) | m2 | 11,00 |  |  |
| 54 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8 | m | 11,00 |  |  |

| Amenajarea spatiilor alocate p/u inst. Tomografului Computerizat cu replanificarea incap. la Spitalul Raional Causeni "Ana si Alexandru", teren cu nr.cad. 2701205001,sit.in or.Causeni, Gagarin 54 . Obiect Nr.995-5 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2izm2

Deviz-oferta № 2-2-2izm2

p.5. Anexa UPS.  Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. RN-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila jaluzea - montare in exterior 300x300 ) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. A-1, A-2 (rezerva) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Legatura elastica D315 |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 3 | Pret | Legatura elastica circulara D315 |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Piesa terminala circulara cu plasa metalica D250) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Piesa terminala circulara cu plasa metalica D160) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Piesa terminala circulara cu plasa metalica D100) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. AN-1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VB28A | Deflector circular (D100) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Piesa terminala circulara cu plasa metalica D100) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Tub de aer din otel zincat b=0,6 mm) |  | m2 | 29,00 |  |  |  |
| 10 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Fiting din otel zincat b=0,6 mm) |  | m2 | 7,00 |  |  |  |
| 11 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Fiting din otel zincat b=0,7 mm) |  | m2 | 0,50 |  |  |  |
| 12 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolatie termica pentru tub de aer - placi din vata minerala foliata b=50 mm - ISOTEC Mat AL) |  | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 13 | Pret | Metal pentru fixarea canalelor de ventilare |  | kg | 60,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. C-1, C-2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (C-1, C-2, inclusiv Kit de montaj: teava de cupru pentru freon, acoperita cu izolatie termica din spuma pe baza de cauciuc sintetic K-FLEX ST b=9mm si deasupra cu banda de protectie D9.52/15.9 = 6m) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 15 | Pret | Kit de montaj sistem evacuare condens: teava PVC pentru drenaj (inclusiv coturi); D32 |  | m | 6,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. RN-1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Cutie filtranta + Filtru) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 17 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta antiincendiu cu servomotor ) Kh-om=1.25 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. A-1, A-2 (rezerva) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Ventilator de canal circular) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 19 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta cu servomotor ) Kh-om=1.25 |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 20 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta antiincendiu cu servomotor ) Kh-om=1.25 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Protectia motorului cu thermistor U-EK230E) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 22 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Сonvertizor de frecventa RTRD 2) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  | 100 buc | 0,01 |  |  |  |
| 24 | 10-02-051-02 | (L=8.9m, K=2.9 =8.9-6) Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Se adauga pentru fiecare 1 m supra 6 m |  | 100 buc | 0,01 |  |  |  |
| 25 | Preturi firmei | Cablu pentru protectia conductelor de inghet., D5 mm, Nel=25 W/ml, U=220 V: - cu izolatie electrica dubla - cu ecran de impamantare, - cu termostat, incorporat in mufa de capat, l= 8,9 m, Nel=225 W, FPC-CT |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. C-1...C-2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Preturi firmei | Conditioner de perete inverter - R32; ("Carrier") Qnom.frig.=7,04 kW; Qnom.cald.=7,5 kW; N=2,91 kW; U=220 V, 42QHG024D8S / 38QHG024D8S |  | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. RN-1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Preturi firmei | Cutie filtranta din otel zincat 300x300 + Filtru de aer ondulat - clasa G4 300x300 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 28 | Preturi firmei | Clapeta antiincendiu "ND - normal deschis" cu servomotor - arc retur ("Di&Trade" / "Belimo") 300x300 BFN 230 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. A-1, A-2 (rezerva) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Preturi firmei | Ventilator de canal circular ("Systemair") antiexploziv II 2G Ex h IIB+H2 T3 L=520 m3/h, H=165 Pа, N=0,09 kW, U=380 V, RVK-EX 315D4 |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 30 | Preturi firmei | Clapeta de inchidere cu servomotor ("Belimo") (on/off, arc retur), D315 - TF 230A |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 31 | Preturi firmei | Clapeta antiincendiu "ND - normal deschis" cu servomotor - arc retur "Belimo" D315 BFN 230 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 32 | Preturi firmei | Protectia motorului cu thermistor pentru ventilator antiexploziv ("Systemair"), U-EK230E |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 33 | Preturi firmei | Сonvertizor de frecventa in cinci pasi (cu protectie motor) ("Systemair") RTRD 2 |  | buc | 2,00 |  |  |  |

| Amenajarea spatiilor alocate p/u inst. Tomografului Computerizat cu replanificarea incap. la Spitalul Raional Causeni "Ana si Alexandru", teren cu nr.cad. 2701205001,sit.in or.Causeni, str.Gagarin, 54 . Obiect Nr.995-5 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3izm

Deviz-oferta № 2-2-3izm

Anexa UPS. Echipament electric de forta. Iluminat electric (marca EEF/IEI.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 12,00 |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (АВР) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (montare) |  | 100 buc | 0,02 |  |  |  |
| 5 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (montare) |  | buc | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cablu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 0,30 |  |  |  |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,85 |  |  |  |
| 8 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,42 |  |  |  |
| 9 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,40 |  |  |  |
| 10 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  | 100 m | 0,60 |  |  |  |
| 11 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5mm2 |  | m | 20,00 |  |  |  |
| 12 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2.5mm2 |  | m | 17,00 |  |  |  |
| 13 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5mm2 |  | m | 30,00 |  |  |  |
| 14 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5mm2 |  | m | 25,00 |  |  |  |
| 15 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5mm2 |  | m | 20,00 |  |  |  |
| 16 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 5х4mm2 |  | m | 40,00 |  |  |  |
| 17 | Pret | Cablu ВВГнг(А) 4х35mm2 |  | m | 60,00 |  |  |  |
| 18 | Pret | Cablu KВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5mm2 |  | m | 25,00 |  |  |  |
| 19 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  | 100 m | 0,40 |  |  |  |
| 20 | Pret | Conductor ПВ1 10mm2 |  | m | 40,00 |  |  |  |
| 21 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  | 100 buc | 0,06 |  |  |  |
| 22 | Pret | TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 4mm2 |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 23 | Pret | TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 35mm2 |  | buc | 4,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-406-1 | Constructii metalice |  | t | 0,02 |  |  |  |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (4x25) |  | 100 m | 0,15 |  |  |  |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-KБ) |  | 100 buc | 0,01 |  |  |  |
| 27 | Pret | CUTIE DE CONEXIUNI , IP54 KOP-73 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 28 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,30 |  |  |  |
| 29 | Pret | Canal metalic - PLATOU CU CAPAC B=100mm, 3m, 1,2mm СLР10-050-100-120-3, 10 buc. |  | m | 30,00 |  |  |  |
| 30 | Pret | SUPORT PENTRU PLATOU К1160У3 |  | buc | 10,00 |  |  |  |
| 31 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  | 100 buc | 0,40 |  |  |  |
| 32 | Pret | PROFIL U, pentru instalarea suportului К1150У3 |  | buc | 40,00 |  |  |  |
| 33 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (К1082У2) |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 34 | Pret | CONEXIUNE FLEXIBILA К1082У2 |  | buc | 4,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei | PANOU DE DISTRIBUTIE, CU 24 MODULE, ATIRNAT 454x310x135mm IP54 PRO |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Panou de alimentare cu CAR ABP-103-10-54-У2 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/3Р/ С20 cu PH47 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/3Р/ С5 |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/1Р/ С16 |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Demaror magnetic, Ub=220V ПМЛ1100 |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Dispozitiv de protectie a motorului U-EK230E |  | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament pentru iluminare |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret | CORP DE ILUMINAT CU LED CU DISPOZITIV DE PORNIRE 4000K, 33W, APLICAT, 600x600, IP54. ALS.OPL UNI LED |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 43 | Pret | BLOC DE DIRIJARE CU BUTOANE "START", "STOP" ПКЕА-722-2У2 |  | buc | 2,00 |  |  |  |

| Amenajarea spatiilor alocate p/u inst. Tomografului Computerizat cu replanificarea incap. la Spitalul Raional Causeni "Ana si Alexandru", teren cu nr.cad. 2701205001, sit.in or.Causeni, str.Gagarin 54 . Ob Nr.995-5 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Deviz-oferta № 2-2-5

p.5. Anexa UPS. Automatizarea (marca AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите) | buc | 41,00 |  |  |
| 3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,82 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Приборы и агрегаты по месту |  |  |  |  |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Концевой выключатель) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Датчик температуры воздуха настенный) | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Датчик температуры воздуха канальный) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Датчик-реле) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабели и провода |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,70 |  |  |
| 9 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,92 |  |  |
| 10 | Pret | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 ёмк. 2х2х0.8 КМВВ | m | 30,00 |  |  |
| 11 | Pret | Кабель монтажный экранированный с медными жилами ёмк. 3х0.35 МКЭШ | m | 40,00 |  |  |
| 12 | Pret | Кабель монтажный экранированный с медными жилами ёмк. 5х0.35 МКЭШ | m | 17,00 |  |  |
| 13 | Pret | Кабель монтажный экранированный с медными жилами ёмк. 3х0.5 МКЭШ | m | 42,00 |  |  |
| 14 | Pret | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий ёмк. 4х0.75 КВВГ | m | 87,00 |  |  |
| 15 | Pret | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий ёмк. 4х1,5 КВВГ | m | 21,00 |  |  |
| 16 | Pret | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий ёмк. 19х1,5 КВВГ | m | 25,00 |  |  |
| 17 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret | Коробка соединительная, 4 зажима КС-4 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret | Коробка соединительная, 20 зажимов КС-20 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,60 |  |  |
| 22 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 23 | Pret | Труба гибкая полиэтиленовая Ф25 | m | 160,00 |  |  |
| 24 | Pret | Труба гибкая полиэтиленовая Ф40 | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиты и оборудование, устанавливаемое в щиты |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Шкаф металлический с монтажной панелью 800х600х250 IP54 серый ЩМП-80 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Розетка на DIN-рейку 35 мм T-2P+Z Schuko | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Автоматический выключатель, 220Vac, 1Р, 4A, х-ка С ETIMAT 6 | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Переключатель на 2 фикс. положения "0-1", жёлтый EGS2-N-Y | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Кнопка управления моноблочная, 1 НР, синяя, ~230В ECF-10-B | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Кнопка управления моноблочная, 1 НР, зелёная, ~230В ECF-10-G | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Кнопка управления моноблочная, 1 НЗ, красная, ~230В ECF-10-R | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Лампа сигнальная светодиодная, синяя, ~230В ECLI-240A-B | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Лампа сигнальная светодиодная, белая, ~230В ECLI-240A-W | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Лампа сигнальная светодиодная, желтая, ~230В ECLI-240A-Y | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, ~230В ECLI-240A-A | buc | 3,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Лампа сигнальная светодиодная, красная, ~230В ECLI-240A-R | buc | 3,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Звонок модульный, 75dB, ~230В ZE 230 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Реле времени (генератор импульсов) 2 врем. диапазона, ~230В, 1 гр. ~230В 16А CRM-91H | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Реле времени с задержкой включения, ~230В, 1 гр. ~230В 16А TRE-1A | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Pеле промежуточное, обмотка 24В, 2 гр. 230В 8А, индикатор положения c колодкой под DIN-рейку ERM2-024ACL | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Pеле промежуточное, обмотка 230В, 2 гр. 230В 8А, индикатор положения c колодкой под DIN-рейку ERM2-240ACL | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Pеле промежуточное, обмотка 230В, 4 гр. 230В 6А, индикатор положения c колодкой под DIN-рейку ERM4-240ACL | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Pеле промежуточное, обмотка 24В, 4 гр. 230В 8А, индикатор положения c колодкой под DIN-рейку ERM4-024ACL | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Стабилизированный блок питания, 24В 30Вт PS-30-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Контроллер приточно-вытяжной вентиляции, 24В, 8DI 4AI 8DO 2AO ТРМ1033 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Измеритель-регулятор одноканальный с универсальным входом и интерфейсом RS-485 ТРМ1 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Контроллер управления группой вентиляторов с резервированием САУ-У | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Программируемый логический контроллер ПЛК100 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Приборы и агрегаты по месту |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, ~230В, 1н.з+1н.р. TZ-8108 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Датчик температуры воздуха настенный, Pt1000 ДТС3005 | buc | 3,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Датчик температуры воздуха канальный, Pt1000 ДТС3015 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Датчик-реле температуры капиллярный, -30*..+15*Н.З. 230В 16А PT50 | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Датчик-реле перепада давления воздуха, 250В 1.5А, Р 20...1000Па PД30 | buc | 3,00 |  |  |

| Amenajarea spatiilor alocate p/u inst. Tomografului Computerizat cu replanificarea incap. la Spitalul Raional Causeni "Ana si Alexandru", teren cu nr.cad. 2701205001, sit.in or.Causeni, str.Gagarin 54 . Ob Nr.995-5 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5

Deviz-oferta № 2-2-5

p.5. Anexa UPS. Semnalizarea de incendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Варта-1/4) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель) | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | Pret | Оконечное устройство контроля параметров шлейфа сигнализации, EN54-13. УК-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | Pret | Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости P30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30 | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,16 |  |  |
| 11 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,04 |  |  |
| 12 | Pret | Cablu Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий FE30 красный ёмк. 4х0.8 КОРкЕН(А)FRLS | m | 20,00 |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,16 |  |  |
| 14 | Pret | Teava din PVC d=25mm жесткая | m | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 4 шлейфа сигнализации, 4 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-13 , ВАРТА-1/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7. ИПК-8 | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной красный, EN54-11, ИПР-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Оповещатель пожарный звуковой красный внутренний, EN54-18, ЗПО | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | buc | 2,00 |  |  |