WinСмета2000

|  | Formular Nr.1 |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat: Centru consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării;

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centru consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării;

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală/reabilitarea rețelei electrice la Centrul consultativ – diagnostic al Ministerului Apărării, din str. Pietrarilor nr.1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc | 9,00 |  |  |
| 2 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  | buc | 9,00 |  |  |
| 3 | 33-01-007-1 |  | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1 |  | buc | 9,00 |  |  |
| 4 | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  | buc | 9,00 |  |  |
| 5 | Material |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 |  | buc | 9,00 |  |  |
| 6 | 33-04-017-2 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului |  | 1000 m | 0,37 |  |  |
| 7 | Material |  | Conductor СИП-2 3х70+1х70 mm2 |  | m | 370,00 |  |  |
| 8 | Material |  | Banda de INOX F207 |  | m | 100,00 |  |  |
| 9 | Material |  | Scoaba catarama СГ-120 (NC 20) TDM |  | buc | 100,00 |  |  |
| 10 | RCsB31S |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de electromontaj |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m | 0,50 |  |  |
| 12 | Material |  | Conductor СИП-2 3х70+1х70 mm2 |  | m | 50,00 |  |  |
| 13 | 08-02-164-2 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 14 |  |  | Mufa terminala pentru cablu SIP-2 70mm2 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | 08-03-574-4 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 |  | 100 fire | 0,25 |  |  |
| 16 | Material |  | Papuc tubular ТА (DL) 70 Al MegaWatt |  | buc | 25,00 |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  | 100 m | 0,50 |  |  |
| 18 | Material |  | Furtun metalic d50mm tub PVC spiral Mutlusan |  | m | 50,00 |  |  |
| 19 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  | buc | 9,00 |  |  |
| 20 | Material |  | Traversa УА-23 |  | buc | 9,00 |  |  |
| 21 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  | 100 buc | 2,72 |  |  |
| 22 | Material |  | Clema montare pe perete a SIP FZN 60 |  | buc | 100,00 |  |  |
| 23 |  |  | Suport AL CS-1500 |  | buc | 100,00 |  |  |
| 24 | Material |  | Clema ancora PA 2000 Plamen |  | buc | 25,00 |  |  |
| 25 | Material |  | Suport ancora CA1500 Plamen |  | buc | 25,00 |  |  |
| 26 | Material |  | Clema PS 2-1 |  | buc | 12,00 |  |  |
| 27 | Material |  | Clema conexiune ЗГОП 25-95/25-95 TDM |  | buc | 10,00 |  |  |
| 28 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,30 |  |  |
| 29 |  |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm |  | m | 30,00 |  |  |
| 30 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m | 1,30 |  |  |
| 31 |  |  | Otel - rotund D 20 mm |  | m | 130,00 |  |  |
| 32 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  | 100 m | 2,80 |  |  |
| 33 |  |  | Otel - rotund D 10 mm |  | m | 280,00 |  |  |
| 34 | 08-01-058-1 |  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual |  | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  | buc | 6,00 |  |  |
| 36 | RpEP01A |  | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electromontaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 37 | Material |  | Dulap de comanda ВРУ 2*400А восьмёрка |  | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Material |  | Siguranta - Предохранитель 200А |  | buc | 6,00 |  |  |
| 39 | Material |  | Intreruptor de sarcina РПС 400А |  | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | pret furnizor |  | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V |  | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | pret furnizor |  | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |