| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-3-5

Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Incalzirea si ventilarea - C-IVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Ventilator AR 300E2-K (sau echivalentul), L=2483 m3/h, N=309 W, IP44 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 3000431453094 |  | Ventilator AR 300E2-K (sau echivalentul), L=2483 m3/h, N=309 W, IP44 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 2 | pret de piata |  | Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулеровки IP54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 300043145301 |  | Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулеровки IP54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | pret de piata |  | Releu protectie motor IP 20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 300043145302 |  | Releu protectie motor IP 20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | pret de piata |  | Convector electric NOBO Viking NFK 4S 400mm (sau echivalentul), N=2000 W, dotat cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2822115700800 |  | Convector electric NOBO Viking NFK 4S 400mm (sau echivalentul), N=2000 W, dotat cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900 (sau echivalentul), avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,5500 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |
| 6 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Пятиступенчатый трансформатор с ручной регулеровки IP54) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
| 7 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Releu protectie motor IP 20) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
| 8 | IB02A |  | Convectoradiator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe. (Convector electric NOBO Viking NFK 4S 400mm, N=2000 W, dotat cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare (sau echivalentul)) (Se exclude utilaj) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL20A |  | Deflector Д315.00.000-01, D=400 mm ((sau echivalentul)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 11121211 |  | Deflector Д315.00.000-01, D=400 mm ((sau echivalentul)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 10 | CL20A |  | Deflector Д315.00.000-01, D=630 mm ((sau echivalentul)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 11121212 |  | Deflector Д315.00.000-01, D=630 mm ((sau echivalentul)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | GD08D |  | Umbrela ЗК.00.000 (c.5.904-51), D=100 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 2710425898124 |  | Umbrela ЗК.00.000 (c.5.904-51), D=100 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1600 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |
| 12 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm. (Conducta din otel galvanizat, 300x500x0,6 mm - consum - 5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 9,6000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,6160 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0970 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,4363 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0970 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4654 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0776 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 13,0896 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2909 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0582 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 155,1360 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3878 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 52,3584 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 155,1360 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 155,1360 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6720 |  |
| 13 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm. (Conducta din otel galvanizat, D=315x0,6 mm - consum - 5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 1,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,7100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0101 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,0404 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0454 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0101 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0485 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0081 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,6160 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0606 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0606 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0202 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 5,4540 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,1200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 14 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm. (Conducta din otel galvanizat, D=630x0,6 mm - consum - 5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,2200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0201 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,0804 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1045 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0201 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1507 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0141 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 5,0250 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1206 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1809 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,1600 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0402 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 10,8540 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 32,1600 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,1600 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
| 15 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. (Conducta din otel galvanizat, D=100x0,5 mm) |  |  | m2 |  | 0,3100 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,1718 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,2505 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0031 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0038 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0031 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0053 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3914 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0094 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0094 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,8786 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0094 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,4716 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,8786 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,8786 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0155 |  |
| 16 | CL20A |  | Grile exterioara tip PH 500x400 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 11123341581 |  | Grile exterioara tip PH 500x400 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 17 | CL20A |  | Grila ventilare tip VENT НГП 500x300 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 11123341582 |  | Grila ventilare tip VENT НГП 500x300 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 18 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Plasa metalica nr. 2 x 1.8) |  |  | kg |  | 27,4800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,0992 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1374 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plasa metalica nr. 2 x 1.8 |  |  | kg |  | 27,7548 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,1374 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,2748 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,2440 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0165 |  |
| 19 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip B imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. (Маты минватные прошивные в обкладке из металической сетки тип М2 с 2-х сторон, 40 мм) |  |  | m2 |  | 3,7500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,4375 |  |
|  | 2682162611305 |  | Маты минватные прошивные в обкладке из металической сетки тип М2 с 2-х сторон, 40 мм |  |  | m2 |  | 3,8625 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,0675 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,1687 |  |
| 20 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) |  |  | m2 |  | 4,1700 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,3010 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  | kg |  | 16,4715 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2043 |  |
| 21 | CL20A |  | Узел прохода с клапаном и ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП2-14, Д=355 мм (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 11123341583 |  | Узел прохода с клапаном и ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП2-14, Д=355 мм (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 | CL20A |  | Узел прохода утепленный с кольцом для сбора конденсата УП4-17, Д=630 мм (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 11123341584 |  | Узел прохода утепленный с кольцом для сбора конденсата УП4-17, Д=630 мм (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |