# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reagenți de laborator și consumabile pentru anul 2020

prin procedura de achiziţie: Licitație deschisă

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ser normal pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | ml | 360 | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 16560 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ser patologic pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | ml | 360 | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 16560 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Calibrator universal pentru indicii biochimici | ml | 180 | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 7488 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Material control pentru Drew –D3 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) | 2 | set | WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN# | 2020 |
|  | 33696500-0 | Set de reagenţi pentru hemanalizatorul DREW – D3 (sistem închis) | 12 | set | Lichid stabil gata pentru folosire la DREW – D3 (sistem închis) | 41220 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 43240.00 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat | ml | 100 | Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat. | 2240 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți p/u determinarea timpului de protrombină (Tp) cu calciu, activitatea tromboplastinei 14-16 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 | ml | 1000 | Flacoane cu 10 ml reactiv tromboplastin și calciu clorid. Metoda manuală | 13500 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | ml | 200 | Flacoane cu 5 ml reactiv APTT lichid si 5 ml calciu clorid. | 1440 |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) | teste | 700 | Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid. | 623 |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u cercetarea sistemului fibrinolitic | teste | 600 | Fl.*30 ml cu reactivi:acid acetic1 %;sol tampon ac. boric pH 9,0 ;sol.tampon imidazil pH 7,2;sol. CaCL2 0,025mol/l;caolină.Metoda manuala | 534 |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de control normal 4 parametri (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) | ml | 50 | Flacon cu 1 ml plasma liofilizată (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) | 1350 |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de control patologică 4 parametri (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) | ml | 50 | Flacon cu 1 ml plasma liofilizată (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) | 1350 |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie diluare PCE -210 | litri | 400 | Butelie standard 20 l, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA | 5040 |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Solutie de lizare PCE -210, fl*500ml | flacon | 16 | fl*500ml, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA | 8160 |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie de spălare (curăţare) PCE-210 | litri | 25 | Butelie standard 5 l , lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA | 2875 |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie de hipoclorid 0,5 % PCE -210 | litri | 1 | Lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA | 215 |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Pompa pentru PCE-210 | buc | 3 | Pompe pentru analizatorul PCE -210 ERMA | 4500 |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Material control pentru PCE – 210 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) | set | 3 | WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN# | 3030 |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți p/u determinarea hemoglobinei, metoda Drabkin | set | 4 | Set (3x50 ml + 2 ml Standard) | 436 |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | HBsAg | teste | 96 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 514.56 |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti HBsAg | teste | 96,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 615,36 |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti HCV | teste | 96,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 1000,32 |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti Ascaris lumbricoides Ig G | teste | 288,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 3960,00 |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti Toxocara Ig G | teste | 288,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 3081,60 |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti Lamblia Ig G;M;A | teste | 288,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 3240,00 |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti mycoplasma pneumoniae IgG | teste | 96,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 1180,80 |
| Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti mycoplasma pneumoniae IgM | teste | 96,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 1180,80 |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti chlamydia pneumoniae IgG | teste | 96,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 2100,48 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti chlamydia pneumoniae IgM | teste | 96,00 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 2100,48 |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Proteina C reactivă PCR | ml | 100,00 | Lichid stabil gata pentru folosire Metodă semi-cantitativă latex -test | 2574,00 |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Factorul reumatoid FR | ml | 30,00 | Lichid stabil gata pentru folosire Metodă semi-cantitativă latex -test | 772,20 |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Antistreptolizina 0 (ASO) | ml | 30,00 | Lichid stabil gata pentru folosire Metodă semi-cantitativă latex -test | 772,20 |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Proba cu timol | ml | 550,00 | Soluție concentrată p/u diluție 1:50 | 2997,50 |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Test - strip diagnostic /urina( sănge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica ) | teste | 4000,00 | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, Metoda calitativă de culoare | 3000,00 |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set de reagenţi pentru controlul intern al urinei | set | 4,00 | set (8 x10 ml ) p/u contol intern a parametrilor:proteina,glucoza, corpi cetonici ( 2 nivele si calibratori), metoda cu acid sulfosalicilic | 600,00 |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Adenosin(adenin-9-β-D-ribofuranoside) Nr.înregistrare MDL: MFCD00005752 | gr | 100,00 | CAS Number: 58-61-7 Molecular Formula: C10H13N5O4 Molecular Weight: 267.245 g/mol | 4260,00 |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Sodium hipoclorit sol. 10% pur | litri | 2,50 | EC Nr.2316683, butelie 1,0 l | 1630,00 |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Azur -Eozină Romanovski | Ml | 4000,00 | Lichid gata pentu folosire,CC | 480,00 |
|  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Colorant May-Grunwald | Ml | 5000,00 | Lichid gata pentu folosire,CC | 600,00 |
|  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eozin (tip Leişman) | Ml | 3000,00 | Lichid gata pentu folosire,CC | 300,00 |
|  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ulei de imersie | ml | 300,00 | Lichid gata pentu folosire,CC | 60,00 |
|  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | kg | 1,50 | Cristalic,CC | 367,50 |
|  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clorură de calciu CaCl2 ( anhidra) | kg | 0,50 | Cristalic,CC | 35,00 |
|  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Citrat de sodiu (C6H5O7Na3 x 5,5 H2O) | kg | 0,50 | Cristalic,CC | 67,75 |
|  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clorură de natriu ( NaCI ) chimic pur | kg | 5,00 | Cristalic,CC | 1050,00 |
|  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Parafina omogenizata | kg | 15,00 | Solid,CC | 1548,75 |
|  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Polisterol | kg | 2,00 | Granule,CC | 198,00 |
|  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Pasta Goia | kg | 0,50 | Pulbere,CC | 50,00 |
|  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Glicerină | kg | 1,00 | Lichid ,CC | 40,00 |
|  | Lotul 49 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Toluen (toluol) | kg | 15,00 | Lichid ,CC | 2010,00 |
|  | Lotul 50 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cloroform | kg | 40,00 | Lichid ,CC | 4360,00 |
|  | Lorul 51 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Biuxe 34/12 | buc | 10,00 | din sticlă | 3700,00 |
|  | Lotul 52 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Colba termorezistenta,cotata *2000 ml | buc | 1,00 | termorezistenta,cotata 2000 ml | 490,00 |
|  | Lotul 53 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Pahar gradat, 1000 ml | buc | 1,00 | Din sticlă | 90,00 |
|  | Lotul 54 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cilindru gradat, 1000 ml | buc | 1,00 | Din sticlă | 105,00 |
|  | Lotul 55 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Hirtie de filtru | kg | 4,00 | 800x800mm | 276,00 |
|  | Lotul 56 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | buc | 300,00 | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl | 6399,00 |
|  | Lotul 57 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Termo hîrtie pentru analizatorul Humalyzer-2000 ; Stat – fax 303; Hemanalizator PCE – 210, Minitecno 55mm | buc | 100,00 | rulou hîrtie termică 55 mm | 610,00 |
|  | Lotul 58 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic cu anticoagulant Na -citrat 3,8% 5ml cu capac si eticheta | buc | 3000,00 | diametru 12x56 mm, volum 5 ml, cu etichetă | 2310,00 |
|  | 33696500-0 | Vacutainer cu anticoagulant Li- Heparina 2,5 ml | buc | 500,00 | diametru 12x56 mm, volum 2,5 ml, cu etichetă | 955,00 |
|  | Lotul 60 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din sticlă borată diametru 12 x 75 mm fără etichetă şi capac | buc | 2000,00 | diametru 12x75 mm , fără etichetă şi capac | 1020,00 |
|  | Lotul 61 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete cu capac pentu centrifugare gradate din plastic 10 ml | buc | 1000,00 | Cu capac | 490,00 |
|  | Lotul 62 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml | buc | 5000,00 | Fără capac | 1550,00 |
|  | Lotul 63 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Container pentru recoltarea urină sterile, 100 -150ml | buc | 1000,00 | Getabil,steril, volum 100-150 ml | 1220,00 |
|  | Lotul 64 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Conainer pentru recoltarea materiilor fecale sterile cu lopatica | buc | 500,00 | Getabil,steril, volum 30 ml | 610,00 |
|  | Lotul 65 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru dozator automat tip Gilson 10 mkl, Ø 5* 32mm | buc | 20000,00 | tip Gilson 0-10 mkl, Ø 5* 32mm | 600,00 |
|  | Lotul 66 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Perie pentru curăţirea eprubetei | buc | 20,00 | pentru curăţirea eprubetelor de centrifugare, P14-16 | 270,00 |
|  | Lotul 67 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cutii Petri din sticla diametru 100 mm | buc | 500,00 | Din sticlă, cu diametru 100 - 110 mm | 11375,00 |
|  | Lotul 68 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal la 1 mkl | buc | 5,00 | La 1 mkl, din metal | 26,00 |
|  | Lotul 69 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal 3 mkl | buc | 20,00 | La 3 mkl, din metal | 104,00 |
|  | Lotul 70 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal 5mkl | buc | 20,00 | La 5 mkl, din metal | 104,00 |
|  | Lotul 71 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze 10 mkl plastic sterile (set a cite 20 bucati) | set | 500,00 | Set a cîte 20 unităţi, La 10 mkl, din plastic, sterile | 3500,00 |
|  | Lotul 72 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubeta cu tampon pentru recoltarea probei microbiologice, sterile . | buc | 2000,00 | Vată pe suport de lemn , steril, cu eticetă, în eprubetă de plastic cu diametru 12 x 140 mm | 1640,00 |
|  | Lotul 73 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tampon de vata pe supurt din lemn pentru colectarea probelor microbiologice, (applicator cotton tip ) sterile , ambalate cite una | buc | 10000,00 | Tampon de vată pe suport de lemn , steril ,ambalate cite una | 4580,00 |
|  | 33696500-0 | Sistema de transport cu mediul Amies fără cărbune pentru aerobi şi anaerobi | buc | 500,00 | eprubeta cu mediu de transport | 2500,00 |
|  | Lotul 75 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | GRM bulion | kg | 1,00 | Pulbere,CC | 980,00 |
|  | Lotul 76 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Geloză sânge bază | kg | 3,00 | Pulbere,CC | 4770,00 |
|  | Lotul 77 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Columbia Geloză sânge bază | kg | 3,00 | Pulbere,CC | 3450,00 |
|  | Lotul 78 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Agar nutritiv | kg | 3,00 | Pulbere,CC | 2700,00 |
|  | Lotul 79 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Saburoud agar cu dextroză | kg | 0,50 | Pulbere,CC | 425,00 |
|  | Lotul 80 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Endo | kg | 1,50 | Pulbere,CC | 1365,00 |
|  | Lotul 81 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Mueller Hinton | kg | 3,00 | Pulbere,CC | 3450,00 |
|  | Lotul 82 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mannitol Salt Agar | kg | 1,50 | Pulbere,CC | 1815,00 |
|  | Lotul 83 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Enterococ agar | kg | 2,00 | Pulbere,CC | 6220,00 |
|  | Lotul 84 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu dublu (lichid/solid) pentru hemocultura fl*20/40 ml | fl | 250,00 | Flacon cu mediu lichid/solid 20/40 ml | 18500,00 |
|  | Lotul 85 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu optochina (fl.* 50 rondele) | fl | 40,00 | Flacon cu 50 rondele | 2800,00 |
|  | Lotul 86 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu saponin (fl.* 50 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 50 rondele | 2250,00 |
|  | Lotul 87 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu bila (fl.* 50 rondele) | fl | 3,00 | Flacon cu 50 rondele | 363,00 |
|  | Lotul 88 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele pentru testarea oxidasei (fl.* 50 rondele) | fl | 30,00 | Flacon cu 50 rondele | 3300,00 |
|  | Lotul 89 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Indol disc (25 benzi indicatoare/ in ambalaj ) | fl | 10,00 | Flacone cu 25 benzi | 850,00 |
|  | Lotul 90 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set Benzi indicatoare pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8)( 100 teste) | set | 2,00 | Pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8), 100 teste | 420,00 |
|  | Lotul 91 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set pentru identificarea streptococilor (gr. A,B,C,D,F,G), latex test | set | 2,00 | Set *50 teste | 4000,00 |
|  | Lotul 92 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag Ureaplasma urealyticum | teste | 1,00 | Set 30-50 teste | 1250,00 |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag mycoplasma hominis | teste | 1,00 | Set 30-50 teste | 1250,00 |
|  | Lotul 94 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag Chlamidia trachomatis | teste | 1,00 | Set 30-50 teste | 1250,00 |
|  | Lotul 95 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de iepure fl 1ml | fl | 20,00 | Flacon 1 ml | 2300,00 |
|  | Lotul 96 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set pentru coloraţia Gram | set | 2,00 | set cu reagenți p/u colorația Gram | 1100,00 |
|  | Lotul 97 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Indicator biologic de sterilitate (Bacilus stearothermophilus ATCC–7953) pentru evaluarea procesului de sterilizare la t=1200C | fl | 1,00 | Flacon 50 teste | 600,00 |
|  | Lotul 98 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Penicillin 1 U (fl.* 100 rondele) | fl | 25,00 | Flacon cu 100 rondele | 1200,00 |
|  | Lotul 99 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Penicillin 10 U (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 100 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacilin 100 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 101 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Oxacillin 1 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 20,00 | Flacon cu 100 rondele | 960,00 |
|  | Lotul 102 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Methicilin 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 103 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin 2 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 25,00 | Flacon cu 100 rondele | 1200,00 |
|  | Lotul 104 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 25,00 | Flacon cu 100 rondele | 1200,00 |
|  | Lotul 105 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amoxicilin 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 106 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Carbenicilin 100 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 107 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amoxycillin /Clavulanic acid 20/10 mkg (fl.*100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 108 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin / Sulbactam 10/10 mkg(fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 109 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacillin / Tazobactam (TAZOPENIL) 30/6 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 20,00 | Flacon cu 100 rondele | 960,00 |
|  | 33696500-0 | Piperacillin / Tazobactam (TAZOPENIL) 100/10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 20,00 | Flacon cu 100 rondele | 960,00 |
|  | Lotul 111 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefazolin I / parant. 30mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 112 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cephalotin 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 113 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefaclor 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 8,00 | Flacon cu 100 rondele | 384,00 |
|  | Lotul 114 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefuroxime II / oral/parant. 30 mkg | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 115 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cephoxitin II / parant. 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 20,00 | Flacon cu 100 rondele | 960,00 |
|  | Lotul 116 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ceftazidim III / parant. 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 117 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ceftazidim III / parant. 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 118 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cephotaxim III / parant. 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 119 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ceftriaxone III / parant. 30 mkg | fl | 30,00 | Flacon cu 100 rondele | 1440,00 |
|  | Lotul 120 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefepim IV / parant. 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 121 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tobramicin 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 122 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Streptomycin 300 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 123 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Gentamicin 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 124 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amikacin 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 125 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ciprofloxacin 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 126 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Norfloxacin 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  |  | Lotul 127 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ofloxacin 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 128 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Levofloxacin 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 129 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid nalidixic (nevigramon) 30 mkg | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 130 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tetraciclin 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 131 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Doxacycline 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 132 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Minociclin 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 133 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Erythromycin 15 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 134 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Roxitromicina (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 135 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clarithromycin 15 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 136 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Azithromycin 15 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 137 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Spiramycin (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 138 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Lincomycin 15 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 139 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clindomycin 2 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 140 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Chloramphenicol (levomicetina) 30 mkg | fl | 25,00 | Flacon cu 100 rondele | 1200,00 |
|  | Lotul 141 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rifampicina 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 142 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Vancomicin 5 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 20,00 | Flacon cu 100 rondele | 960,00 |
|  | Lotul 143 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Teicoplanin 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 144 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Linezolid 10 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 145 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Nitroxoline 30 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 20,00 | Flacon cu 100 rondele | 960,00 |
|  | Lotul 146 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Fosfomicin 20 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 147 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Nitrofurantoin 100 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 10,00 | Flacon cu 100 rondele | 480,00 |
|  | Lotul 148 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bacitracin 0.02 mkg (fl.* 100 rondele) | fl | 2,00 | Flacon cu 100 rondele | 96,00 |
|  | Lotul 149 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Nistatin 100 U (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 150 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clotrimazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 151 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ketoconazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 152 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Fluconazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 15,00 | Flacon cu 100 rondele | 720,00 |
|  | Lotul 153 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amphotericin B 100 U (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 154 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Intraconazole 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 155 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Colestin (fl.* 100 rondele) | fl | 5,00 | Flacon cu 100 rondele | 240,00 |
|  | Lotul 156 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | D-dimer, test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 300,00 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 24000,00 |
|  | 33696500-0 | cTnI ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 50,00 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 2500,00 |
|  | 33696500-0 | NT-proBNP ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 25,00 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 3400,00 |
|  | 33696500-0 | hs-CRP ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 25,00 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 1500,00 |
|  | 33696500-0 | PCT ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 50,00 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 6750,00 |
|  | 33696500-0 | NGAL ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 25,00 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa | 3275,00 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 41425,00 |
|  | Lotul 157 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | cTnI ,test-caseta | teste | 100,00 | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 2045,00 |
|  | Lotul 158 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | PCT ,test-caseta | teste | 100,00 | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 5240,00 |
|  | Lotul 159 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Legionela test Ag urinar | teste | 25,00 | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 1700,00 |
|  | Lotul 160 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Streptococcus pneumoniae test Ag urinar | teste | 25,00 | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 1700,00 |
|  | Lotul 161 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Control cu 3 nivele pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06 | set | 1,00 | 3 Level Controls (10x3x2 ml) ,REF 1100-1910 | 2250,00 |
|  | 33696500-0 | Solutie de umplere a electrozilor pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06 | fl | 1,00 | fl*10ml, REF 1100-1911 | 1000,00 |
|  | 33696500-0 | Solutie de spalare pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06 | set | 2,00 | (2x30 ml) ,REF 1100-1912 | 1100,00 |
|  | 33696500-0 | Solutie de umplere a electrodului de referinta pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06 | fl | 1,00 | fl*10ml, REF 1100-1913 | 1000,00 |
|  | 33696500-0 | Calibrator 1 pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06 | fl | 4,00 | fl.*480 ml, REF 1100-1014 | 10000,00 |
|  | 33696500-0 | Calibrator 2 pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06 | fl | 1,00 | fl.*200 ml, REF 1100-1015 | 2500,00 |
|  | 33696500-0 | Microeprubete pentru aparatul Convergys ISE Auto analyzer M06,(set 100 bucati) | set | 20,00 | auto Sample Cups (set 100 bucati), REF 1100-1090 | 10000,00 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 27850,00 |
|  | Lotul 162 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie N 1 ( solutit detergent ) pentru gazanalizator ABL 555 | ml | 260,00 | Lichid stabil gata pentru folosire,volum 130 ml | 5356,00 |
|  | 33696500-0 | Soluţie N 2 (solutie tampon) pentru gazanalizator ABL 555 | ml | 140,00 | Lichid stabil gata pentru folosire,volum 140 ml | 2688,00 |
|  | 33696500-0 | Soluţie N 3 (solutie calibrator pH 7,4 ) pentru gazanalizator ABL 555 | ml | 420,00 | Lichid stabil gata pentru folosire,volum 140 ml | 7896,00 |
|  | 33696500-0 | Soluţie N 4 ( solutie calibrator pH 6,8)pentru gazanalizator ABL 555 | ml | 280,00 | Lichid stabil gata pentru folosire,volum 140 ml | 5264,00 |
|  | 33696500-0 | Soluţie N 5 (solutie de curatare ) pentru gazanalizator ABL 555 | ml | 3400,00 | Lichid stabil gata pentru folosire,volum 340 ml | 14960,00 |
|  | 33696500-0 | Soluţie hipocloride pentru decontaminare şi spălarea proteinelor (S 5362),100 ml pentru gazanalizator ABL 555 | ml | 100,00 | Lichid stabil gata pentru folosire,100 ml ,pentru gazanalizator ABL 555 | 2160,00 |
|  | 33696500-0 | Membrane Box p/u electrod Lactate (D777) pentru gazanalizator ABL 555 | buc | 2,00 | P/u ABL-555 | 3680,00 |
|  | 33696500-0 | Membrane Box p/u electrod Na+(D555) pentru gazanalizator ABL 555 | buc | 2,00 | P/u ABL-555 | 3680,00 |
|  | 33696500-0 | Membrane Box p/u electrod K+ (D222) pentru gazanalizator ABL 555 | buc | 2,00 | P/u ABL-555 | 3680,00 |
|  | 33696500-0 | Membrane Box p/u electrod pCO2 (D888) pentru gazanalizator ABL 555 | buc | 2,00 | P/u ABL-555 | 3680,00 |
|  | 33696500-0 | Membrane Box p/u electrod pO2 (D999) pentru gazanalizator ABL 555 | buc | 2,00 | P/u ABL-555 | 3680,00 |
|  | 33696500-0 | Tuburi p/u aspirarea probelor (REF 956-381) pentru gazanalizator ABL 555 | set | 1,00 | Set (100 bucăţi) p/u ABL-555 | 3105,00 |
|  | 33696500-0 | Butelie cu CO2 pentru gazanalizatorul ABL 555 | buc | 1,00 | P/u ABL-555 | 350,00 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 60179,00 |
|  | Lotul 163 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -A (fl.*10ml) | fl | 5,00 | Marcaj: CE, fl*10ml, | 170,00 |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -B (fl.*10ml) | fl | 5,00 | Marcaj: CE, fl*10ml, | 170,00 |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -AB (fl.*5ml) | fl | 3,00 | Marcaj: CE, fl*5ml, | 132,48 |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -A1 (Lectin) (fl.*5ml) | fl | 2,00 | Marcaj: CE, fl*5ml, | 211,68 |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -D IgM (fl.*10ml) | fl | 5,00 | Marcaj: CE, fl*10ml, | 379,30 |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -D IgM+IgG (fl.*10ml) | fl | 5,00 | Marcaj: CE, fl*10ml, | 379,30 |
|  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti -Kell (fl.*10ml) | fl | 2,00 | Marcaj: CE,fl*10ml, | 2052,00 |
|  | Total lot |  |  |  |  | 3494,76 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 467134,06 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 0_.04.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Mai - Decembrie 2020,  DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2020

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Ultimul raport financiar | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Original sau Copia- Confirmată prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8. | Garanția penru ofertă | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |

p

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Ludmila Negrescul

tel: 022 572 213