- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Articolelor de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Nu)

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: urmează a fi inclus în Planul de achziții publice definitiv ”Modificat 2”  pentru anul 2024.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Unitate de măsură | Cant. | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1. Oxigenator pentru adulti cu membrană | buc | 100 | "Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da; Volumul static al “priming”- ului oxigenatorului (ml) - Până la 270; Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml; Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400; Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; Intrare în rezervor venos(inch) - ½; Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da". | 1.000.000,00 |
| 2 | 33140000-3 | Lot 2. Oxigenator pentru adulti cu membrană | buc | 50 | "Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)); - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat; - Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; -Vizibilitatea sângelui - Da; -Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270; -Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. -Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.); - Nu mai mic de 400; -Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; - Intrare în rezervor venos(inch) - ½; Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da". | 550.000,00 |
| 3 | 33140000-3 | Lot 3. Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | buc | 50 | "Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: -rezervor venos rigid; -filtru arterial incorporat in oxigenator; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8); - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0; Vizibilitatea sângelui – Da; -Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - până la 190; -Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170; -Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m); -Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8; - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da". | 598.800,00 |
| 4 | 33140000-3 | Lot 4. Canulă aortică pentru adulți | buc | 100 | "Mărimea internă (Fr) - 24; -Introducător - Nu; Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta, si perete subtire; - Cu capac de purjare lenta la capat. - Rezistente la răsucire – Armată; - Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da; - Mărimea conectorului integrat (inch)-3/8." | 45.000,00 |
| 5 | 33140000-3 | Lot 5. Canulă aortică pentru adulți | buc | 10 | "Mărimea internă (Fr) - 24; - Introducător - Da; - Forma canulelor - Dreaptă alungită; - Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire; - Cu capac de purjare lenta la capat. - Rezistente la răsucire – Armată; -Mărimea conectorului (inch) - 3/8". | 10.630,00 |
| 6 | 33140000-3 | Lot 6. Canulă aortică pentru adulți | buc | 20 | "Mărimea internă (Fr) - 22; - Introducător - Nu; - Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta, si perete subtire; - Rezistente la răsucire- Armată; - Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei – Da; - Mărimea conectorului (inch) - 3/8". | 9.000,00 |
| 7 | 33140000-3 | Lot 7. Canulă venoasă bilumen pentru adulți | buc | 40 | - Mărimea internă (Fr) - 36-51; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistente la răsucire, flexibil - Armată, flexibile cu kinking rezistenta, și perete subtire; - Prevăzute cu marcaje de adâncime – Da; - Mărimea conectorului incorporat (inch)- ½". | 19.080,00 |
| 8 | 33140000-3 | Lot 8. Canulă venoasă monolu-men | buc | 50 | - Marimea interna 32 Fr. - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8); - Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente, elastice, cu perete subtire. | 22.000,00 |
| 9 | 33140000-3 | Lot 9. Canulă venoasă monolu-men | buc | 50 | "Marimea interna 34 Fr. - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8); - Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente, elastice, cu perete subtire". | 22.000,00 |
| 10 | 33140000-3 | Lot 10. Canulă venoasă bilumen pentru adulți | buc | 40 | "Mărimea internă (Fr) - 34-46; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistente la răsucire, flexibil - Armată; - Prevăzute cu marcaje de adâncime – Da; - Mărimea conectorului incorporat (inch)- ½" | 19.720,00 |
| 11 | 33140000-3 | Lot 11. Canulă pentru cardio-plegia retrogradă cu umflare manuală penru adulți | buc | 2 | Mărimea interna 14 Fr. -2 buc., introducător – Da. | 4.500,00 |
| 12 | 33140000-3 | Lot 12. Vent cardiac cu conductor pentru maturi | buc | 50 | - Mărimea internă (Fr) – 20 - 50 bucăţi; - Material tubului - Silicon; Material conductorului - Polivinilclorid; Rigiditatea conductorului - Minimală". | 19.200,00 |
| 13 | 33140000-3 | Lot 13. Canule pentru cardio-plegia antegradă pentru copii și adulți | buc | 100 | "Mărimea internă(Fr) - 7 – 100 buc". | 24.700,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 2.344.630,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi ;

- Pentru toate loturile ;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua conform solicitărilor de către Autoritatea Contractantă, 30 de zile din data solicitării pe parcursul anului 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA *Vezi Rechzitele bancare la pct.38 din prezentul anunț. | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | 1. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 3. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe propria răspundere privind înregistrarea AMDM | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Docmentația standard precompletată) | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Original – confirmată prin semnătura electronică. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului | Obligatoriu |
| 11 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Original – confirmată prin semnătura electronică; |  |
| 12 | Declarație pe proprie răspundere privind criteriile de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |
| Prezentarea mostrelor |  | În termen de 5 zile de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare |  | pe parcursul anului 2024, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate):  Termenul de depunere a ofertelor va constitui 30 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile (șaizeci zile)

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Da Nr. OJ S 158/2024 din 14/08/2024.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP Nr.63 din  09.08.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Rechizitele bancare pentru garanții:

Garanţia de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank  S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante sau prin scrisoare bancară  în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                          Alexandru FERDOHLEB

Grupul de lucru:

| Nr. d/o | Nume Prenume | Funcţia în cadrul grupului | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natalia Țurcanu | Secretar |  |
| 2 | Elvira Melinteanu | Membrul grupului de lucru |  |
| 3 | Mariana Stratulat | Membrul grupului de lucru |  |
| 4 | Larisa Josan | Membrul grupului de lucru |  |
| 5 | Gheorghe Manolache | Specialist de profil – membru |  |
| 6 | Ionela Bulat | Specialist de profil – membru |  |