| Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Căușeni Oficiul Bender | Formular Nr.1A WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 205,6000 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 65,792 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,280 |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 6,168 |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,056 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 2,056 |
| 2 |  | RpCR01A |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 |  | 134,4000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 | 20,160 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 4,032 |
|  |  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 53,760 |
|  |  | 1421302200461 |  | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 | 1,344 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 | 13,440 |
|  |  | 1542137323556 |  | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 2,688 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 6,720 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,4032 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,344 |
| 3 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 126,8800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 87,5472 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 50,752 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 7,6128 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 63,440 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,344 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,25376 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,2688 |
| 4 |  | RpCR31A |  | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti, Se exclude badgete. | m2 |  | 205,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8000 | 164,480 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 | 30,840 |
|  |  | 2124117352983 |  | Tapet semilav.suport hirtie tcm 420g/m.p ( tapet calandr) | m2 | 1,1000 | 226,160 |
|  |  | 000000310 |  | Clei uscat | kg | 0,0100 | 2,056 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 2,056 |
|  |  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25 | buc | 0,5000 | 102,800 |
|  |  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0,0015 | 0,3084 |
|  |  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,0080 | 1,6448 |
|  |  | 2462106109879 |  | Aracet | kg | 0,2000 | 41,120 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 5,140 |
| 5 |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 12,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,480 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 3,120 |
| 6 |  | RpEA09B |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm | m |  | 205,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3600 | 73,800 |
|  |  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 16x40mm | m | 1,0300 | 211,150 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 1,0000 | 205,000 |
|  |  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 211,150 |
| 7 |  | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300 | buc |  | 12,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 1,920 |
|  |  | 2811236311008 |  | Doza antiexplosiva de derivatie | buc | 1,0000 | 12,360 |
|  |  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 0,309 |
|  |  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 2,0000 | 24,720 |
|  |  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 24,720 |
| 8 |  | pret furnizor |  | Conector cablu canal 16x40mm | buc |  | 98,0000 |
|  |  | 00221 |  | Conector cablu canal | buc | 1,0000 | 98,000 |
| 9 |  | pret furnizor |  | Conector cablu canal 16x40mm tip T | buc |  | 8,0000 |
|  |  | 00222 |  | Conector cablu canal 16x40mm tip T | buc | 1,0000 | 8,000 |
| 10 |  | pret furnizor |  | Colt cablu canal 16x40mm | buc |  | 28,0000 |
|  |  | 00223 |  | Colt cablu canal 16x40mm | buc | 1,0000 | 28,000 |
| 11 |  | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m |  | 65,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 22,100 |
|  |  | 1111000100033 |  | Cablu VVGng 3 * 1.5 mm | m | 1,0500 | 70,2975 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 2,0085 |
| 12 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m |  | 140,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 49,000 |
|  |  | 11110001000331 |  | Cablu VVGng 3 * 2.5 mm | m | 1,0500 | 151,410 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 0,0200 | 2,884 |
| 13 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 7,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 1,890 |
|  |  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual unipolar | buc | 1,0100 | 7,070 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,035 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,350 |
| 14 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 24,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 7,440 |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza | buc | 1,0200 | 24,480 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 | 48,000 |
|  |  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 48,000 |
| 15 |  | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc |  | 19,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 17,860 |
|  |  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat | buc | 1,0000 | 19,000 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 | 38,000 |
|  |  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 38,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 1,520 |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 3,800 |
| 16 |  | RCsB29N K=3,6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, K=3,6 Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000 | buc |  | 2,0000 |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist | h-om | 0,4200 | 3,024 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 1,296 |
|  |  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 | 0,0612 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0556 | 0,40032 |
|  |  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2900 | 2,088 |
| 17 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 250*250mm metalica | buc |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,880 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,120 |
|  |  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 0,600 |
|  |  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, 450*450mm metalica | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,000 |
| 18 |  | RpCI10B apl. |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm , Se exclude:Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2, Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6, Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 , Rondele cu guler si capac din polietilena, Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Var pasta, Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric. Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,0500 | m2 |  | 52,0000 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,2800 | 14,560 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,3300 | 17,160 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 17,160 |
|  |  | 2665122700939 |  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 | buc | 0,6400 | 34,944 |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8000 | 43,680 |
|  |  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit | kg | 0,3600 | 19,656 |
|  |  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT | kg | 0,2000 | 10,920 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,2500 | 13,000 |
|  |  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0500 | 2,600 |