# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea MICROPIPETELOR AUTOMATE
prin procedura de achiziție achizifie valoare mica

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416 / 022735558

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.ms.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 : MICROPIPETE AUTOMATE |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | Micropipetă automată cu volum variabil 100 - 1000 µl | buc | 3 | Parametrii tehnici al dispozitivului:  1 canal;  volum ajustabil;  complet autoclavabil;  materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV;  materialul pistonului rezistent la coroziune;  buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat;  ecran pentru indicația volumului;  forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator;  cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde;  descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului;  ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare;  dispozitivul va fi calibrat;  certificat de etalonare și certificat metrologic;  manual de utilizare;  acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %;  acuratețea maximă nu mai mare 1,0 %;  pas maximal 1 µl. |  |
| 1.2 | 33100000-1 | Micropipetă automată cu volum variabil 20 - 200 µl | buc | 3 | Parametrii tehnici al dispozitivului:  1 canal;  volum ajustabil;  complet autoclavabil;  materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV;  materialul pistonului rezistent la coroziune;  buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat;  ecran pentru indicația volumului;  forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator;  cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde;  descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului;  ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare;  dispozitivul va fi calibrat;  certificat de etalonare și certificat metrologic;  manual de utilizare;  acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %;  acuratețea maximă nu mai mare 1,8 %;  pas maximal 0,2 µl. |  |
| 1.3 | 33100000-1 | Micropipetă automată cu volum variabil 10 - 100 µl | buc | 3 | Parametrii tehnici al dispozitivului:  1 canal;  volum ajustabil;  complet autoclavabil;  materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV;  materialul pistonului rezistent la coroziune;  buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat;  ecran pentru indicația volumului;  forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator;  cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde;  descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului;  ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare;  dispozitivul va fi calibrat;  certificat de etalonare și certificat metrologic;  manual de utilizare;  acuratețea minimă nu mai mare 0,8 %;  acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %;  pas maximal 0,2 µl. |  |
| 1.4 | 33100000-1 | Micropipetă automată cu volum variabil 0,5 - 10 µl | buc | 3 | Parametrii tehnici al dispozitivului:  1 canal;  volum ajustabil;  complet autoclavabil;  materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV;  materialul pistonului rezistent la coroziune;  buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat;  ecran pentru indicația volumului;  forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator;  cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde;  descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului;  ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare;  dispozitivul va fi calibrat;  certificat de etalonare și certificat metrologic;  manual de utilizare;  acuratețea minimă nu mai mare 1 %;  acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %;  pas maximal 0,1 µl. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 90000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: in termen de zece zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic de catre operatoruleconomic | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronica a operatorului economic; | Obligatoriu |
| 3 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 4 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 5 | Declaratia privind conduita etica | – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura electronica a operatorului economic;; | Obligatoriu |
| 7 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura electronica a operatorului economic;; | Obligatoriu |
| 8 | Cerificat metrologic | – original – confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni | Obligatori |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții  speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot, corespunderea cerintelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:29.06.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.