## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea Modelului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 18832000-0 | Papuci chirurgicali mărimea de la 36 pînă la 48 |  |  |  | 4: Din material-cauciuc, inodor, cu suprafață repelentă la lichide biologice, rezistenți la prelucrarea la dezinfectanți chimici, cu capacitatea de a suporta sterilizarea la 121-132℃. Spălare în mașină de spălat la 90℃. Platforma: partea anterioară cu grosimea 1,5, partea posterioară 3-4 cm cu suprafața externă antiderapantă. Suprafața interioară - ușor lavabilă, antiderapantă, anatomică pentru asigurarea comfortului plantei piciorului, cu orificii laterale pentru aeresire și partea anterioară întreagă. Culoarea roșu - aprins sau oranj. Mărimele concrete se vor stabili la încheierea contractului.; 6: perechi; 7: 200; 12: la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
TOTAL