Anexa nr.2

a Regulamentului

cu privire la achiziția bunurilor și  serviciilor

în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dua” - LOT 3

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testo thermometer | Buc. | 4 | Termometru de contact, cu sonda de termocuplu. Domeniul de măsurare intre -50°C si +800°C. 3 numere digitale. Precizie: ±0.5% °C Revoluția: 0.1 °C Măsurarea rapida, ecran digital, și conexiune la aplicație si PC. |