| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-2-1

Platforma B. Sta?ia de pompare Gherman (SP-5). Planul general - B-PG.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului) |  |  | 100 m3 |  | 0,3500 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,7350 |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,3500 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4655 |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,3500 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,7875 |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 56,0000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,2992 |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,3500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1260 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte rutiera din asfalt, S=103 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6342 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,7854 |  |
| 7 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 15,4500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,2700 |  |
|  | 1411122201 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm |  |  | m3 |  | 3,1364 |  |
|  | 1411122202 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 18,8335 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,3175 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,6489 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,9861 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2317 |  |
| 8 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,0600 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0618 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |
| 9 | DB17C |  | Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm. (Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 50/70). (H=100 mm, K=2.5) |  |  | m2 |  | 103,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 10,3000 |  |
|  | 1111000100013 |  | Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 50/70 |  |  | t |  | 24,2050 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,8325 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,3647 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,3647 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,3647 |  |
| 10 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,0300 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0309 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |
| 11 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. (Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4) |  |  | m2 |  | 103,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 6,1800 |  |
|  | 1111000101 |  | Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 |  |  | t |  | 12,1540 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,3090 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,6480 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,6798 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,6798 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,6798 |  |
| 12 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. ( Borduri 1000x300x150 pentru carosabil) |  |  | m |  | 47,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,0500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,6800 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 2,1150 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 137,2400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3760 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri 1000x300x150 pentru carosabil |  |  | m |  | 47,2350 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2820 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt, S=103 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat zincat L=165 m.l. =66 sectii, H=2.0 m, l=2.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Panouri de gard bordurat, L=2.5 m, H=2.0 m - 330 m2, Stilpi metalici 61x35x1 mm inclusiv piese de fixare (260 buc) si capac (65 buc.) - 250.25 kg, Beton C12/15 - 5.27 m3). (EXCLUS - Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm, Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm ) |  |  | m |  | 165,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 151,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,7000 |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard bordurat, L=2.5 m, H=2.0 m |  |  | m2 |  | 330,0000 |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici 61x35x1 mm inclusiv piese de fixare si capac |  |  | kg |  | 250,2500 |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 5,2700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat zincat L=165 m.l. =66 sectii, H=2.0 m, l=2.5 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Poarta |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.36). (Exclus confectii metalice) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,0576 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,3824 |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 0,3456 |  |
| 15 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15. (Exclus automacara) |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,5520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0640 |  |
|  | 26631020908 |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,1665 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0162 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,0960 |  |
| 16 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta batanta pentru euro gard, L=3.0 m, H=2.0 m) |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,1400 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |
|  | 2030112440150 |  | Poarta batanta pentru euro gard, L=3.0 m, H=2.0 m |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,6900 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,3800 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,5000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 2,0000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 9,6400 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 7,9200 |  |
| 18 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 2,0000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,7720 |  |
| 19 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2175 |  |
| 20 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,1875 |  |
| 21 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,7400 |  |
|  | 2830127303001 |  | Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 6,3000 |  |
| 22 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,6100 |  |
|  | 2830127303003 |  | Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 9,4500 |  |
| 23 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 0,1500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3195 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 0,3195 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |