Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul  Caietului de sarcini:  Gard de piatră pe teritoriul  Sursa nr.2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Volumul general de lucrări, suprafață | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45262600-7 | Reparația ingradirii din piatra a teritoriului Sursa nr.2 | m² | 1400,00 | Puncte 8,13 Anexa 1 | 390 000,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 390 000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

2.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău,  Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

2.2 Perioada de executare a lucrărilor:     mai – august 2026.

- Scopul achiziției

Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul  tehnic al tuturor materialelor;

  - Toate materialele necesare vor fi achiziționate de Executantul lucrărilor cu excepția elementelor prefabricate  care vor  fi  asigurate  de către Beneficiar.

  - După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a defecțiunilor după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini,  Executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către  Executant.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | NCM F.02.04-2007 | Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Executarea, controlul calității şi recepția |
|  | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepția lucrărilor de zidărie |
|  | CP H.04.02:2016 | Prepararea și aplicare mortarelor în construcții |
|  | CP H.04.04:2018 | Beton. Specificație, performanță și conformitate |

- Cerințe privind calculul costului

9.1 Estimarea   costului   lucrărilor   date  va  fi  realizată  în conformitate  conform Ordin  nr.195:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor.

9.2  Costul  lucrărilor   va  include  toate  cheltuielile   aferente  suportate  de către Executor pentru

îndeplinirea   volumului   de   lucrări,  (cu excepția elementelor prefabricate).

9.3 Costul  lucrărilor   va fi  exprimat  în lei fără  TVA   vor  rămâne   neschimbate  pe  toată  perioada

de derulare a contractului.

9.4 Сondiții  executarea  lucrărilor  sunt  normale.

  - Lista  cu  cantitațiile  de  lucrări  sunt  prezentate  în Anexa nr.1.

- Documente obligatorii la depunerea  ofertei

  - Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba română.

  - Specificații  tehnice.

  - Specificații  de  preț pentru  materiale  și  lucrări.

  - Garanția bancară.

  - Deviz de  cheltuieli.

11. Documente obligatorii la evaluarea  ofertei

11.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- 11.2 Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor

îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului Caiet de sarcini.

11.3  Declarația cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

11.4 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a

termenului  de executare – punere în funcțiune.

12.Cerinţe de mentenanţă

12.1 Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se  va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar.

12.2 Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de

mentenanţă fiind suportate de Executant.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

13. Condiţii de recepţie a lucrărilor

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile  semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia;

- Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice: Aplicarea grundului cu nisip de cuarț; montarea plasei din oțel; executarea tencuielii.

ANEXA NR 1

Obiectul achiziţiilor  Ingradirea din piatra a teritoriului pe portiunea str. Tudor Vladimirescu, Sursa 2 (nr. inventar 8200120)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 400,00 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 450,00 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 450,00 |
| 4 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 250,00 |
| 5 | RpCJ12A K=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1,25 | m2 | 450,00 |
| 6 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 10,00 |
| 7 | RpCR05B | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata mecanizat | m2 | 1 400,00 |
| 8 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 100,00 |
| 9 | RpCH29A | Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor | m2 | 200,00 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto deșeuri de construcții cu bolovani, cu pietre | t | 20,00 |
| 11 | TsI51B10 | Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 20,00 |