# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea Acumulatoarelor

prin procedura de achiziție Valoare Mică

licitație electronică:

3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-323, 022-436-388, 022-436-312

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA, RSAP.

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință Lățime/Lungimea/Înălțimea, mm | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31431000-6 | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 10 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6 ST – 55; 175 – 190 / 206 – 276 / 170 –190 |  |
| 2. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 2 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6 ST- 60; 175 – 190 / 206 – 276 / 170 –190 |  |
| 3. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 5 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6 ST – 75 ( - + ), 175 – 190 / 206 – 276 / 170 –190 |  |
| 4. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 11 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6 ST – 90 ( + - ), 175 – 190 / 350 – 353 / 170 – 180 |  |
| 5. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 3 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6 ST – 90 ( - + ), 175 – 190 / 350 – 353 / 170 – 180 |  |
|  | 31431000-6 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 20 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ST – 100 (- +) ,175 – 190 / 350 – 353 / 170 – 180 |  |
| 7. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 5 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6ST-120 (pentru JCB 4CX) 175 – 190 / 470 – 480 / 190 – 220 |  |
| 8. |  | Acumulatoare cu plăci de plumb și acid sulfuric | Buc. | 27 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 6 ST – 190; 210 –230 / 470 – 520 / 190 – 230 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | Buc. | 83 |  | 143 944,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.  nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile urmează să fie livrate conform comenzii beneficiarului, la necesitatea reală, în termen de 14 zile din data înaintării comenzii. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

- Livrarea și recepția bunului  se va face la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26.

- La livrare trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original.

- Termenul de valabilitate al contractului:  30.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau alt act ce confirmă dreptul legal de a livra și a comercializa bunurile solicitate. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (sau alt documente ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9 | Experiență similară minim 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: nu se aplică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Produsele ofertate și livrate trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu următoarele cerințe generale minimale:

- produsule vor fi pregătie înainte de livrare pentru utilizrea lor imediată;

- produsele trebuie să genereze la borne un curent constant pentru timp îndelungat;

- produsele trebuie să îndeplinească condițiile privind aptitudinile de funcționare pe tot intervalul temperaturilor de lucru;

- produsele trebuie să fie prevăzute cu mânere sau margini răsfrânte pentru o manipulare cât mai ușoară;

- Toate produsele livrate vor fi noi. Prin sintagma ”noi” se înțelege cel mult 90 de zile calendaristice înainte de data furnizării la depozitul Entității Contractante.

- Termenul de garanție de 2 ani (24 luni), din data recepției calitative.

- Ofertele se prezintă în valuta:   lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  Nu

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________     Igor BZOVÎI