## Documentație de atribuire (Caiet de sarcini) la

## anunțul de participare nr. 01/2026 din 18.12.2025

Obiectul: Lucrări de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii (telemetria SRG).

Numărul: 01/2026;

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL ”Ialoveni Gaz”, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30.

- Descriere generală, informații:

Executarea lucrărilor de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii (telemetrie SRG) din cadrul ”Ialoveni Gaz” SRL, lista posturilor/unităților sunt indicate în detaliu în Anexa nr.1.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50312300-8 | Lucrări de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii (telemetria SRG). | Post. | 107 |

- Cerințe tehnice:

- Sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii – cuprinde:

- * soft pentru asigurarea funcționalității serverului și a blocurilor de monitorizare;

- * soft a serverului;

- * soft de asigurare a blocurilor de microprocesare a monitoringului;

- * soft pentru vizualizarea datelor, preinstalat la computerile utilizatorului;

* soft pentru vizualizarea datelor pe system ANDROID;

- * un bloc ethnic de monitorizare, care se monteaza la obiectul monitorizat, cuprinde:

- * memorie flash 8Mb;

- * microprocessor SL6087;

- * ceas timp real;

- * port RS 232/485;

- * baterie accumulator;

- * modem GSM 900/1800;

- * dispozitiv/indicator de măsurare a presiunii 0-16 bar;

- * dispozitiv/indicator a ușii (închis/deschis);

- Cerințe față de operatorii economici și serviciile prestate:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Avans 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează SRL ”Ialoveni-gaz” toate prejudiciile cauzate, și achită SRL ”Ialoveni-gaz” o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.

- Conducătorul grupului de lucru   ________________      Vidrașco Ivan

Anexa nr.1

- Lista Stațiilor de Reglare Gaze din cadrul SRL ”Ialoveni-gaz”, pentru executarea lucrărilor de deservire tehnică a sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii (telemetrie SRG):

| - № d/o | - Denumirea SRG | - № d/o | - Denumirea SRG |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sucursala ”Aneii Noi Gaz” |  |  |  |
| - 1 | - SRG Anenii Noi | - 15 | - SRG -1 or. Anenii Noi str. Tihii |
| - 2 | - SRG s. Bălţata | - 16 | - SRG s. Chetrosu Bîc |
| - 3 | - SRG s. Bălăbănești | - 17 | - SRG s. Chetrosu Neamț |
| - 4 | - SRG s. Delacău | - 18 | - SRG s. Salcia |
| - 5 | - SRG s. Dolinnoe | - 19 | - SRG s. Maximovca |
| - 6 | - SRG s. Cobusca Nouă | - 20 | - SRG s. Geamăna |
| - 7 | - SRG s. Maximovca | - 21 | - SRG s. Roșcani |
| - 8 | - SRG s. Roșcani | - 22 | - SRG s. Ruseni |
| - 9 | - SRG s. Merenii Noi | - 23 | - SRG s. Chirca |
| - 10 | - SRG s. Puhăceni | - 24 | - SRG s. Țînțăreni |
| - 11 | - SRG s. Floreni | - 25 | - SRG s. Balmaz |
| - 12 | - SRG s. Cimișeni | - 26 | - SRG №3 or. Anenii Noi |
| - 13 | - SRG №2 or. Anenii Noi str. Bezîmeannii | - 27 | - NE Dubăsarii Vechi |
| - 14 | - SRG s. Bulboaca | - 28 | - NE Speia |
| - Sucursala "Criuleni Gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRG or. Criuleni | - 14 | - SRG s. Ișnovăț |
| - 2 | - SRG s. Porumbeni | - 15 | - SRG s. Stețcani |
| - 3 | - SRG s. Boşcana | - 16 | - SRG s. Rîșcova |
| - 4 | - SRG s. Jevreni | - 17 | - SRG s. Răculești |
| - 5 | - SRG s. Zăicani | - 18 | - SRG s. Ratuș |
| - 6 | - SRG s. Măgdăcești | - 19 | - SRG s. Zolonceni |
| - 7 | - SRG s. Onițcani | - 20 | - SRG s. Cruglic |
| - 8 | - SRG s. Cruglic | - 21 | - SRG s. Logănești |
| - 9 | - SRG s. Coşerniţa | - 22 | - SRG Chetrosu |
| - 10 | - SRG s. Miclești | - 23 | - PDG Pașcani |
| - 11 | - SRG s. Slobozia-Dușca | - 24 | - NE Peresecina |
| - 12 | - SRG s. Hrușova | - 25 | - NE Hărtopul Mare |
| - 13 | - SRG s. Ohrincea | - 26 | - NE Izbește |
|  |  | - 27 | - NE Mașcauți |
| - Sucursala "Dubăsari Coșnița Gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRG s. Doroțcaia | - 5 | - SRG s. Coşerniţa |
| - 2 | - SRG s. Molovata | - 6 | - SRG s. Holercani |
| - 3 | - SRG s. Oxentea | - 7 | - SRG s. Ustia |
| - 4 | - SRG s. Pîrîta | - 8 | - SRG s. Mărcăuți |
| - Sucursala "Strășeni Gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRG or. Strășeni | - 14 | - SRG s. Negrești |
| - 2 | - SRG s. Gălești | - 15 | - SRG s. Pănășești |
| - 3 | - SRG s. Chirianca | - 16 | - SRG s. Bucovăț |
| - 4 | - SRG s. Cojușna | - 17 | - SRG s. Recea |
| - 5 | - SRG s. Romănești | - 18 | - SRG s. Rădeni |
| - 6 | - SRG s. Sireți | - 19 | - SRG s. Tătărești |
| - 7 | - SRG s. Țigănești | - 20 | - SRG s. Greblești |
| - 8 | - SRG s. Lozova | - 21 | - SRG s. Voinovo |
| - 9 | - SRG s. Codreanca | - 22 | - SRG s. Onești |
| - 10 | - SRG s. Căpriana | - 23 | - SRG s. Roșcani |
| - 11 | - SRG s. Micăuți | - 24 | - SRG s. Gornoe |
| - 12 | - SRG s. Vorniceni | - 25 | - SRG s. Făgureni |
| - 13 | - SRG s. Zubrești | - 26 | - SRG Strășeni |
| - Sucursala "Ialoveni Gaz" |  |  |  |
| - 1 | - SRG №1 or. Ialoveni, str. Al. cel Bun POZ | - 10 | - SRG №1 or. Ialoveni, str. Păcii |
| - 2 | - SRG №2 or. Ialoveni, str. Ialoveni | - 11 | - SRG №3 or. Ialoveni, str. Al. cel Bun 5 |
| - 3 | - SRG s. Zîmbreni | - 12 | - SRG №1 or. Ialoveni, str. Moldova |
| - 4 | - SRG s. Costești | - 13 | - SRG s. Horeşti |
| - 5 | - SRG s. Molești | - 14 | - SRG s. Răzeni |
| - 6 | - SRG s. Țipala | - 15 | - SRG s. Cărbuna |
| - 7 | - SRG s. Cigîrleni | - 16 | - SRG s. Gangura |
| - 8 | - SRG s. Mileștii Mici | - 17 | - SRG s. Puhoi |
| - 9 | - SRG s. Piatra Albă | - 18 | - NE Suruceni - Dănceni |
| - GRAND TOTAL |  |  | - 107 |

- Conducătorul grupului de lucru   ________________      Vidrașco Ivan