	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Iazului 17
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-19 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	670,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	174,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	174,2000

	2
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare perete de sprijin

	m3
	
	1,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	2,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	1,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,0500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,2900

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,2900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	3
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil

	m3
	
	79,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	126,7200

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	1,5127

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	61,3800

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	61,3800

	4
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj carosabil

	m2
	
	708,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	127,4400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	127,4400

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,100



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,6020

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	14,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	30,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	19,0080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,7200

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	4,1760

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	4,1760

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	2,1600

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,772



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	10,6674

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	340,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	87,7200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	9
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	708,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	24,7092

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	22,6560

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	12,8856

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	12,8856

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	12,8856

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,354



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	2,1311

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	79,650



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	20,5497

	12
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	708,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	35,4000

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	35,4000

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,500



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,5150

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,1500

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	708,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	106,2000

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	83,1900

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	2,6550

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	9,7350

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	10,0890

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	14,520



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	131,1156

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	14,5200

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	20,3280

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	217,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	215,6220

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	250,4700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	21,7800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	45,7380

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	91,4760

	17
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	1 452,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	842,4504

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	22,9416

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	1 473,7800

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	2 323,2000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	11 427,2400

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	7,2600

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	62,1456

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	29,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	16,7055

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,8500

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,5900

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	27,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	27,4725

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	31,9125

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,7750

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	5,8275

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	11,6550

	20
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	185,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	107,3370

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,9230

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	187,7750

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	296,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 455,9500

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,9250

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	7,9180

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,7000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Pereu din beton



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,430



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	30,9729

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,4300

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,8020

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	34,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	33,9570

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	39,4450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,4300

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,2030

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	14,4060

	23
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	343,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	428,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	51,4500

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	35,1575

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	343,0000

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	343,0000

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	343,0000

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	3,4300

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,0580

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	6. Tartan tip 1



	24
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,720



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	6,5016

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,7200

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,0080

	25
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	7,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,1280

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	8,2800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,7200

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,5120

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,0240

	26
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,030



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0309

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0090

	27
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	72,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	8,6400

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	8,4600

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,2700

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,9900

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,0260

	28
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	72,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	8,6400

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	18,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,6000

	29
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	72,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	48,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,7600

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	403,2000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	576,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	177,1200

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	7. Tartan tip 2



	30
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,130



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	1,1739

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,1300

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,1820

	31
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	1,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,2870

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	1,4950

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,1300

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,2730

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,5460

	32
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,005



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0052

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0015

	33
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	13,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	1,5600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	1,5275

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,0487

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,1787

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,1853

	34
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	13,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,5600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	3,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6500

	35
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	13,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	8,7100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,0400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	72,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	104,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	31,9800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	0,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	8. Tartan tip 3



	36
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,950



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	8,5785

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,9500

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,3300

	37
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	9,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	9,4050

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	10,9250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,9500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,9950

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,9900

	38
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,038



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0391

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0114

	39
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	95,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	11,4000

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	11,1625

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,3562

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,3062

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,3538

	40
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	95,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	11,4000

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	23,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,7500

	41
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	95,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	63,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,6000

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	532,0000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	760,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	233,7000

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	9. Borduri



	42
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	110,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	16,5000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	48,4000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	4,9500

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	321,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	0,8800

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	110,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,6600

	43
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	650,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	78,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	117,0000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	31,2000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	663,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,9500

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	653,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,9500

	44
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	60,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	7,2000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	10,8000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	2,8800

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	61,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,1800

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	60,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	10. Suprafata inverzita



	45
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,760



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,7100

	46
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	130,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	33,5400

	47
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,760



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,2736

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0030

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,3040

	48
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	760,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	83,6000

	49
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	7,600



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	36,6320

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	30,0960

	50
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	7,600



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	5,0160

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	7,6000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	2,9336

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	11. Mobilier urban



	51
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	11,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	20,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	4,9500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	53,3500

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,3960

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,6500

	52
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	11,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	6,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	4,9500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	53,3500

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	0,9240

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,6500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Scari/Rampe



	53
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	12,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	46,2600

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	12,2400

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	69,6000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,4000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0600

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	4,1160

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,4320

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,0864

	54
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	7,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	6,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,0500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	2,4500

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	7,2100

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	7,2100

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	0,8750

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	40,2500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,2100

	55
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	23,1300

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	6,1200

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	34,8000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,9000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,2000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,1200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0300

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,0580

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,2160

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,0432

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	12.2. Balustrada



	56
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	6,6000

	57
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	30,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	6,0000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	30,0000

	58
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	9,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	9,9000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,3000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,4500

	59
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	65,100



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	12,3690

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,6510

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,6510

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	65,1000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,3255

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,5208

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,6510

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,3020

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,3020

	60
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,065



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,4732

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,7800

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,3900

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0546

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,1950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0975

	
	
	
	
	
	


	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	12.3. Tamplarii



	61
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	5,040



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	18,8496

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	2,2680

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,9576

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	1,3608

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	5,0400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	1,3608

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	0,6804

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	6,8544

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0202

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,5200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	3,7800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0050

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,1008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	12.4. Fatada/Copertina



	62
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	21,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	2,5200

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	8,7150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,0500

	63
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	21,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	46,2000

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	21,6342

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	127,2600

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	8,2719

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0636

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,6594

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,3192

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,9576

	64
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	40,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	4,8000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	16,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,0000

	65
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	40,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	48,8000

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	92,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,1600

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	13. Fundatii Foisor



	66
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	0,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,0710

	67
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	1,530



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	1,6983

	68
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	1,530



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,3947

	69
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C3.5

	m3
	
	0,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,3850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,0650

	
	26631021000104
	Beton cl.C3.5
	m3
	1,0200
	0,1030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0101

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,0250

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,0400

	70
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	14,320



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	0,7733

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,0430

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	14,6780

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	2,1480

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,1432

	71
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15

	m3
	
	0,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,1200

	
	266310210000661
	Beton cl.C15
	m3
	1,0250
	0,3121

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0304

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,1800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,0750

	72
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	15,600



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,2760

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	16,3862

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,3151

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,1576

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,2480

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1560

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatii Foisor
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


