CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSPD SM al MAI.

3. Obiectul achizițiilor: Servicii de mentenanță a sistemei de oxigen a Direcției asistență medicală spitalicească a IMSPD SM al MAI.

| Nr. d/o | Denumire lucrări | UM | Canti-tatea | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | Lucrări de mentenanță corectivă a rampelor (GREGGERSEN) pentru alimentarea centralizată cu oxigen, inclusiv | set | 2 |  |
| 1.1 | Înlocuirea piulițelor uzate, defecte a grilelor de conexiune rampă-butelie O2 | buc | 28 |  |
| 1.2 | Înlocuirea garniturilor uzate a grilelor de conexiune rampă-butelie O2 | buc | 28 |  |
| 1.3 | Repararea grilelor de conexiune rampă-butelie O2 (schimbarea țevilor din cupru) | buc | 14 |  |
| 1.4 | Repararea reductoarelor și înlocuirea manometrelor de presiune înaltă și joasă | set | 2 |  |
| 2 | Lucrări de profilaxie și mentenanță a traseelor din cupru pentru alimentarea cu gaze medicale (O2, AER) și evacuarea gazelor anestezice (AGSS) | set | 1 |  |
| 3 | Lucrări de mentenanță corectivă a utilajului tehnologic și medical pentru alimentarea centralizată cu gaze medicale, inclusiv | set | 1 |  |
| 3.1 | Înlocuirea garniturilor uzate a prizelor de gaze medicale (O2, AER) (model - SAUERSTOFF) | set | 22 |  |
| 3.2 | Înlocuirea vaselor pentru apă defecte a umidificatoarelor de oxigen | buc | 8 |  |
| 3.3 | Înlocuirea manometrelor de presiune joasă (O2, AER) | buc | 2 |  |

Întocmit: Inginer superior pe oxigenare hiperbarică

al Secției administrare și logistică a IMSPD SM,

Nicolai Botnaru