CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea iluminatului stradal in or.Nisporeni (str.Cristestilor,Morilor,N.Iorga,Gh.Madan,Iona Iakir)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 7,00 |
| 2 | Pretul | Pilon CB-9.5 | buc | 7,00 |
| 3 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 2,50 |
| 4 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,70 |
| 5 | Pretul | Clema PS 2-1 | buc | 28,00 |
| 6 | Pretul | Clema de strapungere pentru priza de pamint repetata PC 25-70 | buc | 32,00 |
| 7 | Pretul | Clema de fixare 20 mm | buc | 75,00 |
| 8 | Pretul | Banda de fixare latimea 20 mm,din otel inox | m | 75,00 |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,00 |
| 10 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 7,00 |
|  |  | 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 11 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 2,63 |
| 12 | Pretul | Conductor SIP 2x25mm2 | m | 2 630,00 |
| 13 | Pretul | Consola de ancora CA 1500 | buc | 34,00 |
| 14 | Pretul | Clema de ancora ZAB 2x35 | buc | 48,00 |
| 15 | Pretul | Clema CA- CS 1500 | buc | 155,00 |
| 16 | Pretul | Clema de suport RA-25 | buc | 155,00 |
| 17 | Pretul | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 30,00 |
| 18 | Pretul | Bratare de strangere (CIA) | buc | 200,00 |
| 19 | Pretul | Banda de fixare din otel inox (CIA) | m | 230,00 |
| 20 | Pretul | Clema de fixare 20 mm (CIA) | buc | 230,00 |
| 21 | Pretul | Capacel etansat (CIA) | buc | 38,00 |
| 22 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat | buc | 76,00 |
| 23 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat stradal instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 76,00 |
| 24 | Pretul | Corp de iluminat tip LED 30 W | buc | 76,00 |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 76,00 |
| 26 | Pretul | Consola metalica prefabricata din otel KPCT (KP-4) | buc | 76,00 |
| 27 | 08-02-403-4 | Conductor al retelelor, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in console pentru corpuri de iluminat | 100 m | 0,80 |
| 28 | Pretul | Cablu PVS 3x2.5mm2 | m | 80,00 |