ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea serviciilor de deservire a aratelor de aer condiționat. Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractanteIMSP Policlinica de Stat

2. IDNO1006601003924

3. Adresamun.Chișinău , str. 31 August 1989, nr. 70

4. Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractanteachizitii.pcs@gmail.comhttp://pcs.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: instituţie publică, ocrotirea sănătăţii.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1. Servicii de deservire a aratelor de aer condiționat. |  |  |  |  |  |
| 1. | 50800000-3 | Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor | buc | 58 | - Examinarea externă: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea nervurilor de răcire ale schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior - Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. - Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. - Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului - Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. - Curățarea unității interioare( filtre brute și/sau fine), palete ventilator, schimbător de căldură, cu soluții (detergenți) și apă. - Curățarea unității exterioare (carcasă, palete ventilator, schimbător de căldură ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). - Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la încălzire și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. - Verificarea funcționării sistemului de drenaj. - Curăţarea sistemului de drenaj. - Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. - Controlul tensiunii. - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (după caz). - Diagnosticul componentelor electronice. - Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. - Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. - Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. - Schimbarea bateriilor la telecomandă . Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral |  |
|  |  | Valoarea estimativă lotul 1 |  |  |  | 34 291,66 |
|  | Lotul 2. Servicii de demontare instalare/ a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| 2. | 50800000-3 | Servicii de demontare instalare/ a aparatelor de aer condiționat | buc | 7 | Instalarea blocului exterior pe suport metalic ancorat de perete; Fixarea blocului exterior cu ajutorul îmbinărilor demontabile (bulon-șaibă-piuliță) Montare traseu frigorific (traseu frigorific, tub evacuare condens, cablu electric, fisă cu împământare)Traseu frigorific tip 3/8 și ¼ izolat Montarea traseului frigorific către blocul interior se v-a face prin canal-cablu de dimensiunea respectivă. Cablu electric 3*1,5 mm2 câte 4 m. Tub de drenare Piulițe de alamă pentru 3/8 și ¼ în set pentru fiecare traseu frigorific Forarea găurilor tehnologice (legătura dintre cele două blocuri) Pile electrice pentru telecomanda blocului interior. Instalarea a 5 dispozitive are loc cu implicarea autoturnului (et.2 și et.3) Demontarea unei instalații et.3 (bloc exterior/interior) |  |
|  |  | Valoarea estimativă lotul 2 |  |  |  | 25 000,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 59 291,66 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de prestare solicitate: serviciile se vor presta la adresa beneficiarului, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr.70 în decurs de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Original, conform anexei nr. 1, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Original, conform anexei nr.2, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice în Republica Moldova | Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație de eligibilitate | Original, conform anexei nr. 3 la prezentul Anunț de participare, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5. | Date despre participant | Original, conform anexei nr. 4 la prezentul Anunț de participare, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberarea de banca deținătoare de cont | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) – licitaţia electronică, pasul minim 0,1%..

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) - nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută- lei MDL.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg cu corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:- conform SIA ,,RSAP”, (achiziții.md)

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”(achiziții.md).

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public.Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale șia datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md / rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

23. Alte informaţii relevante:

- Autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

- Plata se va efectua în decurs de 15 zile din data acceptării de către Beneficiar a facturii fiscale și a actului de prestare a serviciilor.

10.06.2025

Conducătorul grupului de lucru                                                   Viorica EFROS

(semnat electronic)