| Nr. | Dispozitiv medical (model, producător, anul producerii) | Cantit. | Lucrări necesare solicitate | Periodicitate lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computer Tomograf Discovery RT, Prod. GE Healthcare Technologies, Anul 2018 | 1 unit | Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. Instruirea personalului. Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului . Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | Semestrial |  |