WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 Primaria mun.Balti
 (repetat) Lucrari de reparatie curenta a str.Independentei 37,35,39, mun.Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 (formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de reparatie curenta a str.Independentei 37,35,39, mun.Balti.					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
2	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
 	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000			
3	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
4	TsA03C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000			
5	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure)	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
6	DE11B
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1900			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010			
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250			
7	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 (Bordura existenta Refolosibila)	m	1,0050			
8	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182			
9	TsI50A5
	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 2,4 t/m3)	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
10	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250			
11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
12	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053