Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Articole sanitare, accesorii și conexe

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Articole sanitare, accesorii și conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie pentru lavoar |  |  |  | Baterie pentru lavoar cu conectare la apă rece și caldă, o singură pârghie. Înălțime: 160 mm. Fixare cu piuliță. Material corpus: oțel inoxidabil. |  |  |
|  | Furtun flexibil 1/2 FF 50 cm |  |  |  | Furtun flexibil 1/2 FF 50 cm. Material: inox, temperatura maximă de lucru: 90° C, presiunea maximă: 10 bar. |  |  |
|  | Sistem de duș exterior cu pălărie pe coloană (duș tropic) și pară cu furtun flexibil (duș manual), baterie de duș |  |  |  | Sistem de duș exterior. Cartuș ceramic, material corpus: oțel inoxidabil, înălțimea: nu mai puțin de 120 mm. |  |  |
|  | Baterie pentru bucătărie, apă rece și caldă, înalt |  |  |  | Baterie pentru bucătărie cu conectare la apă rece și caldă, o singură pârghie. Înălțimea: 250 mm. Material corpus: oțel inoxidabil. |  |  |
|  | Silicon sanitar 280 ml, alb |  |  |  | Silicon sanitar 280 ml, alb. Cu calitate nu mai mică decât a brandului Bison. |  |  |
|  | Sifon din plastic pentru lavoar |  |  |  | Sifon din plastic pentru lavoar. Tip: „butelie”, cu furtun gofrat 40/50 mm. |  |  |
|  | Vas de closet |  |  |  | Vas de closet cu rezervor 3/6 L, cu capac din plastic. Montare: stativ, direcția eliminării: universală, alimentare cu apă inferioară. |  |  |
|  | Chiuvetă din inox pentru bucătărie, cu mobilă |  |  |  | Chiuvetă din inox pentru bucătărie, dimensiuni: 600x800 mm, dulap de bucătărie sub chiuvetă, dimensiuni: 600x800 mm. |  |  |
|  | Lavoar cu piedestal, alb |  |  |  | Lavoar cu piedestal, alb. Material: ceramică, înălțimea: 850 mm, lățimea: 500 mm. Cu elemente de fixare incluse. |  |  |
|  | Baterie pentru apă rece 1/2” |  |  |  | Baterie 1/2” cu conectare la apă rece. Înălțimea: 170 mm. Material corpus: oțel inoxidabil. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Articole sanitare, accesorii și conexe

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Articole sanitare, accesorii și conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44411000-4 | Baterie pentru lavoar | buc. | 6,0 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Furtun flexibil 1/2 FF 50 cm | buc. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem de duș exterior cu pălărie pe coloană (duș tropic) și pară cu furtun flexibil (duș manual), baterie de duș | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie pentru bucătărie, apă rece și caldă, înalt | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silicon sanitar 280 ml, alb | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sifon din plastic pentru lavoar | buc. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vas de closet | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiuvetă din inox pentru bucătărie, cu mobilă | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavoar cu piedestal, alb | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie pentru apă rece 1/2” | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: