Anexa nr. 8 la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

- se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| Anexa nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  | Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Bloc de alimentare electronic led driver |  |  |  |  |  | Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 170-265 VAC Frecvența: 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19 A Gradul de protecție: minimum IP 65 |  |  |  |
| Lotul nr. 2 Cablu canal 25x16x2000 mm |  |  |  |  |  | Dimensiunile: 25x16x2000 mm Mediu de instalare: interior Temperatura de operare: -40°С .. +60°С Materialul: PVC |  |  |  |
| Lotul nr. 3 Șurub cap plat 4.2 x 25 mm |  |  |  |  |  | Dimensiunile (Ø x L): 4.2 x 25 mm Tipul materialului: zincat Destinația: pentru metal |  |  |  |
| Lotul nr. 4 Șurub cap plat 4.2 x 41 mm |  |  |  |  |  | Dimensiunile (Ø x L): 4.2 x 41 mm Tipul materialelor: zincat Destinația: metal |  |  |  |
| Lotul nr. 5 Șurub cap înecat 3.5 x 25 mm |  |  |  |  |  | Dimensiunile (Ø x L): 3.5 x 25 mm Tipul materialului: metal Destinația: înșurubare în lemn |  |  |  |
| Lotul nr. 6 Diblu cu şurub 6 x 40 mm |  |  |  |  |  | Modelul: SM Dimensiunile (Ø x L): 6 x 40 mm Tipul materialului: metal/plastic Tipul: SM |  |  |  |
| Lotul nr. 7 Forbox 6 mm |  |  |  |  |  | Culoarea: transparent Curentul: minimum 40 A Secțiunea: 6 mm² Numărul de unități într-o bucată: 10 |  |  |  |
| Lotul nr. 8 Forbox 10 mm |  |  |  |  |  | Culoarea: transparent Curentul: minimum 50 A Secțiunea: 10 mm² Numărul de unități într-o bucată: 10 |  |  |  |
| Lotul nr. 9 Declanșator 4 A |  |  |  |  |  | Curentul: 4 A Tensiunea: 230 V Nr. de poli: 1P Frecvența: 50 Hz, Dimensiuni (L X W X H X Ø): 80 x 17.8 x 68 mm Greutatea: 60g, Gradul de protecție: minimum IP 20 Metoda de prindere: DIN35 |  |  |  |
| Lotul nr. 10 Fir electric 70 mm2 |  |  |  |  |  | Secțiunea: 70mm2 Tip material: cupru Model: PV3 Numărul de fire: 1 |  |  |  |
| Lotul nr. 11 Papuc de cablu 70 mm2 |  |  |  |  |  | Modelul: JG Tipul șurubului: M12 Destinația: pentru cabluri și fire electrice Secțiunea: 70mm2 Culoarea: crom Tipul materialului: cupru cositorit |  |  |  |
| Lotul nr. 12 Tub termoretractabil galben |  |  |  |  |  | Culoarea: galben Diametrul: 20mm2 Temperatura de contracție: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°С până la 105°С Destinația: cabluri şi fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil |  |  |  |
| Lotul nr. 13 Tub termoretractabil verde |  |  |  |  |  | Culoarea: verde Diametrul: 20mm2 Temperatura de contracție: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°С până la 105°С Destinația: cabluri şi fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil |  |  |  |
| Lotul nr. 14 Tub termoretractabil roșu |  |  |  |  |  | Culoarea: roșu Diametrul: 20mm2 Temperatura de contracție: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°С până la 105°С Destinația: cabluri şi fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil |  |  |  |
| Lotul nr. 15 Tub termoretractabil albastru |  |  |  |  |  | Culoarea: albastru Diametrul: 20mm2 Temperatura de contracție: 125-200 grade Temperatura de lucru: de la -55°С până la 105°С Destinația: cabluri şi fire electrice Tipul materialului: polimer termocontractabil |  |  |  |
| Lotul nr. 16 Bobină KU pentru contactor KTI 5225 |  |  |  |  |  | Modelul: KU Frecvența: 50 Hz Curentul: 185-225A Tensiunea: 230 V Tipul curentului: AC |  |  |  |
| Lotul nr. 17 Întrerupător automat 16A 1P |  |  |  |  |  | Curentul: 16 A Tensiunea: 220 V Nr. de poli: 1P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - şină Sensibilitatea: B Dimensiunea (L X W X H X Ø): 80x73x53,1mm Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |
| Lotul nr. 18 Întrerupător automat 20A 1P |  |  |  |  |  | Curentul: 20A Tensiunea: 240/415 V Nr. de poli: 1P Frecvenţa: 50 Hz Tipul: C |  |  |  |
| Lotul nr. 19 Întrerupător automat 20A 3P |  |  |  |  |  | Curentul : 20 A Tensiunea: 415 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - şină Sensibilitatea: B Dimensiunea (L X W X H X Ø): 80x73x53,1mm Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |
| Lotul nr. 20 Întrerupător automat 80A 3P |  |  |  |  |  | Curentul: 80 A Tensiunea: 415 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - şină Sensibilitatea: D Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |
| Lotul nr. 21 Întrerupător automat 100A 3P |  |  |  |  |  | Curentul: 100 A Tensiunea: 415 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - şină Sensibilitatea: D Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |
| Lotul nr. 22 Întrerupător automat 200A 3P |  |  |  |  |  | Curentul: 200 A Tensiunea: 400 V Nr. de poli: 3P Frecvența: 50 Hz Metoda de prindere: DIN - şină Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |
| Lotul nr. 23 Întrerupător automat diferențial 10A 2P |  |  |  |  |  | Curent nominal: 10A Curent nominal de întrerupere: 30mA Numărul de poli: 1P+N Tensiunea: 220V Frecvența: 50Hz Gradul de protecție: IP20 |  |  |  |
| Lotul nr. 24 Întrerupător automat diferențial 16A 2P |  |  |  |  |  | Curent nominal – 16A Curent nominal de întrerupere: 30mA Numărul de poli: 1P+N Tensiunea: 220V Frecvența: 50Hz Gradul de protecție: IP20 |  |  |  |
| Lotul nr. 25 Contactor 18A |  |  |  |  |  | Curentul: 18 A Tensiunea: 380 V Frecvența: 50 Hz Dimensiunea (L X W X H X Ø): 85x73x45 mm Gradul de protecție: IP20 Greutatea: 0.30 kg |  |  |  |
| Lotul nr. 26 Spray pornire motor |  |  |  |  |  | Capacitatea: 450 ml |  |  |  |
| Lotul nr. 27 Terminale 2.5 mm |  |  |  |  |  | Cantitatea: 100 buc/pac. Diametrul: 2.5 mm2 |  |  |  |
| Lotul nr. 28 Papuci de cablu 6 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 6 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 29 Papuci de cablu 6 mm din cupru |  |  |  |  |  | Tipul: M6 Materialul: Cupru Dimensiunile: 6 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 30 Papuci de cablu 10 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 10 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 31 Papuci de cablu 10 mm din cupru |  |  |  |  |  | Tipul: M6 Materialul: Cupru Dimensiunile: 10 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 32 Papuci de cablu 16 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 16 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 33 Papuci de cablu 16 mm din cupru |  |  |  |  |  | Tipul: M8 Materialul: Cupru Dimensiunile: 16 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 34 Papuci de cablu 25 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M8 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 25 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 35 Papuci de cablu 35 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M10 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 35 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 36 Papuci de cablu 50 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M10 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 50 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 37 Papuci de cablu 95 mm din aluminiu |  |  |  |  |  | Tipul: M12 Materialul: Aluminiu Dimensiunile: 95 mm |  |  |  |
| Lotul nr. 38 Diblu fluture cu şurub 4x65 mm din metal |  |  |  |  |  | Diametrul: 4x65 mm Materialul: Oţel zincat |  |  |  |
| Lotul nr. 39 Diblu fluture cu şurub 3.5x60 mm din plastic |  |  |  |  |  | Diametrul: 3.5x60 mm Materialul: Metal/Polipropilenă |  |  |  |
| Lotul nr. 40 Tablou de distribuţie 4 module |  |  |  |  |  | Dimensiunile (L X W X H X Ø) : 173x104x140 mm Temperatura de lucru: -25 – 60 0C Tipul: 4 module Materialul: Plastic Gradul de protecție: IP40 |  |  |  |
| Lotul nr. 41 Wago 2P |  |  |  |  |  | Tensiunea: 600V Tipul: 2P Material: Plastic |  |  |  |
| Lotul nr. 42 Wago 3P |  |  |  |  |  | Tensiunea: 450V Tipul: 3P Materialul: Metal/Plastic |  |  |  |
| Lotul nr. 43 Wago 5P |  |  |  |  |  | Curentul nominal: 32A Tipul: 5P Materialul: Plastic Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |
| Lotul nr. 44 Bandă izolantă galbenă |  |  |  |  |  | Culoarea: galbenă Materialul: PVC şi cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC |  |  |  |
| Lotul nr. 45 Bandă izolantă verde |  |  |  |  |  | Culoarea: verde Materialul: PVC şi cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC |  |  |  |
| Lotul nr. 46 Bandă izolantă roșie |  |  |  |  |  | Culoarea: roșie Materialul: PVC şi cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC |  |  |  |
| Lotul nr. 47 Bandă izolantă dungi verde+galben |  |  |  |  |  | Culoarea: verde+galben Materialul: PVC şi cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC |  |  |  |
| Lotul nr. 48 Bandă izolantă albastră |  |  |  |  |  | Culoarea: albastră Materialul: PVC şi cauciuc adeziv Grosimea: 0,13 mm Lățimea: 19 mm Lungimea: 20 m Materialul: PVC |  |  |  |
| Lotul nr. 49 Dulie G13 |  |  |  |  |  | Curentul: 2A Tensiunea: 250V Dimensiunea: 4x18 mm Tipul: G13 Modelul: Tip A Materialul: Plastic |  |  |  |
| Lotul nr. 50 Cablu VVG 3x1,5 mm² |  |  |  |  |  | Numărul de fire: 3 fire Tipul materialului: cupru Modelul: VVGng Secțiunea unui fir: 1,5 mm² Temperatura minimă la montare: -15 °С |  |  |  |
| Lotul nr. 51 Cablu VVG 3x2,5 mm² |  |  |  |  |  | Numărul de fire: 3 fire Tipul materialului: cupru Modelul: VVGng Secțiunea unui fir: 2,5 mm² Temperatura minimă la montare: -15 °С |  |  |  |
| Lotul nr. 52 Dulie E40/E27 |  |  |  |  |  | Soclul: transferul de la E40 la E27 Tensiunea: 220V Curentul: 1A Dimensiunea: 15 x 12 mm Materialul: Metal/Plastic |  |  |  |
| Lotul nr. 53 Ten pentru boiler |  |  |  |  |  | Puterea: 1500 W Tensiunea: 220 V Numărul de elemente pentru fixare: 6 bucăți |  |  |  |
| Lotul nr. 54 Termostat de protecție pentru boiler |  |  |  |  |  | Înălțimea: 270 mm Puterea: 1500 W Tensiunea: 220 V |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii; Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice. 31681410-0; Lotul nr. 1 Bloc de alimentare electronic led driver; Buc.; 8; În termen de 5 zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului, cu transportul Furnizorului.; IBAN MD97VI00000 2224212555MDL. Lotul nr. 2 Cablu canal 25x16x2000 mm; M.L.; 60. Lotul nr. 3 Șurub cap plat 4.2 x 25 mm; Buc.; 100. Lotul nr. 4 Șurub cap plat 4.2 x 41 mm; Buc.; 100. Lotul nr. 5 Șurub cap înecat 3.5 x 25 mm; Buc.; 100. Lotul nr. 6 Diblu cu şurub 6 x 40 mm; Buc.; 700. Lotul nr. 7 Forbox 6 mm; Buc.; 20. Lotul nr. 8 Forbox 10 mm; Buc.; 20. Lotul nr. 9 Declanșator 4 A; Buc.; 1. Lotul nr. 10 Fir electric 70 mm2; M.L.; 40. Lotul nr. 11 Papuc de cablu 70 mm2; Buc.; 35. Lotul nr. 12 Tub termoretractabil galben; M.L.; 2. Lotul nr. 13 Tub termoretractabil verde; M.L.; 2. Lotul nr. 14 Tub termoretractabil roșu; M.L.; 2. Lotul nr. 15 Tub termoretractabil albastru; M.L.; 2. Lotul nr. 16 Bobină KU pentru contactor KTI 5225; Buc.; 4. Lotul nr. 17 Întrerupător automat 16A 1P; Buc.; 100. Lotul nr. 18 Întrerupător automat 20A 1P; Buc.; 5. Lotul nr. 19 Întrerupător automat 20A 3P; Buc.; 5. Lotul nr. 20 Întrerupător automat 80A 3P; Buc.; 5. Lotul nr. 21 Întrerupător automat 100A 3P; Buc.; 5. Lotul nr. 22 Întrerupător automat 200A 3P; Buc.; 1. Lotul nr. 23 Întrerupător automat diferențial 10A 2P; Buc.; 14. Lotul nr. 24 Întrerupător automat diferențial 16A 2P; Buc.; 15. Lotul nr. 25 Contactor 18A; Buc.; 4. Lotul nr. 26 Spray pornire motor; Buc.; 2. Lotul nr. 27 Terminale 2.5 mm; Ambalaj; 10. Lotul nr. 28 Papuci de cablu 6 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 29 Papuci de cablu 6 mm din cupru; Buc.; 6. Lotul nr. 30 Papuci de cablu 10 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 31 Papuci de cablu 10 mm din cupru; Buc.; 6. Lotul nr. 32 Papuci de cablu 16 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 33 Papuci de cablu 16 mm din cupru; Buc.; 6. Lotul nr. 34 Papuci de cablu 25 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 35 Papuci de cablu 35 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 36 Papuci de cablu 50 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 37 Papuci de cablu 95 mm din aluminiu; Buc.; 6. Lotul nr. 38 Diblu fluture cu şurub 4x65 mm din metal; Buc.; 100. Lotul nr. 39 Diblu fluture cu şurub 3.5x60 mm din plastic; Buc.; 100. Lotul nr. 40 Tablou de distribuţie 4 module; Buc.; 3. Lotul nr. 41 Wago 2P; Buc.; 700. Lotul nr. 42 Wago 3P; Buc.; 800. Lotul nr. 43 Wago 5P; Buc.; 200. Lotul nr. 44 Bandă izolantă galbenă; Buc.; 13. Lotul nr. 45 Bandă izolantă verde; Buc.; 13. Lotul nr. 46 Bandă izolantă roșie; Buc.; 13. Lotul nr. 47 Bandă izolantă dungi verde+galben; Buc.; 13. Lotul nr. 48 Bandă izolantă albastră; Buc.; 13. Lotul nr. 49 Dulie G13; Buc.; 200. Lotul nr. 50 Cablu VVG 3x1,5 mm²; M.L.; 900. Lotul nr. 51 Cablu VVG 3x2,5 mm²; M.L.; 900. Lotul nr. 52 Dulie E40/E27; Buc.; 3. Lotul nr. 53 Ten pentru boiler; Buc.; 2. Lotul nr. 54 Termostat de protecție pentru boiler; Buc.; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _________________________________. |

Anexa nr. 24 la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

CONTRACT – MODEL

Contract Nr.

privind achiziţia de bunuri

I PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.

Cod CPV: 31681410-0

“___”_________20__	                                                        _______________________

(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| ____________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ______________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _______________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar IDNO 1002600024700, data 19.07.2017. (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.	Achiziţionarea Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice,

denumite în continuare                                (denumirea bunului/serviciului)

Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziţie de valoare mică nr.____ din_____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____20__.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică;

b)	Specificația de preț;

c)	alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului

1.1.	Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2.	Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.

1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie

1.5	Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice.

2.	Termeni şi condiţii de livrare/prestare

2.1.	Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termen de 5 zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului, cu transportul Vânzătorului.

2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.

2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată

3.1.	Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD.

(suma cu cifre şi litere)

3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare după livrarea bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale, actului de predare – primire a bunurilor şi acceptarea acestora fără obiecţii de către Cumpărător.

3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire

4.1.	Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a)	cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b)	calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde

5.1.	Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6.	Obligaţiile părţilor

6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a)	să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b)	să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz;

6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b)	să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea

8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a)	Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b)	Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c)	Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d)	Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii

9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 20 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni

10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ________________________________________, în cuantum de          din valoarea contractului.

10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  5,0% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3.	Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1%  din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,0%  [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4.	Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1%  [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  2% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală

11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale

12.1.	Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3.	Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4.	Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5.	Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6.	Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022

12.7.	Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8.	Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

# CONDIȚIILE

- SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: MD-2012, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău |  |  |
| Telefon: | Telefon: 022 504432 |  |  |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1002600024700 |  |  |
| Banca: | Banca: BC Victoriabank SA |  |  |
| Cod: | Cod: MD97VI000002224212555MDL |  |  |
| IBAN | IBAN |  |  |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

din „____”  _____ 20_______

SPECIFICAŢII TEHNICE

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr.__________

din “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII DE PREŢ

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |