CAIET DE SARCINI

Lotul 1.1
1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a edificiului  IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31august 1989, 63
BLOC STATIONAR
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Bloc Stationar


	
	
	1.1. Demontari si evacuari


	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)


	m2
	294,1400



	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)


	m
	63,6000



	3
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile


	m2
	9,7200



	4
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor


	m2
	9,7200



	5
	RpCH32E


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul , (ATENTIE desfacerea elementelor portante ale acoperisului )


	m3
	0,2000



	6
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor)


	m2
	75,8000



	7
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)


	m2
	218,3400



	8
	TrB01C1-2


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m


	t
	31,0100



	9
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	31,0100



	10
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	31,0100



	
	
	1.2. Acoperis tip Terasa


	11
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)


	kg
	436,6800



	12
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	218,3400



	13
	CG01A1  K=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade


	m2
	218,3400



	14
	CF10A


	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	75,8000



	15
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat


	m2
	294,1400



	16
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele


	m2
	294,1400



	17
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele


	m2
	294,1400



	18
	RpCI23C


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv


	m
	63,6000



	19
	CE24C


	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare  (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)


	buc
	4,0000



	20
	Pret de piata


	Gura de scurgere PVC


	
	4,0000



	21
	CE24D


	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase


	buc
	10,0000



	22
	Pret de piata


	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase


	buc
	10,0000



	23
	CE24J


	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut  din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere a tevilor din PVC, D=100 mm


	buc
	2,0000



	24
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)


	m
	6,0000



	
	
	1.3. Reparatia Acoperis Sarpant


	25
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic


	m3
	0,2000



	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Elemente metalice pentru consolidarea structurii de rezistenta a acoperisului, corniere, buloane, piulite)


	kg
	25,0000



	27
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate


	m2
	9,7200



	28
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012


	m2
	9,7200



	29
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala)


	m2
	9,7200



	30
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE Tabla Profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm ) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, de calitate superioara, culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	9,7200





Responsabil _______________________________________
